Świebodzin, 2.06.2016 r.

Znak sprawy LORO ZP.PN.9.2016

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania przetargowego pn. Inwestycja polegająca na budowie windy zewnętrznej do budynku rehabilitacji, wymianie nawierzchni dziedzińca, wykonaniu chodników, dróg i parkingów na działce oznaczonej geodezyjnie nr 291/5, położonej przy ul. Zamkowej w II obrębie miasta Świebodzin.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) udziela niniejszym wyjaśnień na zadane przez Wykonawców pytania do w/w postępowania przetargowego.

Pytanie 1. Proszę o wyjaśnienie skrótu „std”, zapisanego w danych dot. szybu.

Odpowiedź 1. Skrót "std" oznacza wykonanie standardowe konstrukcji windy tj. konstrukcja ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze RAL 9006.

Pytanie 2. Wg opisu jest: nadszybie: 2,8 m; wg. rysunku jest: 2,85 m,

Odpowiedź 2. Nadszybie powinno mieć wysokość wewnątrz do sufitu równą 2,80m

Pytanie 3. Wg. opisu jest: wysokość podnoszenia: 3,5 m, wg. rysunku jest: 3,35 m

Odpowiedź 3. Wysokość podnoszenia powinna wynosić minimum 3,35m

Pytanie 4. Wg. opisu jest: szyb przeszklony, wg. rysunku jest: obudowa ścian aluminiowa malowana

Pytanie 5. Dodatkowo w następnym odnośniku w rysunku jest: szklenie szyba pojedyncza bezpieczna

Pytanie 6. W opisie brakuje informacji nt. wykończenia kabiny. Domyślam się, że nie musi ona być przeszklona, np. stal nierdzewna

Pytanie 7. Podobnie z drzwiami: brak informacji nt. materiału z jakiego mają być wykonane.

Odpowiedź na pytania 4,5,6,7. Szyb windy stanowi samonośna konstrukcja stalowa z wypełnieniem szkłem bezpiecznym ściany bocznej i ściany z drzwiami zewnętrznymi. Ściana tylna gdzie znajduje się zespół napędowy ma być obudowana blachą ocynkowaną i malowaną proszkowo w kolorze stalowym np. RAL 9006. Winda platformowa bez kabiny wewnętrznej. Drzwi zewnętrzne przeszklone w ramie stalowej. Wykończenie wewnątrz tak jak konstrukcja szybu ocynkowa i malowana proszkowo

Pytanie 8. Dodatkowo moja prywatna opinia: dźwigi hydrauliczny w szybie szklanym zewnętrznym to nie najlepszy pomysł, ze względu na amplitudy temperatur. Olej „nie lubi” ani zbyt niskich ani wysokich temperatur (nominalna praca to od +5°C do +40°C). Ponadto trzeba wziąć pod uwagę różnicę temperatur w baniaku (maszynownia) w stosunku do temp. w tłoku (w szybie), która przy ww. specyfice pracy urządzenia + funkcjonowania ośrodka (zapewne winda nie będzie używana po godz. 15-16.00 ani w weekendy). Połączenie tych warunków może sprawiać, często przestoje windy.

Osobiście zalecałbym rozwiązanie w postaci windy śrubowej (z wychylnymi drzwiami, automatycznymi lub ręcznymi) lub elektrycznej (ciernej).

Odpowiedź 8. Odnośnie zastosowania dźwigu z napędem hydraulicznym to charakteryzuje się on niskim poziomem hałasu podczas pracy, wysokim komfortem i płynnością jazdy, precyzyjnym zatrzymywaniem kabiny na przystankach oraz brakiem wibracji i drgań kabiny, co przy obsłudze osób niepełnosprawnych ma zasadnicze znaczenie. Odnośnie wpływu temperatur należy zastosować grzałkę w zbiorniku oleju lub umieścić zespół zasilająco -sterujący w pomieszczeniu co zapewni zminimalizowanie negatywnego wpływu temperatury. Obok miejsca lokalizacji windy znajdują się pomieszczenia w których można umieścić elementy napędu windy.

Z poważaniem

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o. o.