Świebodzin, 09.10.2014 r.

Znak sprawy LORO ZP.PN.21.2014

Dotyczy przetargu na cykliczne dostawy nici chirurgicznych oraz innych materiałów szewnych. Nr ogłoszenia w BZP: 327528 – 2014.

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWNIENIA

Dotyczy zadania 3

Pytanie 1. Czy Zamawiający w poz. 27 wyrazi zgodę na zastosowanie igły okrągłej rozwarstwiającej, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź 1. Tak. Zamawiający dopuszcza w zadaniu 3 poz. 27 proponowane rozwiązanie.

Z poważaniem

Z up. Dyr. Bogusława Ostaszewska