# Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno – Ortopedyczny w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1 	66-200 Świebodzin

tel. 00 48 68 4750601, fax. 00 48 68 4750602	e-mail: loro@loro.pl   http://www.loro.pl

Świebodzin, 04.09.2014 r.

Znak sprawy LORO ZP.PN.18.2014

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy: „Cykliczne dostawy sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku do LORO SP ZOZ  w Świebodzinie”

Dotyczy: Pakiet 2, poz. 1,2

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści zastawkę lateksową ?

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dopuszcza zastawki lateksowej, Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu numeru partii na cewniku, pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert ?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie odstąpi od wymogu numeru partii na cewniku ze względu na bezpieczeństwo stosowania.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści balon o pojemności 3-5ml ?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie dopuszcza balona o pojemności 3-5ml, Zamawiający nie stosuje w/w pojemności.

Dotyczy: Pakiet 2, poz. 3-8

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści zastawkę lateksową ?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający nie dopuszcza zastawki lateksowej, Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu numeru partii na cewniku, pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert ?

Odpowiedź 5

Zamawiający nie odstąpi od wymogu numeru partii na cewniku.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści balon o pojemności 30 ml ?

Odpowiedź 6

Zamawiający nie dopuszcza balona o pojemności 30 ml, Zamawiający nie stosuje w/w pojemności.

Dotyczy Pakiet 2, poz. 18-21

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wymaga, aby produkty były sterylne ?

Odpowiedź 7

Zamawiający dopuszcza aby produkty były sterylne.

Dotyczy Pakiet 2, poz. 32-39

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby numeru serii był umieszczony był na baloniku kontrolnym, pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert ?

Odpowiedź 8

Zamawiający nie odstąpi od wymogu, aby numeru serii był umieszczony był na baloniku kontrolnym ze względu na większe bezpieczeństwo stosowania.

Dotyczy Pakiet 2, poz. 40-43

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby numeru serii był umieszczony był na rurce, pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert ?

Odpowiedź 9

Zamawiający nie odstąpi od wymogu, aby numeru serii był umieszczony był na rurce
ze względu na bezpieczeństwo stosowania.

Elżbieta Kozak

Dyrektor Ośrodka