# Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno – Ortopedyczny w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1 	66-200 Świebodzin

tel. 00 48 68 4750601, fax. 00 48 68 4750602	e-mail: loro@loro.pl   http://www.loro.pl

Świebodzin, 24.07.2014 r.

Znak sprawy LORO ZP.PN.16.2014

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy: „Dostawę aparatu do znieczuleń, kapnografu, pulsoksymetrów, wieży artroskopowej z kompletnym osprzętem oraz narzędzi operacyjnych”

Pytanie 1 dotyczy pkt. 27 – 42

Czy Zamawiający dopuści pompę jednorolkową o poniższych parametrach:

Zakres regulacji ciśnienia 15-200 mmHg ; Zakres regulcji przepływu 	0-3,0 l/min; Trzy automatyczne programy stawowe: kolano, bark, małe stawy; Możliwość ustawień indywidualnych; Funkcja WASH – płukanie stawu (wzrost przepływu oraz ciśnienia w zaprogramowanym przedziale czasu); Funkcja TURBO – wzrost przepływu płynu; Autoklawowalny pilot przewodowy z funkcjami: start/stop, ciśnienie +/-, przepływ+/-, WASH/TURBO; Możliwość pracy urządzenia przy zasilaniu sieciowym i akumulatorowym (wbudowany akumulator); Rolka ukryta w pompie, Dreny w postaci łatwo montowanej kasety, Kolorowy panel dotykowy?

Odpowiedź 1.

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 2 dotyczy pkt 62

Czy Zamawiający dopuści cyfrowy rejestrator medyczny bez streamingu, ale umożliwiający przesyłanie obrazu video poprzez sieć kablową?

Odpowiedź 2.

Zamawiający dopuszcza cyfrowy rejestrator medyczny bez streamingu, ale umożliwiający przesyłanie obrazu video poprzez sieć kablową.

Pytanie 3 dotyczy pkt 64

Czy Zamawiający dopuści cyfrowy rejestrator medyczny z możliwością nagrywania w formatach:   MPEG-1, MPEG-2, MPEG-2HD

Odpowiedź 3.

Zamawiający dopuszcza cyfrowy rejestrator medyczny z możliwością nagrywania w formatach:   MPEG-1, MPEG-2, MPEG-2HD.

Pytanie 4 dotyczy pkt 65

Czy Zamawiający dopuści cyfrowy rejestrator medyczny z wbudowanym dyskiem twardym o pojemności 250 GB?

Odpowiedź 4.

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

LORO SP ZOZ 
w Świebodzinie

Dr n. med. Marcin Sergiew