# Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno – Ortopedyczny w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1 	66-200 Świebodzin

tel. 00 48 68 4750601, fax. 00 48 68 4750602	e-mail: loro@loro.pl   http://www.loro.pl

Świebodzin, 24.07.2014 r.

Znak sprawy LORO ZP.PN.16.2014

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy: „Dostawę aparatu do znieczuleń, kapnografu, pulsoksymetrów, wieży artroskopowej z kompletnym osprzętem oraz narzędzi operacyjnych”

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 6 poz.37

Czy Zamawiający dopuści matę silikonową typ "jeżyk", ochronna do narzędzi mikrochirurgicznych, o wymiarach 245x245mm jako zabezpieczenie narzędzi przed uszkodzeniem ?

Odpowiedź 1.

Zamawiający dopuszcza matę silikonową typ "jeżyk", ochronna do narzędzi mikrochirurgicznych, o wymiarach 245x245mm jako zabezpieczenie narzędzi przed uszkodzeniem

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

LORO SP ZOZ 
w Świebodzinie

Dr n. med. Marcin Sergiew