Załącznik nr 5 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

| Lp | Nazwa artykułu, rozmiar, opakowanie | j.m | Ilość saszetek | Cena Jedn. netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa handlowa kod wg katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 1 Powlekany szew syntetyczny, wchłanialny w okresie 56-70 dni Polimer kwasu glikolowego i mlekowego połączony w proporcjach 9:1 |
| 1 | Nici chirurgiczne wchłaniające się w terminie 56 – 70 dni, jałowe, syntetyczne (polimer kwasu glikolowego i mlekowego), plecione, w odcinkach o długości około 75 cm z igłą 1⁄2 koła, okrągło-tnącą, długości około 30 mm, nr 1 w saszetkach | Szt. | 156 |  |  |  |  |
| 2 | Nici chirurgiczne wchłaniające się w terminie 56 – 70 dni, jałowe, syntetyczne (polimer kwasu glikolowego i mlekowego), plecione, w odcinkach o długości około 45 cm, niebarwiony, z igłą 3/8 koła, konwencjonalnie tnącą, dwuwkęsłą typu PRIME, długości około 16 mm, nr 4/0 w saszetkach | Szt. | 16 |  |  |  |  |
| 3 | Nici chirurgiczne wchłaniające się w terminie 56 – 70 dni, jałowe, syntetyczne (polimer kwasu glikolowego i mlekowego), plecione, w odcinkach o długości około 75 cm z igłą 3/8 koła, odwrotnie tnącą, długości około 36 mm, nr 2/0 w saszetkach | Szt. | 16 |  |  |  |  |
| 4 | Nici chirurgiczne wchłaniające się w terminie 56 – 70 dni, jałowe, syntetyczne (polimer kwasu glikolowego i mlekowego), plecione, w odcinkach o długości około 75 cm z igłą 1/2 koła, okrągłą, rozwarstwiająca , o długości około 20 mm, nr 3/0 w saszetkach | Szt. | 180 |  |  |  |  |
| 5 | Nici chirurgiczne wchłaniające się w terminie 56 – 70 dni, jałowe, syntetyczne (polimer kwasu glikolowego i mlekowego), plecione, w odcinkach o długości około 75 cm z igłą 1⁄2 koła, okrągło-tnąca, długości około 45 mm, nr 0 w saszetkach | Szt. | 732 |  |  |  |  |
| 6 | Nici chirurgiczne wchłaniające się w terminie 56 – 70 dni, jałowe, syntetyczne (polimer kwasu glikolowego i mlekowego), plecione, w odcinkach o długości około 75 cm z igłą 3⁄8 koła, odwrotnie tnącą o długości około 25 mm, nr 3/0 w saszetkach – 60 szt. | Szt. | 112 |  |  |  |  |
| 7 | Nici chirurgiczne wchłaniające się w terminie 56 – 70 dni, jałowe, syntetyczne (polimer kwasu glikolowego i mlekowego), plecione, w odcinkach o długości około 75 cm z igłą 1⁄2 koła, okrągło-tnącą, długości około 30 mm, nr 0 w saszetkach | Szt. | 148 |  |  |  |  |
| 8 | Nici chirurgiczne wchłaniające się w terminie 56 – 70 dni, jałowe, syntetyczne (polimer kwasu glikolowego i mlekowego), plecione, w odcinkach o długości około 75 cm z igłą 1⁄2 koła, okrągło-tnącą o długości 45 mm, nr 2 w saszetkach | Szt. | 1248 |  |  |  |  |
| 9 | Nici chirurgiczne wchłaniające się w terminie 56 – 70 dni, jałowe, syntetyczne (polimer kwasu glikolowego i mlekowego), plecione, w odcinkach o długości około 75 cm z igłą 1⁄2 koła, okrągło-tnącą o długości 45 mm, nr 1 w saszetkach | Szt. | 12 |  |  |  |  |
| 10 | Nici chirurgiczne wchłaniające się w terminie 56 – 70 dni, jałowe, syntetyczne (polimer kwasu glikolowego i mlekowego), plecione, w odcinkach o długości około 75 cm z igłą 1⁄2 koła, okrągło-tnącą o długości 30 mm, nr 2/0 w saszetkach | Szt. | 468 |  |  |  |  |
| 11 | Nici chirurgiczne wchłaniające się w terminie 56 – 70 dni, jałowe, syntetyczne (polimer kwasu glikolowego i mlekowego), plecione, w odcinkach o długości około 45 cm z igłą 3/8 koła, odwrotnie-tnąca o długości 19 mm, nr 4/0 w saszetkach | Szt. | 24 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |
| Zadanie 2 Powlekany szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony. Okres wchłaniania do 42 dni. Polimer kwasu glikolowego i mlekowego połączony w proporcjach 9:1 |
| 12 | Nici chirurgiczne wchłaniające się w terminie do 42 dni, jałowe, powlekane, syntetyczne (polimer kwasu glikolowego i mlekowego), plecione, o rdzeniu i powleczeniu zbudowanym z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego w odcinkach o długości około 45 cm z igłą 3⁄8 koła, odwrotnie tnącą, k dwuwkęsłą typu PRIME o długości około 12 mm, nr 5/0 w saszetkach | Szt. | 64 |  |  |  |  |
| 13 | Nici chirurgiczne wchłaniające się w terminie do 42 dni, jałowe, powlekane, syntetyczne (polimer kwasu glikolowego i mlekowego), plecione, o rdzeniu i powleczeniu zbudowanym z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego w odcinkach o długości około 75 cm, niebarwiony z igłą 3⁄8 koła, odwrotnie tnącą, dwuwklęsłą typu PRIME, 19 mm, nr 3/0 w saszetkach. | Szt. | 16 |  |  |  |  |
| 14 | Nici chirurgiczne wchłaniające się w terminie do 42 dni, jałowe, powlekane, syntetyczne (polimer kwasu glikolowego i mlekowego), plecione, o rdzeniu i powleczeniu zbudowanym z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego w odcinkach o długości około 30 cm z igłą 3⁄8 koła, igła szpatułkowa z mikroostrzem długości 6,5 mm, nr 7/0 w saszetkach | Szt. | 8 |  |  |  |  |
| 15 | Nici chirurgiczne wchłaniające się w terminie do 42 dni, jałowe, syntetyczne, powlekane (polimer kwasu glikolowego i mlekowego), plecione, o rdzeniu i powleczeniu zbudowanym z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego w odcinkach o długości około 75 cm, z igłą 3/8 koła, odwrotnie tnącą, dwuwklęsłą typu PRIME o długości 26 mm, nr 2/0 w saszetkach, | Szt. | 112 |  |  |  |  |
| 16 | Nici chirurgiczne wchłaniające się w terminie do 42 dni, jałowe, syntetyczne, powlekane (polimer kwasu glikolowego i mlekowego), plecione, o rdzeniu i powleczeniu zbudowanym z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego w odcinkach o długości około 75 cm, z igłą 3/8 koła, konwencjonalnie tnącą, dwuwklęsłą typu PRIME o długości 16 mm, nr 3/0 w saszetkach | Szt. | 216 |  |  |  |  |
| 17 | Nici chirurgiczne wchłaniające się w terminie do 42 dni, jałowe, syntetyczne, powlekane (polimer kwasu glikolowego i mlekowego), plecione, o rdzeniu i powleczeniu zbudowanym z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego w odcinkach o długości około 75 cm, z igłą 3/8 koła, konwencjonalnie tnącą, dwuwklęsłą typu PRIME o długości 16 mm, nr 4/0 w saszetkach | Szt. | 112 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |
| Zadanie 3 Szew Polidioksanon syntetyczny, monofilamentowy, wchłanialny 182-238 dni. |
| 18 | Nici chirurgiczne o profilu wchłaniania 182-238 dni, jałowe, syntetyczne, jednowłóknowe, w odcinkach o długości około 50 cm, z igłą 3/8 koła, ostrze odwrotnie tnące obustronnie wklęsłe o długości ok 20 mm – nr 4/0 w saszetce | Szt. | 8 |  |  |  |  |
| 19 | Nici chirurgiczne o profilu wchłaniania 182-238 dni, jałowe, syntetyczne, jednowłóknowe, w odcinkach o długości około 50 cm, z igłą 3/8 koła, ostrze konwencjonalnie tnące, obustronnie wklęsłe typu PRIME o długości 16 mm – nr 5/0 w saszetce | Szt. | 8 |  |  |  |  |
| 20 | Nici chirurgiczne o profilu wchłaniania 182-238 dni, jałowe, syntetyczne, jednowłóknowe, w odcinkach o długości około 70 cm, z igłą 1/2 koła, okrągłą o długości 40 mm– nr 2/0 w saszetce | Szt. | 16 |  |  |  |  |
| 21 | Nici chirurgiczne o profilu wchłaniania 182-238 dni, jałowe, syntetyczne, jednowłóknowe, w odcinkach o długości 150 cm pętla, z igłą 1/2 koła, okrągłą, wzmocnioną, 48 mm – nr 0 w saszetce | Szt. | 8 |  |  |  |  |
| 22 | Nici chirurgiczne o profilu wchłaniania 182-238 dni, jałowe, syntetyczne, jednowłóknowe, w odcinkach o długości około 45 cm, z igłą 3/8 koła, ostrze odwrotnie tnące kosmetyczna obustronnie wklęsłe typu PRIME o długości około 16 mm – nr 4/0 w saszetce | Szt. | 8 |  |  |  |  |
| 23 | Nici chirurgiczne o profilu wchłaniania 182-238 dni, jałowe, syntetyczne, jednowłóknowe, w odcinkach o długości około 90 cm, z igłą 1/2 koła, okrągłą, wzmocnioną o długości około 40mm – nr 2 w saszetce | Szt. | 16 |  |  |  |  |

| 24 | Nici chirurgiczne o profilu wchłaniania 182-238 dni, jałowe, syntetyczne, jednowłóknowe, w odcinkach o długości około 70 cm, z igłą 1/2 koła, okrągłą o długości około 30mm – nr 0 w saszetce | Szt. | 72 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Nici chirurgiczne o profilu wchłaniania 182-238 dni, jałowe, syntetyczne, jednowłóknowe, w odcinkach o długości około 70 cm, z igłą 1/2 koła, okrągłą z tępym ostrzem, o długości około 30 mm – nr 2/0 w saszetce | Szt. | 36 |  |  |  |  |
| 26 | Nici chirurgiczne o profilu wchłaniania 182-238 dni, jałowe, syntetyczne, jednowłóknowe, w odcinkach o długości około 45 cm, z igłą 3/8 koła, ostrze odwrotnie tnące o długości około 25 mm – nr 3/0 w saszetce | Szt. | 8 |  |  |  |  |
| 27 | Nici chirurgiczne o profilu wchłaniania 182-238 dni, jałowe, syntetyczne, jednowłóknowe, w odcinkach o długości około 70 cm, z igłą 1/2 koła, okrągłą, wzmocnioną o długości około 25mm – nr 3/0 w saszetce | Szt. | 56 |  |  |  |  |
| 28 | Nici chirurgiczne o profilu wchłaniania 182-238 dni, jałowe, syntetyczne, jednowłóknowe, w odcinkach o długości około 45 cm, z igłą 1/2 koła, tnącą około 22 mm – nr 3/0 w saszetce | Szt. | 8 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |
| Zadanie 4 Szew syntetyczny, niewchłanialny, polipropylen monofilamentowy |
| 29 | Nici chirurgiczne niewchłanialne, syntetyczne, polipropylenowe, w odcinkach o długości około 60 cm, z igłą 3/8 koła, okrągłą, podwójną, czarną typu VISI-BLACK TAPER POINT wielkości około 9mm z mikroostrzem ok.200mikronów– nr 7/0 w saszetce | Szt. | 12 |  |  |  |  |
| 30 | Nici chirurgiczne niewchłanialne, syntetyczne, polipropylenowe, w odcinkach o długości około 60 cm, z igłą 3/8 koła, okrągłą , podwójną z mikroostrzem o śr. 203mikronów, o wielkości około 9mm – nr 8/0 w saszetce | Szt. | 8 |  |  |  |  |
| 31 | Nici chirurgiczne niewchłanialne, syntetyczne, polipropylenowe, w odcinkach o długości około 13 cm, z igłą 3/8 koła, okrągłą o średnicy 130 mikronów, wielkości 6,5 mm – nr 8/0 w saszetce | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 32 | Nici chirurgiczne niewchłanialne, syntetyczne, polipropylenowe, w odcinkach o długości około 45 cm, z igłą 3/8 koła, odwrotnie tnąca, dwuwklesłą, kosmetyczną typu PRIME , wielkości około 11 mm – nr 6/0 w saszetce | Szt. | 16 |  |  |  |  |
| 33 | Nici chirurgiczne niewchłanialne, syntetyczne, polipropylenowe, w odcinkach o długości około 45 cm, z igłą 3/8 koła, odwrotnie tnąca, dwuwklesłą, kosmetyczną typu PRIME, wielkości około 13 mm – nr 5/0 w saszetce | Szt. | 16 |  |  |  |  |
| 34 | Nici chirurgiczne niewchłanialne, syntetyczne, polipropylenowe, w odcinkach o długości około 45 cm, z igłą 3/8 koła, odwrotnie tnąca, dwuwklesłą, kosmetyczną typu PRIME, wielkości około 19 mm – nr 4/0 w saszetce | Szt. | 8 |  |  |  |  |
| 35 | Nici chirurgiczne niewchłanialne, syntetyczne, polipropylenowe, w odcinkach o długości około 45 cm, z igłą 3/8 koła, odwrotnie tnąca, dwuwklesłą, kosmetyczną typu PRIME, wielkości około 26 mm – nr 3/0 w saszetce | Szt. | 16 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |
| Zadanie 5 Szew syntetyczny, pleciony, niewchłanialny , poliester powlekany polibutylanem |
| 36 | Nici chirurgiczne poliestrowe, plecione, powlekane, niewchłaniające się, jałowe w odcinkach o długości około 90 cm, z igłą ½ koła, podwójną, okrągłą o długości około 25 mm – 2/0 w saszetce | Szt. | 36 |  |  |  |  |
| 37 | Nici chirurgiczne poliestrowe, plecione, powlekane, niewchłaniające się, jałowe w odcinkach o długości około 90 cm, z igłą ½ koła, podwójną, okrągło-tnącą o długości 17 mm – 4/0 w saszetce | Szt. | 24 |  |  |  |  |
| 38 | Nici chirurgiczne poliestrowe, plecione, powlekane, niewchłaniające się, jałowe w odcinkach o długości około 90 cm, z igłą ½ koła, podwójną, okrągło-tnącą o długości 17 mm – 5/0 w saszetce | Szt. | 12 |  |  |  |  |
| 39 | Nici chirurgiczne poliestrowe, plecione, powlekane, niewchłaniające się, jałowe w odcinkach o długości około 4 x 75 cm, z igłą ½ koła, okrągło-tnącą, o długości około 55 mm – nr 5 w saszetce | Szt. | 132 |  |  |  |  |
| 40 | Nici chirurgiczne poliestrowe, plecione, powlekane, niewchłaniające się, jałowe w odcinkach o długości około 75 cm, z igłą ½ koła, okrągłą, o długości około 26 mm – nr 3/0 w saszetce | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 41 | Nici chirurgiczne poliestrowe, plecione, powlekane, niewchłaniające się, jałowe w odcinkach o długości około 90 cm, z igłą ½ koła, okrągło-tnąca podwójna , o długości około 26 mm – nr 0 w saszetce | Szt. | 44 |  |  |  |  |
| 42 | Nici chirurgiczne poliestrowe, plecione, powlekane, niewchłaniające się, jałowe w odcinkach o długości około 45 cm, z igłą 3/8 koła, odwrotnie tnącą, kosmetyczną, dwuwklęsłą typu PRIME , o długości około 19 mm – nr 4/0 w saszetce | Szt. | 8 |  |  |  |  |
| 43 | Nici chirurgiczne poliestrowe, plecione, powlekane, niewchłaniające się, jałowe w odcinkach o długości około 75 cm, z igłą ½ koła, okrągłą , o długości około 31 mm – nr 0 w saszetce | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 44 | Nici chirurgiczne poliestrowe, plecione, powlekane, niewchłaniające się, jałowe w odcinkach o długości około 75 cm, z igłą ½ koła, okrągłą, o długości około 36 mm – nr 2/0 w saszetce | Szt. | 16 |  |  |  |  |
| 45 | Nici chirurgiczne poliestrowe, plecione, powlekane, niewchłaniające się, jałowe w odcinkach o długości około 90 cm, z igłą ½ koła, okrągłą, podwójna o długości około 17 mm – nr 2/0 w saszetce | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |
| Zadanie 6 Pleciony , skręcony jedwab niewchłaniany, impregnowany |
| 46 | Nici chirurgiczne, naturalne, plecione, niewchłaniające się, jałowe, w odcinkach o długości około 180 cm, bez igły – nr 4 w saszetce | Szt. | 24 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |
| Zadanie 7 Syntetyczny szew niewchłanialny jednowłóknowy, poliamidowy, barwiony na kolor niebieski |
| 47 | Nici chirurgiczne niewchłaniające się, jałowe, poliamidowe, jednowłóknowe, w odcinkach o długości 75 cm, z igłą 3/8 koła, ostrze odwrotnie tnące o długości około 24 mm – nr 3/0 w saszetce | Szt. | 770 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |
| Zadanie 8 Stapler skórny + rozszywacz |
| 48 | Stapler skórny, jałowy, jednorazowego użytku, z ładunkami około 30 - 35zszywek zszywek | Szt. | 586 |  |  |  |  |
| 49 | Rozszywacze zszywek do staplerów skórnych | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 50 | Markery chirurgiczne jałowe do zaznaczania pola operacyjnego. | Szt. | 200 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |
| Zadanie 9 Hemostatyki |
| 51 | Gąbka hemostatyczna Spongostan Standard rozmiar 7 x 5 x 1 cm | Szt. | 40 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |
| Zadanie 10 Wosk Kostny |
| 52 | Bonewax – wosk kostny, saszetki | Szt. | 8 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |
| Zadanie 11 Powlekany szew antybakteryjny, pleciony, wchłanialny |
| 53 | Nici chirurgiczne antybakteryjne wchłaniające się w terminie 56-70 dni, jałowe, syntetyczne, plecione, w odcinkach o długości około 70 cm z igłą 3/8 koła, odwrotnie tnącą, długości około 24 mm, nr 3/0 w saszetkach | Szt. | 24 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |
| Zadanie 12 Paski do zamykania ran |
| 54 | Paski do zamykania ran Steri Strip 6 x 75 mm | Szt. | 50 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |
| Zadanie 13 Płytka czyszcząca elektrody |
| 55 | Płytka czyszcząca elektrody SKINTACT | Szt. | 60 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

……………………………………………….

Podpis i pieczęć Wykonawcy