# Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno – Ortopedyczny w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1 	66-200 Świebodzin

tel. 00 48 68 4750601, fax. 00 48 68 4750602	e-mail: loro@loro.pl   http://www.loro.pl

Świebodzin, 07.11.2014 r.

Znak sprawy LORO ZP.PN.22.2014

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu do ćwiczeń fizycznych, wanny do hydromasażu, lamp operacyjnych oraz innych urządzeń i narzędzi medycznych.

Pytanie nr 1- Zadanie 1. Podwójna lampa operacyjna LED

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną posiadającą uchwyty brudne ze stali niklowanej o zwartej konstrukcji bez elementów utrudniających utrzymanie lampy w czystości ? Jest to rozwiązanie bardzo trwałe i odporne na środki dezynfekcyjne stosowane w szpitalach

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 2 – Zadanie 1. Podwójna lampa operacyjna LED

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, które pobór mocy wynosi 120 VA ? Jest to parametr nie wiele różniący się od wymaganego oraz nie mający żadnego praktycznego wpływu na użycie lamp, jej parametrów światła czy praktycznego zastosowania dla personelu medycznego.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 3 – Zadanie 1. Podwójna lampa operacyjna LED

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której czasza główna oraz boczna wyposażona jest w umieszczony centralnie w osi, wymienny uchwyt sterylny, służący do pozycjonowania lampy ? Regulacja średnicy pola operacyjnego oraz niezależnie natężenia oświetlenia odbywa się w jednym miejscu - poprzez panel sterowania umieszczony na przegubie czaszy.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 4– Zadanie 1. Podwójna lampa operacyjna LED

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w która posiada współczynnik odwzorowania koloru czerwonego R9=90 ? Jest to parametr nie mający wpływu na efektywność działania lampy.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 5– Zadanie 1. Podwójna lampa operacyjna LED

Czy Zamawiający dopuści lampę, której czasza boczna posiada średnicę 40 cm ?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 6– Zadanie 1. Podwójna lampa operacyjna LED

Czy Zamawiający dopuści lampę, której czasza boczna wyposażona jest w 30 diod LED ?

Odpowiedź nr 6

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 7– Zadanie 1. Podwójna lampa operacyjna LED

Czy Zamawiający pisząc: „Możliwość zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania głównego” wymaga aby lampa posiadała własny niezależny układ akumulatorów ( UPS) aby w przypadku awarii zasilania głównego mogła pracować na własnym zasilaniu awaryjnym ? Czy Zamawiający ma na myśli możliwość przełączania się lampy na zasilanie awaryjne posiadanego przez szpital układu UPS?

Odpowiedź nr 7

Zamawiający ma na myśli możliwość przełączania się lampy na zasilanie awaryjne posiadanego przez szpital układu UPS.

Pytanie nr 8– Zadanie 15. Rotor kończyn dolnych – 1 kpl

Czy zamawiający dopuści menu w języku angielskim ?

Odpowiedź nr 8

Zamawiający nie dopuszcza menu w języku angielskim.

Pytanie nr 9– Dotyczy Zadania 5.

Czy Zamawiający dopuści falę uderzeniową z wymiennymi głowicami: 9mm, 15mm, 15mm?

Odpowiedź nr 9

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 10– Dotyczy Zadania 5.

Czy Zamawiający dopuści fale uderzeniową o parametrach:

- niewielkie wymiary oraz niska waga pozwala na łatwe przenoszenie urządzenia, żywotność aplikatura 2000000 uderzeń,

- system E.S.A. – zmniejsza o ponad 90% energię przekazywaną terapeucie podczas zabiegu  ( działa jak klasyczny pochłaniacz fali),

- nasadka na końcu głowicy zapewniająca pewny chwyt,

- dotykowy ekran o przekątnej 5,9’’

- tryb emisji impulsów: pojedynczy, ciągły, wyładowania,

- typ emisji wyładowaniowy: 1-100 impulsów, 10-2000 ms przerwy między wyładowaniami,

- ciśnienie 1-5 bar (interwały co 0,5 bar),

- częstotliwość emisji 1-25 Hz ( interwały co 1 Hz),

- gęstość energii do 0,62 mJ/mm2,

- tryb działania: stałe napięcie, stały prąd,

- baza gotowych programów terapeutycznych (36),

- możliwość tworzenia programów złożonych oraz własnych,

- baza danych pacjentów,

- złącze USB do zarządzania bazą pacjentów oraz aktualizacją oprogramowania

Odpowiedź nr 10

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Z poważaniem