Załącznik nr 1 do umowy

Śródoperacyjny system monitoringu neurofizjologicznego w chirurgii kręgosłupa,

System jest nowy nigdy nie używany, nie regenerowany, sprawny w 100%.

Przegląd techniczny urządzenia został przeprowadzony 24.02.2017 r.

Dokładny opis Przedmiotu umowy oraz jego części składowych:

Nazwa aparatu: ISIS IOM System Portable

Typ: nr kat. 504110

Producent: Inomed Medizintechnik GmbH

Rok produkcji: 2015

Numer fabryczny: 15F002

| Lp | Nr katalogowy | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 504110 | ISIS IOM System Portable | 1 |
| 2 | 525210 | Sonda monopolarna prosta z kulką (dł. Robocza 13 cm, kulka śr. 2 mm) wielorazowego użytku | 1 |
| 3 | 520024 | Przewód do sondy monopolarnej wielorazowego użytku | 1 |
| 4 | 520070 | Adapter (drugi biegun) autoklawowalny | 1 |
| 5 | 532666 | Para elektrod igłowych typu Trygon ( dł. 20mm, dł. przewodu 2,0m) z plaskim atraumatycznym uchwytem, wtyczka typu touchproof 1,5mm, produkt sterylny jednorazowy, różne kolory uchwytów i przewodów. Jedno opakowanie=10 sztuk | 5 |
| 6 | 532621 | Elektroda igłowa typu Trygon ( dł. 15mm, dł. przewodu 1,0m) z płaskim atraumatycznym uchwytem, wtyczka typu touchproof 1,5mm, niebieska, produkt jednorazowy{SEP}. Jedno opakowanie=10 sztuk | 2 |
| 7 | 530750 | Elektrody igłowe spiralne do MEP typu korkociąg, srednica 0,6 mm, przewód długości 1m, wtyczka touchproof 1,5mm; produkt sterylny jednorzowy {MEP}. Jedno opakowanie=60 sztuk | 1 |
| 8 | 532653 | Elektroda iglowa referencyjna typu Trygon ( dł. 20mm, dł. przewodu 3.0m ) z plaskim atraumatycznym uchwytem, wtyczka typu touchproof 1,5mm, zielona, produkt jednorazowy {referencja}. Jedo opakowanie=10 sztuk | 2 |