Sprawa: ZP.PN.2.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. : Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro pod nazwą:

Dostawa urządzeń medycznych, sterylizatora parowego i stołów medycznych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.

Zatwierdzam:

…………………………………………..

(data i podpis kierownika Zamawiającego)

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa Zamawiającego: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o. o.

Adres Zamawiającego: ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin

NIP: 927-19-38-119

REGON: 000290630

tel. 68 475 06 01, fax.: 68 475 06 02

godziny urzędowania (pracy): poniedziałek-piątek: 7.30-15:05

- ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

e-mail: przetargi@loro.pl

strona internetowa: www.loro.pl

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, aktów wykonawczych do ustawy Pzp oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych do ustawy Pzp.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

33192200-4 - Stoły medyczne

33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych, sterylizatora parowego i stołów medycznych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w Świebodzinie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości zawiera załącznik nr 5 – Formularz cenowy

Niniejsze zamówienie obejmuje 4 niepodzielne zadania:

Nazwa zadania

Zadanie 1. Optyka artroskopowa

Zadanie 2. Videolaryngoskop

Zadanie 3. Stoły medyczne

Zadanie 4. Sterylizator parowy

Wymagania – zadanie 4

Zakres czynności i robót budowlanych niezbędnych do wykonania przy montażu nowego sterylizatora w pomieszczeniach Sterylizatorni.

Nowy sterylizator  musi zostać ustawiony i zainstalowany w pomieszczeniu, w którym znajdują się inne funkcjonujące urządzenia. Aby urządzenie znalazło się w pomieszczeniu należy pokonać :

1. Pierwsze drzwi o szerokości 160 cm i wysokości 203 cm

2. Drugie drzwi o szerokości 110 cm i wysokości 203 cm

3. Korytarz o szerokości 127 cm

4. Trzecie drzwi o szerokości 80 cm, które trzeba będzie zdemontować wraz z ościeżnicą metalową uniwersalną  i rozebraniem ścianki działowej z płyt gipsowo- kartonowych.

5. Ściankę działową ( łączna szerokość 325 cm) z oknem podawczym, którą należy zdemontować łącznie z oknem . Jest ona wykonana zna stelażu z płyt gipsowo-kartonowych.

Wykonanie innych robót jeżeli będzie zachodziła taka potrzeba.

Ze względu na brak wolnego miejsca w pomieszczeniu należy przestawić obok (w nowe miejsce) autoklaw Cisa 3270 wraz z odłączeniem wszystkich instalacji i przyłączeniem w nowej lokalizacji.

Powyższe przestawienie  będzie wiązało się z  koniecznością rozebrania ścianek działowych (wykonane z płyt gipsowo-kartonowych  i ich odtworzeniem.

Na potrzeby zainstalowania nowego autoklawu dostępne jest;

1.Zasilanie energetyczne  z  Rozdzielni Głównej (szafki bezpiecznikowej) – należy doprowadzić nowymi  przewodami  LYg 5 X25 mm2    umieszczonymi   w suficie podwieszanym.

2.Powietrze sprężone z pomieszczenia Sprężarkowni położonego obok – należy doprowadzić nowymi  przewodami umieszczonymi w suficie podwieszanym.

3.Woda zimna z instalacji umieszczonej w suficie podwieszanym.

4.Kanalizacja  w podłodze w miejscu obok Autoklawu Cisa 3270.

Całkowita szerokość robocza dostępna do ustawienia autoklawu wynosi 213 cm ( Szerokość między filarami 294 cm pomniejszona o szerokość autoklawu Cisa 3270 – 81 cm  ).

Wysokość pomieszczenia do sufitu wynosi 250 cm.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu zainstalowania urządzenia.

Wszystkie zdemontowane lub uszkodzone elementy należy odtworzyć i przywrócić do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych,  użytkowych i jakościowych.  Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę musi spełniać warunki dopuszczenia do obrotu  i do używania określone ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.).

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH, ZASTOSOWANIU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ, UMOWY RAMOWEJ

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

2. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

- OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY, JEŻELI ZAMAWIJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji umowy:  45 dni od daty podpisania umowy

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1  ustawy Pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia warunku;

b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia warunku;

c. zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku;

2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków  prawnych. Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Zamawiający ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez inny podmiot zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia , o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22.

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 3, nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca, w terminie określonym przez zamawiającego:

a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 3.

7. Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w punkcie 3 powyżej musi zostać złożone w oryginale podpisanym przez podmiot trzeci.

8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

9. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu.

10. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST.5

1. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1

2. Zamawiający wykluczy wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508  oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629)

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawca dołącza:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. tj.

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

2)  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części XI SIWZ ust. 2 pkt. 1), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzając odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. Dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3) powyżej  zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4) katalog  firmowy zawierający opis i oznaczenie produktu wraz z numerem katalogowym zawierający informacje wskazujące, że oferowane towary spełniają wymagane parametry zawarte w formularzu cenowym ( Załącznik nr 5). Jeżeli Wykonawca nie dysponuje katalogiem producenta  może przygotować katalog w oparciu o informacje uzyskane od producenta. Produkty w katalogu muszą być oznaczone w taki sposób, aby jednoznacznie można  było przyporządkować je do pozycji  Formularza cenowego. Dopuszcza się załączenie  dodatkowych zdjęć oferowanych towarów w celu jednoznacznej weryfikacji oferowanego asortymentu z wymaganymi parametrami przedmiotu zamówienia. Każda strona dokumentu w prawym górnym rogu powinna być oznaczona numerem zadania, którego dotyczy.

5) dla zadania nr 4 stosowne deklaracje zgodności – zgodnie z zapisami zawartymi w  Załączniku do formularza ofertowego do zadania nr 4 - poz. 23 i 24.

Ponadto Zamawiający może zażądać innych dokumentów, kart charakterystyki itp. w celu weryfikacji oferowanego asortymentu z wymaganymi parametrami przedmiotu zamówienia.

Jeżeli dokumenty , o których mowa powyżej w ust. 2 pkt. 1),2),3), dostępne są w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, wykonawca składa oświadczenie – formularz ofertowy pkt. 11.

3.   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4.  Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt.23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa powyżej zgodnie z art. 24 ust. 11 wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od daty przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.  Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 6. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Zamawiający przewiduje zastosowanie w niniejszym postępowaniu art. 24aa ustawy Pzp.

- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazuje się z zachowaniem formy pisemnej, faksem (68 475 06 02)  lub drogą elektroniczną (e-mail: przetargi@loro.pl). Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma składane osobiście, w godzinach pracy tj. w dni robocze od godz. 7:30 do 15:05.

2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

Robert Łobanowski, Joanna Piotrowska e-mail: przetargi@loro.pl

3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienia treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

5.  Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści je na swojej stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępni  na swojej stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

7. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z wykonawcami.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu do składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę według poniższych zasad:

1) treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ;

2) wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

3) oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta powinna być złożona zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ – formularz oferty oraz formularz cenowy załącznik nr 5 do SIWZ oraz dodatkowo dla zadania nr 4 z załącznikiem do formularza ofertowego do zadania nr 4;

4) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem;

5) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty;

6) upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty;

7) wszelkie pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie;

8) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo takie może również wynikać z umowy konsorcjum, którą w tym przypadku w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie Wykonawca załącza do oferty;

9) kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do jej podpisania (na każdej zapisanej stronie);

10) wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę;

11) oferta powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego i oznaczona poprzez umieszczenie na niej nazwy i adresu Zamawiającego, nazwy i adresu Wykonawcy oraz opisu:

Przetarg nr ZP.PN.2.2019

„Dostawa urządzeń medycznych, sterylizatora parowego i stołów medycznych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.”.

12) zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji;

13) w przypadku przesyłania oferty pocztą/kurierem zamawiający zaleca, ze względu na możliwość uszkodzenia opakowania, zastosowanie dwóch kopert oznakowanych w opisany wyżej sposób;

14) ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać;

15) oferta może być zmieniona lub wycofana przez złożenie oświadczenia oznaczonego w sposób określony w części XV SIWZ pkt. 11 z dodatkowym opisem: Wycofanie oferty lub Zmiana oferty;

16) oferta powinna być spięta w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek;

17) koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

2. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ,

2) oświadczenia – załącznik nr 2 i 3

3) wypełniony i podpisany formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ, a dla zadania nr 4 załącznik do formularza ofertowego do zadania nr 4

4) pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

3. Dokumenty, o których mowa w części XI SIWZ, są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

5. Wszystkie dokumenty złożone w innym języku niż polski powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.

6. Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec, że nie mogą być udostępniane znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji „przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności”, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie powinno być wówczas dokonane poprzez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych, jako „część jawna ofert” i „część tajna oferty”. Oferta złożona bez podziału na części jawną i tajną jest ofertą jawną. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert dotyczących: nazwy oraz adresu wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy przesłać/składać do dnia 04.03.2019 r. do godz. 09:00 na adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej SIWZ – w sekretariacie – 1 piętro.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04.03.2019 r. o godz. 09:15 w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej – 1 piętro.

3. Otwarcie ofert jest jawne, bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.loro.pl informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- OPIS SPOSOBU OBLICZNIA CENY

1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 oraz Formularzu cenowym - załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku.

3. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami  i wytycznymi stawianymi przez zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.

4. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszystkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny tak, by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.

5. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikających z odrębnych przepisów, zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz.847 z późn. zmianami);

2)  pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

3) wynikającym z przepisów z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

6. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 5, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 5.

7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

8. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

2) z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

3) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

4) oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,

5) wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena oferty   	(c)				        – waga 100%,

Punkty będą przyznawane wg wzoru:

cena oferowana najniższa

c  = 	-------------------------------- x 100

cena oferty badanej

3. O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów – ceny oferty. Pod uwagę będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

4. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji z Wykonawcą dotyczących złożonej oferty oraz dokonywał jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, z wyjątkiem określonym w ustawie Pzp.

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- INFORMACJA DOTYCZACA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PRPOWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich(PLN).

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający informuje niezwłocznie  wszystkich wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano,  oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację,

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art.89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4) unieważnieniu postępowania,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w punktach  1 i 4 powyżej, na swojej stronie internetowej.

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 2 powyżej, jeżeli złożono tylko jedną ofertę.

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4a – dla zadania 1,2,3  4b – dla zadania 4 do niniejszego SIWZ.

- WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ORAZ WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Postanowienia umowy zamawiający zawarł we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 a – dla zadania 1,2,3;  4b – dla zadania 4 do niniejszego SIWZ stanowiący integralną jej część.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Środkami ochrony prawnej są:

- odwołanie

- skarga do sądu

4. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Terminy na wniesienie odwołania w niniejszym postępowaniu:

1) Odwołanie wnosi się w terminie  5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób (pisemnie).

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia  zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

8. Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy Pzp.

Załączniki do SIWZ

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia wykonawcy – załącznik nr 2

3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3

4. Wzór umowy – załącznik nr 4a, 4b

5. Formularz cenowy – załącznik nr 5

6. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej – załącznik nr 6

7. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 7

8. Załącznik do formularza ofertowego do zadania nr 4

Załącznik nr 1

..........................................

( pieczęć wykonawcy )

- Formularz ofertowy

Dane Wykonawcy :

Nazwa				           ………………………………………………………

Siedziba				………………………………………………………

Numer telefonu			………………………………………………………

Numer faksu				………………………………………………………

e-mail, adres strony internetowej	………………………………………………………

NIP					………………………………………………………

REGON				………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby do kontaktu 	………………………………………………………

Nr konta bankowego			………………………………………………………

Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego ZP.PN.2.2019 na dostawę urządzeń medycznych, sterylizatora parowego i stołów medycznych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w Świebodzinie oferujemy realizację zamówienia na kwotę:

Zadanie 1

Wartość brutto: ..................... PLN (słownie : .............................................)

Wartość netto: ..................... PLN (słownie : ...............................................)

Kwota VAT ..................... PLN (słownie: ....................................................)

Zadanie 2

Wartość brutto: ..................... PLN (słownie : .............................................)

Wartość netto: ..................... PLN (słownie : ...............................................)

Kwota VAT ..................... PLN (słownie: ....................................................)

Zadanie 3

Wartość brutto: ..................... PLN (słownie : .............................................)

Wartość netto: ..................... PLN (słownie : ...............................................)

Kwota VAT ..................... PLN (słownie: ....................................................)

Zadanie 4

Wartość brutto: ..................... PLN (słownie : .............................................)

Wartość netto: ..................... PLN (słownie : ...............................................)

Kwota VAT ..................... PLN (słownie: ....................................................)

Zamawiający wymaga załączenia do oferty harmonogramu obowiązkowych przeglądów okresowych w okresie 24 miesięcy gwarancji liczonej od daty dostarczenia urządzeń. Harmonogram będzie stanowił złącznik nr 3 do umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że oferowane przez naszą firmę wyroby spełniają bezwzględnie wymagania określone w SIWZ oraz posiadają niezbędne prawem dopuszczenia do stosowania na terenie RP.

- Oświadczamy , że załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy odpowiedni do danego zadania został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się –  w przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że w razie wyboru naszej oferty zobowiązujmy się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego  z jego opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Cenowym i w Formularzu Ofertowym.

- Oświadczamy, że wszystkie dane zawarte w naszej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

- Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni  od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że wybór naszej oferty  będzie/nie będzie* prowadził  do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego  zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Oświadczamy, że jesteśmy małym/średnim/dużym* przedsiębiorcą.

- Oświadczamy, że dokumenty, o których mowa w rozdziale XI SIWZ ust. 4 pkt. 1 można pobrać z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.

- Oświadczamy, że …… procent zamówienia lub zamówienie o wartości ………. powierzymy podwykonawcy lub podwykonawcom (nazwa i adres)…………………… (wpisać jeżeli dotyczy).

- Oświadczamy, że dokumenty, o których mowa w rozdziale XI SIWZ ust. 2 można/nie można* pobrać z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Jeżeli można proszę wpisać nazwę lub adres strony internetowej, z której można pobrać ……………………………………………………………………………………………

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu***.

.................................., data ......................

........................................................

(podpis)

*niepotrzebne skreślić

**rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1)

***w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 15 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy wówczas wykreślić pkt. 12 formularza ofertowego

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin

Wykonawca:

…………………………….

(Pieczęć nagłówkowa wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Dostawa urządzeń medycznych, sterylizatora parowego i stołów medycznych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w Świebodzinie”  oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23  ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp .

…………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3

Zamawiający:

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin

Wykonawca:

…………………………….

(Pieczęć nagłówkowa wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn., „Dostawa urządzeń medycznych, sterylizatora parowego i stołów medycznych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w Świebodzinie” oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w części IX SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w części IX SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4a

Umowa nr  ZP/   /2019

zawarta w dniu ………… roku w Świebodzinie w wyniku przeprowadzenia postepowania przetargowego w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) pomiędzy:

Lubuskim Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzinie (66-200) przy ulicy Zamkowej 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, Wydziale VIII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000590170, NIP: 927-19-38-119, REGON: 00029030, której kapitał zakładowy wynosi 18 000 000,00 zł reprezentowaną przez Elżbietę Kozak  - Prezesa Zarządu

zwaną w treści umowy „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………………….. reprezentowanym/ą  przez:

………………- ………………..

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

łącznie nazywanych „Stronami” osobno zaś „Stroną”

o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem urządzenia 
tj. ………………. (dalej jako „Sprzęt medyczny”), przeszkolenie personelu Zamawiającego oraz wykonywanie przeglądów w/w urządzenia (dalej jako „Przedmiot umowy”) na zasadach i za wynagrodzeniem określonym w niniejszej umowie (dalej jako „Umowa”).

- Wykonawca sprzedaje a Zamawiający kupuje Sprzęt medyczny, szczegółowo określony w formularzu ofertowym Wykonawcy, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy i zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy w pełnym zakresie rzeczowym, zgodnie z Umową oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy i Formularzem ofertowym Wykonawcy, który załączył do oferty i stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że posiada pełną znajomość, jaką profesjonalny podmiot mógł wywieść z analizy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy, dokładnie ocenił wszystkie warunki wykonania Przedmiotu umowy oraz rozważył jego naturę i znaczenie.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Umowy z dochowaniem najwyższej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru jego działalności.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, iż Sprzęt medyczny posiada wszelkie świadectwa dopuszczające do obrotu, jak również wszelkie inne zezwolenia, atesty, certyfikaty konieczne do zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami (tak polskimi, jak i unijnymi) dopuszczenia Sprzętu medycznego do użytku i stosowania na blokach operacyjnych i oddziałach szpitalnych w podmiotach leczniczych na terenie Polski.

- Wykonawca oświadcza, że Sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy, nie był przedmiotem wystaw bądź prezentacji, nie posiada żadnych wad fizycznych lub prawnych, nie jest przedmiotem żadnego postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, restrukturyzacyjnego czy zabezpieczającego, jest nieużywany, kompletny i gotowy po zamontowaniu do eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Wykonawca oświadcza, że jakość Sprzętu medycznego, poza spełnianiem wymagań, 
o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, jest zgodna z wymaganiami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ, który stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązany jest do dostawy Sprzętu medycznego własnym transportem 
i na własny koszt oraz do jego montażu i uruchomienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie 45 dni od dnia podpisania Umowy.

- Przez wydanie Sprzętu medycznego Strony rozumieją jego dostawę, montaż 
i uruchomienie zgodnie z postanowieniami Umowy (dalej jako „Wydanie”).

- Miejscem Wydania Sprzętu medycznego jest siedziba Zamawiającego.

- O przygotowaniu Sprzętu medycznego do Wydania Zamawiającemu i o dacie tego Wydania Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego poprzez e-mila przetargi@loro.pl na co najmniej 2 dni przed planowanym Wydaniem. Dostawa, montaż i uruchomienie muszą nastąpić jednego dnia.

- W trakcie montażu Sprzętu medycznego Wykonawca zobowiązany jest do ochrony mienia Zamawiającego znajdującego się w miejscu montażu przed jakimkolwiek uszkodzeniem lub zniszczeniem. Po zakończeniu montażu Wykonawca zobligowany jest do uporządkowania miejsca montażu na swój koszt.

- Korzyści i ciężary związane ze Sprzętem medycznym oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia przechodzą na Zamawiającego z chwilą Wydania Sprzętu medycznego Zamawiającemu zgodnie z ust. 10.

- Wraz z Wydaniem Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów (sporządzonych w formie papierowej i w języku polskim) niezbędnych do normalnego użytkowania Sprzętu medycznego zgodnie 
z przeznaczeniem i jego eksploatacji, w szczególności wszelkie instrukcje obsługi, dokumentację techniczną, paszport techniczny, wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji Sprzętu medycznego itp.

- Po zamontowaniu Sprzętu medycznego Wykonawca zobowiązany jest do jego uruchomienia w obecności Zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela.

- Za opóźnienie w Wydaniu Strony uznają także opóźnienie w montażu lub uruchomieniu sprzętu, zgodnie z ust. 1 i 4.

- Za dzień Wydania Strony uznają dzień podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie Strony bez zastrzeżeń. Brak zastrzeżeń do protokołu, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie uchybia prawu Zamawiającego do wysnuwania roszczeń względem Wykonawcy z tytułu rękojmi czy też gwarancji, w przypadku późniejszego wykrycia lub ujawnienia się jakichkolwiek wad lub usterek Sprzętu medycznego.

- W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę Sprzętu medycznego niezgodnego 
z Umową, w tym niekompletnego (także z uwagi na braki w dokumentacji, o której mowa 
w ust.7 powyżej) lub późniejszego wystąpienia innych wad jakościowych lub ilościowych, w tym  nieprawidłowości w montażu lub uruchomieniu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w trakcie odbioru Sprzętu medycznego, Zamawiający może odmówić jego przyjęcia i podpisania protokołu, o którym mowa 
w ust.10 powyżej. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, montażu i uruchomienia Sprzętu medycznego wolnego od jakichkolwiek wad i zgodnie 
z Umową, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odmowy podpisania protokołu. Powyższe nie zwalnia Zamawiającego od możliwości nałożenia kary umownej za opóźnienie w Wydaniu Sprzętu medycznego w terminie, o którym mowa w ust.1.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób 
w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania ze Sprzętu medycznego.

- Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez Strony, po zamontowaniu Sprzętu medycznego, nie później jednak niż w ciągu okresu, o którym mowa w §3 ust.1 i zostanie potwierdzone stosownym protokołem.

- Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia ponosi Wykonawca.

§5

- Wykonawca zobowiązany jest także do wykonania obowiązkowych przeglądów okresowych, w zakresie i w ilości zgodnej z harmonogramem przeglądów okresowych, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy.

- Koszty wszelkich materiałów, urządzeń i dojazdów potrzebne do prawidłowego wykonania przeglądów, o których mowa w ust. 1 ponosi Wykonawca.

§ 6

- Wykonawca niniejszym oświadcza, że udziela Zamawiającemu nieograniczonej terytorialnie gwarancji na Sprzęt medyczny, odrębnie dla każdego z urządzeń, o których mowa w §1 ust. 1 Umowy, na okres 24 miesięcy licząc od daty Wydania Sprzętu medycznego Zamawiającemu zgodnie z §3 ust. 10 Umowy, na zasadach określonych 
w niniejszym paragrafie.

- Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 oraz dalsze postanowienia niniejszego paragrafu stanowią oświadczenie gwarancyjne, o którym mowa w art. 577§1 k.c. w zw. z art. 577² k.c. (dokument gwarancyjny).

- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy 
o wadzie (awarii/usterce). Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego, bez odrębnego wynagrodzenia, usług gwarancyjnych polegających na usuwaniu zgłaszanych przez Zamawiającego wad lub usterek lub wykonywaniu innych obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie.

- Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia wady (awarii/usterki) poprzez przesłanie zawiadomienia Wykonawcy na adres e-mail …………………… Czas reakcji Wykonawcy wynosi 24 godziny licząc od chwili zgłoszenia wady (awarii/usterki) przez Zamawiającego. Przez czas reakcji należy rozumieć czas, do upływu którego Wykonawca lub upoważniona przez niego osoba stawi się w siedzibie Zamawiającego i przystąpi do niezwłocznego usunięcia wad (awarii/usterek).

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia zgłoszonej przez Zamawiającego wady (awarii/usterki), nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia. Jeżeli konieczne okaże się sprowadzenie części z zagranicy termin usunięcia wady (awarii/usterki) wynosi 21 dni od dnia dokonania zgłoszenia. 
W przypadku niemożności usunięcia wady w terminach, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia (wraz z montażem i uruchomieniem) do siedziby Zamawiającego, na swój koszt i ryzyko, nie później niż dnia następującego po bezskutecznym upływie w/w terminów, urządzenia zastępczego tożsamego pod względem parametrów i funkcjonalności do urządzenia (składającego się na Sprzęt medyczny), co do którego Zamawiający zgłosił istnienie wady (awarii/usterki) na czas trwania naprawy i odebrania na swój koszt i ryzyko z siedziby Zamawiającego rzeczonego urządzenia po dostarczeniu Zamawiającemu urządzenia naprawionego. Jeżeli czas skutecznej naprawy przekraczał będzie 30 dni Zamawiający może żądać wymiany urządzenia (składającego się na Sprzęt medyczny), co do którego zgłosił wadę (awarię/usterkę) na nowe, wolne od jakichkolwiek wad lub zwrotu całości ceny. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.

- W przypadku zgłoszenia w okresie trwania gwarancji 5 wad (awarii/usterek) któregokolwiek urządzenia (składającego się na Sprzęt medyczny), które nie powstały 
z winy Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia (a także zamontowania i uruchomienia) na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego urządzenia (składającego się na Sprzęt medyczny), co do którego wystąpiła w/w liczba wad (awarii/usterek). Dostawa winna nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia piątej wady (awarii/usterki).W przypadku wymiany urządzenia (składającego się na Sprzęt medyczny) na nowe, okres gwarancji biegnie na nowo od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru nowego urządzenia bez zastrzeżeń. Niedostarczenie przez Wykonawcę urządzenia (składającego się na Sprzęt medyczny) zgodnie z niniejszym ustępem zobowiązuje Wykonawcę do zwrotu całości wynagrodzenia za dane urządzenie, o którym mowa w §8 ust. 1 zdanie pierwsze in fine, nie później niż 
w ciągu 3 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w zdaniu drugim. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego odsetek za opóźnienie.

- Wszelkie koszty związane z realizacją obowiązków gwarancyjnych, w tym koszty dojazdów, transportu, materiałów, urządzeń, części zamiennych i innych elementów ponosi Wykonawca.

- Każda czynność podjęta w ramach gwarancji musi zostać potwierdzona stosownym protokołem, zawierającym co najmniej datę podjęcia czynności, jej zakres, użyte materiały oraz podpisy Stron lub osób upoważnionych przez Strony, a także winna zostać odnotowana w paszporcie technicznym.

- Gwarancja ulega przedłużeniu o czas wykonywania napraw przez Wykonawcę 
tj. o czas od chwili zawiadomienia Wykonawcy o wadzie do chwili skutecznej naprawy urządzenia (składającego się na Sprzęt medyczny), ewentualnie, w przypadku gdy naprawa dokonywana była poza siedzibą Zamawiającego, do chwili dostarczenia, zamontowania i uruchomienia sprawnego urządzenia (składającego się na Sprzęt medyczny) do siedziby Zamawiającego. Udostępnienie przez Wykonawcę sprzętu zastępczego zgodnie z ust. 6 nie wyłącza zastosowania niniejszego ustępu.

- Wykonawca gwarantuje dostępności części do urządzeń (składających się na Sprzęt medyczny) na okres min. 10 lat od daty upływu gwarancji.

§7

- Nad wykonaniem Umowy nadzór ze strony Zamawiającego sprawować będzie Andrzej Grociak tel.: 68 47 50 672 (dotyczy zadania 1,2) Marcin Błażków tel.: 68 47 50 623 (dotyczy zadania 3)

- Nad wykonaniem Umowy nadzór ze strony Wykonawcy sprawować będzie ………………………. tel.: …………….

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego na piśmie o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy, nie później niż 
w ciągu 3 dni od dnia wystąpienia zdarzenia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobach i rzeczach, pozostające w związku przyczynowym z wykonywaną Umową, tak wobec Zamawiającego, jak i osób trzecich.

- Wykonawca oświadcza, że osoby, przy pomocy których realizował będzie Umowę  lub które w jego imieniu wykonywać będą Umowę posiadają niezbędne kwalifikacje 
i uprawnienia do prawidłowego wykonywania Umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, 
o których mowa w ust. 5 jak za działania i zaniechania własne (bez względu na brak winy w wyborze).

§ 8

- Za prawidłowe wykonanie Umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości ……………. zł + VAT, razem: …………. zł (słownie: …………………………….. 00/100 zł). Cena obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie Sprzętu medycznego, przeprowadzenie szkolenia i wykonanie przeglądów oraz wszelkie koszty 
z tymi czynnościami związane, w szczególności koszty materiałów, urządzeń i dojazdów.

- Odpowiedzialność za właściwe zastosowanie stawki podatku VAT spoczywa po stronie Wykonawcy.

- Zapłata należności, o której mowa w ust. 1 nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT,
z zastrzeżeniem ust. 4.

- Wykonawca uprawiony jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 3 po sporządzeniu i podpisaniu przez obie Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w §3 ust. 10 i §4 ust. 2 Umowy, bez zastrzeżeń,

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT.

- Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca może dochodzić od Zamawiającego odsetek ustawowych za opóźnienie 
w zapłacie.

- Wykonawca ma obowiązek umieszczenia na wystawionej fakturze VAT numeru  Umowy.

§ 9

- Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron w każdym czasie.

- Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w całości lub w części, 
w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, jak również w następujących przypadkach:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

- Wykonawca dostarczył Zamawiającemu Sprzęt medyczny wadliwy i odmawia usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego wad (w ramach rękojmi lub gwarancji),

- Wykonawca narusza inne postanowienia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4, i mimo wezwania Zamawiającego do zaprzestania naruszenia, nadal dopuszcza się naruszeń.

- Odstąpienie od Umowy z przyczyn, o których mowa w pkt a)-c) powyżej może nastąpić 
w ciągu 30 dni od dnia powzięcia informacji o okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

- Jeżeli Wykonawca opóźnia się z Wydaniem Sprzętu medycznego, choćby w części, przez okres dłuższy niż 14 dni licząc od dnia, o którym mowa w §3 ust. 1 Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy.

- Odstąpienie od Umowy powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową:

- w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości brutto określonej w §8 ust. 1 zdanie pierwsze in principio Umowy,

- w przypadku opóźnienia w wydaniu Sprzętu medycznego lub jego części zgodnie 
z §3 ust. 1 Umowy, w wysokości 2% wartości brutto określonej w §8 ust. 1 zdanie pierwsze in principio Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- w przypadku opóźnienia w usunięciu wady (awarii/usterki) lub dostarczeniu Sprzętu medycznego lub jego części wolnego od jakichkolwiek wad stwierdzonych tak przy odbiorze lub zgłoszonych w ramach rękojmi lub gwarancji, zgodnie z §3 ust. 11 lub 12 lub §6 ust. 6 lub 7 Umowy, każdorazowo w wysokości 2% wartości brutto określonej w §8 ust. 1 zdanie pierwsze in principio Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- w przypadku opóźnienia w dostarczeniu urządzenia zastępczego zgodnie z §6 ust. 6 Umowy, każdorazowo w wysokości 2% wartości brutto określonej w §8 ust. 1 zdanie pierwsze in principio Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- w przypadku opóźnienia w wykonaniu przeglądów, o których mowa w §5 Umowy, każdorazowo w wysokości 2% wartości brutto określonej w §8 ust. 1 zdanie pierwsze in principio Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- w przypadku innych niż ujęte w pkt b) – e) naruszeń postanowień Umowy, każdorazowo w wysokości 5% wartości brutto określonej w §8 ust. 1 zdanie pierwsze in principio Umowy, za każde naruszenie.

- W przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa wysokość kar umownych Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Wykonawca Wyraża zgodę na potrącenie nałożonych na niego kar umownych 
z wierzytelnościami przysługującymi mu względem Zamawiającego.

§ 11

- Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonaniem Umowy, także po zakończeniu jej realizacji. Obowiązek ten nie dotyczy informacji, co do których Zamawiający ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub która stanowi informację jawną, publiczną opublikowaną przez Zamawiającego.

- Naruszenie zakazu, o którym mowa w ust. 1 upoważnia Zamawiającego do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.

§ 12

- Przeniesienie przez Wykonawcę na osobę trzecią jakichkolwiek praw lub wierzytelności związanych z wykonaniem Umowy wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

- Strony zobowiązane są do powiadamiania siebie nawzajem na piśmie o każdej zmianie danych niezbędnych do składania oświadczeń, nie później niż w dniu następnych od dnia zaistnienia zmiany. W przypadku niedokonania powiadomienia za aktualne uznaje się dane ujęte w Umowie, aż do dnia w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie drugiej Strony o zmianie.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Rozstrzyganie wszelkich sporów wynikłych przy lub w związku z realizacją Umowy Strony zgodnie poddają pod rozstrzygnięcie sądowi miejscowo właściwemu dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze Stron.

Załączniki:

- formularz ofertowy Wykonawcy – załącznik nr 1,

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2.

- harmonogram przeglądów okresowych - załącznik nr 3

Zamawiający: 								Wykonawca:

Załącznik nr 4b

Umowa nr  ZP/…/2019

zawarta w dniu ………… roku w Świebodzinie w wyniku przeprowadzenia postepowania przetargowego w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) pomiędzy:

Lubuskim Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzinie (66-200) przy ulicy Zamkowej 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, Wydziale VIII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000590170, NIP: 927-19-38-119, REGON: 00029030, której kapitał zakładowy wynosi 18 000 000,00 zł reprezentowaną przez Elżbietę Kozak  - Prezesa Zarządu

zwaną w treści umowy „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………………….. reprezentowanym/ą  przez:

………………- ………………..

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

łącznie nazywanych „Stronami” osobno zaś „Stroną”

o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą, montażem, dostosowaniem odpowiednich przyłączy wody, kanalizacji, instalacji elektrycznych i innych jeżeli będzie to niezbędne oraz wykonania niezbędnych robót budowlanych i usług w celu uruchomienia urządzenia 
tj. ………………. (dalej jako „Sprzęt medyczny”), przeszkolenie personelu Zamawiającego,  oraz wykonywanie przeglądów w/w urządzenia (dalej jako „Przedmiot umowy”) na zasadach i za wynagrodzeniem określonym w niniejszej umowie (dalej jako „Umowa”).

- Wykonawca sprzedaje a Zamawiający kupuje Sprzęt medyczny, szczegółowo określony w formularzu ofertowym Wykonawcy, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy i zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy w pełnym zakresie rzeczowym, zgodnie z Umową oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy i Formularzem ofertowym Wykonawcy, który załączył do oferty i stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że posiada pełną znajomość, jaką profesjonalny podmiot mógł wywieść z analizy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy, dokładnie ocenił wszystkie warunki wykonania Przedmiotu umowy oraz rozważył jego naturę i znaczenie.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Umowy z dochowaniem najwyższej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru jego działalności.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, iż Sprzęt medyczny posiada wszelkie świadectwa dopuszczające do obrotu, jak również wszelkie inne zezwolenia, atesty, certyfikaty konieczne do zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami (tak polskimi, jak i unijnymi) dopuszczenia Sprzętu medycznego do użytku i stosowania na blokach operacyjnych i oddziałach szpitalnych w podmiotach leczniczych na terenie Polski.

- Wykonawca oświadcza, że Sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy, nie był przedmiotem wystaw bądź prezentacji, nie posiada żadnych wad fizycznych lub prawnych, nie jest przedmiotem żadnego postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, restrukturyzacyjnego czy zabezpieczającego, jest nieużywany, kompletny i gotowy po zamontowaniu do eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Wykonawca oświadcza, że jakość Sprzętu medycznego, poza spełnianiem wymagań, 
o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, jest zgodna z wymaganiami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ, który stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązany jest do dostawy Sprzętu medycznego własnym transportem 
i na własny koszt oraz do jego montażu i uruchomienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie 45 dni od dnia podpisania Umowy.

- Przez wydanie Sprzętu medycznego Strony rozumieją jego dostawę, montaż 
i uruchomienie zgodnie z postanowieniami Umowy (dalej jako „Wydanie”).

- Miejscem Wydania Sprzętu medycznego jest siedziba Zamawiającego.

- O przygotowaniu Sprzętu medycznego do Wydania Zamawiającemu i o dacie tego Wydania Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego poprzez e-maila przetargi@loro.pl na co najmniej 2 dni przed planowanym Wydaniem. Dostawa, montaż i uruchomienie muszą nastąpić jednego dnia.

- W trakcie montażu Sprzętu medycznego Wykonawca zobowiązany jest do ochrony mienia Zamawiającego znajdującego się w miejscu montażu przed jakimkolwiek uszkodzeniem lub zniszczeniem. Po zakończeniu montażu Wykonawca zobligowany jest do uporządkowania miejsca montażu na swój koszt.

- Korzyści i ciężary związane ze Sprzętem medycznym oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia przechodzą na Zamawiającego z chwilą Wydania Sprzętu medycznego Zamawiającemu zgodnie z ust. 10.

- Wraz z Wydaniem Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów (sporządzonych w formie papierowej i w języku polskim) niezbędnych do normalnego użytkowania Sprzętu medycznego zgodnie 
z przeznaczeniem i jego eksploatacji, w szczególności wszelkie instrukcje obsługi, dokumentację techniczną, paszport techniczny, wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji Sprzętu medycznego itp.

- Po zamontowaniu Sprzętu medycznego Wykonawca zobowiązany jest do jego uruchomienia w obecności Zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela.

- Za opóźnienie w Wydaniu Strony uznają także opóźnienie w montażu lub uruchomieniu sprzętu, zgodnie z ust. 1 i 4.

- Za dzień Wydania Strony uznają dzień podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie Strony bez zastrzeżeń. Brak zastrzeżeń do protokołu, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie uchybia prawu Zamawiającego do wysnuwania roszczeń względem Wykonawcy z tytułu rękojmi czy też gwarancji, w przypadku późniejszego wykrycia lub ujawnienia się jakichkolwiek wad lub usterek Sprzętu medycznego.

- W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę Sprzętu medycznego niezgodnego 
z Umową, w tym niekompletnego (także z uwagi na braki w dokumentacji, o której mowa 
w ust.7 powyżej) lub późniejszego wystąpienia innych wad jakościowych lub ilościowych, w tym  nieprawidłowości w montażu lub uruchomieniu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w trakcie odbioru Sprzętu medycznego, Zamawiający może odmówić jego przyjęcia i podpisania protokołu, o którym mowa 
w ust.10 powyżej. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, montażu i uruchomienia Sprzętu medycznego wolnego od jakichkolwiek wad i zgodnie 
z Umową, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odmowy podpisania protokołu. Powyższe nie zwalnia Zamawiającego od możliwości nałożenia kary umownej za opóźnienie w Wydaniu Sprzętu medycznego w terminie, o którym mowa w ust.1.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób 
w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania ze Sprzętu medycznego.

- Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez Strony, po zamontowaniu Sprzętu medycznego, nie później jednak niż w ciągu okresu, o którym mowa w §3 ust.1 i zostanie potwierdzone stosownym protokołem.

- Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia ponosi Wykonawca.

§5

- Wykonawca zobowiązany jest także do wykonania obowiązkowych przeglądów okresowych, w zakresie i w ilości zgodnej z harmonogramem przeglądów okresowych, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy.

- Koszty wszelkich materiałów, urządzeń i dojazdów potrzebne do prawidłowego wykonania przeglądów, o których mowa w ust. 1 ponosi Wykonawca.

§ 6

- Wykonawca niniejszym oświadcza, że udziela Zamawiającemu nieograniczonej terytorialnie gwarancji na Sprzęt medyczny, odrębnie dla każdego z urządzeń, o których mowa w §1 ust. 1 Umowy, na okres 24 miesięcy licząc od daty Wydania Sprzętu medycznego Zamawiającemu zgodnie z §3 ust. 10 Umowy, na zasadach określonych 
w niniejszym paragrafie.

- Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 oraz dalsze postanowienia niniejszego paragrafu stanowią oświadczenie gwarancyjne, o którym mowa w art. 577§1 k.c. w zw. z art. 577² k.c. (dokument gwarancyjny).

- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy 
o wadzie (awarii/usterce). Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego, bez odrębnego wynagrodzenia, usług gwarancyjnych polegających na usuwaniu zgłaszanych przez Zamawiającego wad lub usterek lub wykonywaniu innych obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie.

- Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia wady (awarii/usterki) poprzez przesłanie zawiadomienia Wykonawcy na adres e-mail …………………… Czas reakcji Wykonawcy wynosi 24 godziny licząc od chwili zgłoszenia wady (awarii/usterki) przez Zamawiającego. Przez czas reakcji należy rozumieć czas, do upływu którego Wykonawca lub upoważniona przez niego osoba stawi się w siedzibie Zamawiającego i przystąpi do niezwłocznego usunięcia wad (awarii/usterek).

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia zgłoszonej przez Zamawiającego wady (awarii/usterki), nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia. Jeżeli konieczne okaże się sprowadzenie części z zagranicy termin usunięcia wady (awarii/usterki) wynosi 21 dni od dnia dokonania zgłoszenia. 
W przypadku niemożności usunięcia wady w terminach, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia (wraz z montażem i uruchomieniem) do siedziby Zamawiającego, na swój koszt i ryzyko, nie później niż dnia następującego po bezskutecznym upływie w/w terminów, urządzenia zastępczego tożsamego pod względem parametrów i funkcjonalności do urządzenia (składającego się na Sprzęt medyczny), co do którego Zamawiający zgłosił istnienie wady (awarii/usterki) na czas trwania naprawy i odebrania na swój koszt i ryzyko z siedziby Zamawiającego rzeczonego urządzenia po dostarczeniu Zamawiającemu urządzenia naprawionego. Jeżeli czas skutecznej naprawy przekraczał będzie 30 dni Zamawiający może żądać wymiany urządzenia (składającego się na Sprzęt medyczny), co do którego zgłosił wadę (awarię/usterkę) na nowe, wolne od jakichkolwiek wad lub zwrotu całości ceny. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.

- W przypadku zgłoszenia w okresie trwania gwarancji 5 wad (awarii/usterek) któregokolwiek urządzenia (składającego się na Sprzęt medyczny), które nie powstały 
z winy Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia (a także zamontowania i uruchomienia) na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego urządzenia (składającego się na Sprzęt medyczny), co do którego wystąpiła w/w liczba wad (awarii/usterek). Dostawa winna nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia piątej wady (awarii/usterki).W przypadku wymiany urządzenia (składającego się na Sprzęt medyczny) na nowe, okres gwarancji biegnie na nowo od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru nowego urządzenia bez zastrzeżeń. Niedostarczenie przez Wykonawcę urządzenia (składającego się na Sprzęt medyczny) zgodnie z niniejszym ustępem zobowiązuje Wykonawcę do zwrotu całości wynagrodzenia za dane urządzenie, o którym mowa w Formularzu ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w zdaniu drugim. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego odsetek za opóźnienie.

- Wszelkie koszty związane z realizacją obowiązków gwarancyjnych, w tym koszty dojazdów, transportu, materiałów, urządzeń, części zamiennych i innych elementów ponosi Wykonawca.

- Każda czynność podjęta w ramach gwarancji musi zostać potwierdzona stosownym protokołem, zawierającym co najmniej datę podjęcia czynności, jej zakres, użyte materiały oraz podpisy Stron lub osób upoważnionych przez Strony, a także winna zostać odnotowana w paszporcie technicznym.

- Gwarancja ulega przedłużeniu o czas wykonywania napraw przez Wykonawcę 
tj. o czas od chwili zawiadomienia Wykonawcy o wadzie do chwili skutecznej naprawy urządzenia (składającego się na Sprzęt medyczny), ewentualnie, w przypadku gdy naprawa dokonywana była poza siedzibą Zamawiającego, do chwili dostarczenia, zamontowania i uruchomienia sprawnego urządzenia (składającego się na Sprzęt medyczny) do siedziby Zamawiającego. Udostępnienie przez Wykonawcę sprzętu zastępczego zgodnie z ust. 6 nie wyłącza zastosowania niniejszego ustępu.

- Wykonawca gwarantuje dostępności części do urządzeń (składających się na Sprzęt medyczny) na okres min. 10 lat od daty upływu gwarancji.

§7

- Nad wykonaniem Umowy nadzór ze strony Zamawiającego sprawować będzie Andrzej Grociak tel.: 68 47 50 672

- Nad wykonaniem Umowy nadzór ze strony Wykonawcy sprawować będzie

a) ………………………. tel.: …………….

b) ………………………. tel.: ……………

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego na piśmie o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy, nie później niż 
w ciągu 3 dni od dnia wystąpienia zdarzenia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobach i rzeczach, pozostające w związku przyczynowym z wykonywaną Umową, tak wobec Zamawiającego, jak i osób trzecich.

- Wykonawca oświadcza, że osoby, przy pomocy których realizował będzie Umowę  lub które w jego imieniu wykonywać będą Umowę posiadają niezbędne kwalifikacje 
i uprawnienia do prawidłowego wykonywania Umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, 
o których mowa w ust. 5 jak za działania i zaniechania własne (bez względu na brak winy w wyborze).

§ 8

- Za prawidłowe wykonanie Umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości ……………. zł + VAT, razem: …………. zł (słownie: …………………………….. 00/100 zł). Cena obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie Sprzętu medycznego, przeprowadzenie szkolenia i wykonanie przeglądów oraz wszelkie koszty z tymi czynnościami związane, w szczególności koszty materiałów, urządzeń i dojazdów. Ceny poszczególnych urządzeń (składających się na Sprzęt medyczny) ujęte zostały w Formularzu ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- Odpowiedzialność za właściwe zastosowanie stawki podatku VAT spoczywa po stronie Wykonawcy.

- Zapłata należności, o której mowa w ust. 1 nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT,
z zastrzeżeniem ust. 4.

- Wykonawca uprawiony jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 3 po sporządzeniu i podpisaniu przez obie Strony protokołów, o których mowa w §3 ust. 10 i §4 ust. 2 Umowy, bez zastrzeżeń,

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT.

- Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca może dochodzić od Zamawiającego odsetek ustawowych za opóźnienie 
w zapłacie.

- Wykonawca ma obowiązek umieszczenia na wystawionej fakturze VAT numeru  Umowy.

§ 9

- Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron w każdym czasie.

- Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w całości lub w części, 
w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, jak również w następujących przypadkach:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

- Wykonawca dostarczył Zamawiającemu Sprzęt medyczny wadliwy i odmawia usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego wad (w ramach rękojmi lub gwarancji),

- Wykonawca narusza inne postanowienia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4, i mimo wezwania Zamawiającego do zaprzestania naruszenia, nadal dopuszcza się naruszeń.

- Odstąpienie od Umowy z przyczyn, o których mowa w pkt a)-c) powyżej może nastąpić 
w ciągu 30 dni od dnia powzięcia informacji o okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

- Jeżeli Wykonawca opóźnia się z Wydaniem Sprzętu medycznego, choćby w części, przez okres dłuższy niż 14 dni licząc od dnia, o którym mowa w §3 ust. 1 Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy.

- Odstąpienie od Umowy powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową:

- w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości brutto określonej w §8 ust. 1 zdanie pierwsze Umowy,

- w przypadku opóźnienia w wydaniu Sprzętu medycznego lub jego części zgodnie 
z §3 ust. 1 Umowy, w wysokości 2% wartości brutto określonej w §8 ust. 1 zdanie pierwsze Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- w przypadku opóźnienia w usunięciu wady (awarii/usterki) lub dostarczeniu Sprzętu medycznego lub jego części wolnego od jakichkolwiek wad stwierdzonych tak przy odbiorze lub zgłoszonych w ramach rękojmi lub gwarancji, zgodnie z §3 ust. 11 lub 12 lub §6 ust. 6 lub 7 Umowy, każdorazowo w wysokości 2% wartości brutto określonej w §8 ust. 1 zdanie pierwsze Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- w przypadku opóźnienia w dostarczeniu urządzenia zastępczego zgodnie z §6 ust. 6 Umowy, każdorazowo w wysokości 2% wartości brutto określonej w §8 ust. 1 zdanie pierwsze Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- w przypadku opóźnienia w wykonaniu przeglądów, o których mowa w §5 Umowy, każdorazowo w wysokości 2% wartości brutto określonej w §8 ust. 1 zdanie pierwsze Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- w przypadku innych niż ujęte w pkt b) – e) naruszeń postanowień Umowy, każdorazowo w wysokości 5% wartości brutto określonej w §8 ust. 1 zdanie pierwsze Umowy, za każde naruszenie.

- W przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa wysokość kar umownych Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Wykonawca Wyraża zgodę na potrącenie nałożonych na niego kar umownych 
z wierzytelnościami przysługującymi mu względem Zamawiającego.

§ 11

- Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonaniem Umowy, także po zakończeniu jej realizacji. Obowiązek ten nie dotyczy informacji, co do których Zamawiający ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub która stanowi informację jawną, publiczną opublikowaną przez Zamawiającego.

- Naruszenie zakazu, o którym mowa w ust. 1 upoważnia Zamawiającego do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.

§ 12

- Przeniesienie przez Wykonawcę na osobę trzecią jakichkolwiek praw lub wierzytelności związanych z wykonaniem Umowy wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

- Strony zobowiązane są do powiadamiania siebie nawzajem na piśmie o każdej zmianie danych niezbędnych do składania oświadczeń, nie później niż w dniu następnych od dnia zaistnienia zmiany. W przypadku niedokonania powiadomienia za aktualne uznaje się dane ujęte w Umowie, aż do dnia w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie drugiej Strony o zmianie.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Rozstrzyganie wszelkich sporów wynikłych przy lub w związku z realizacją Umowy Strony zgodnie poddają pod rozstrzygnięcie sądowi miejscowo właściwemu dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze Stron.

Załączniki:

- formularz ofertowy Wykonawcy – załącznik nr 1,

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2.

- harmonogram przeglądów okresowych - załącznik nr 3

Zamawiający: 								Wykonawca:

Załącznik nr  6

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn., „Dostawa urządzeń medycznych, sterylizatora parowego i stołów medycznych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w Świebodzinie” oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję:

- nie należy do grupy kapitałowej*

- należy do grupy kapitałowej i w załączeniu przedkłada listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej oraz przedstawia dowody, że powiązania z innym podmiotem (wykonawcą) nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia*,

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu)

……………………………………………………..

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

* Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o., ul. Zamkowa 1, tel. 68 47 50 601

- inspektorem ochrony danych osobowych w Lubuskim Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o jest Pani Marta Bukowska, iod@loro.pl, 68 47 50 601;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń medycznych, sterylizatora parowego i stołów medycznych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w Świebodzinie, nr sprawy ZP.PN.2.2019  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego