Świebodzin, 03.06.2019 r.

Znak sprawy ZP.PN.7.2019

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego: na cykliczne dostawy materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora plazmowego dla LCO Sp. z o.o. w Świebodzinie. ZP.PN.7.2019

Pytanie nr 1

Dotyczy pakietu nr 1, pozycja nr 1 i 2: Kolor przebarwienia substancji wskaźnika nie ma wpływu na ocenę właściwości cyklu sterylizacji. Wskaźniki muszą jedynie dostarczyć wyraźnie dostateczny dowód ekspozycji po podaniu działania czynnika sterylizującego o określonych parametrach (PNENISO 11140). Czy - wobec powyższego – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testów ze wskaźnikiem chemicznym przebarwiającym się w sposób jednoznaczny z fioletowego na zielony?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu 1, pozycja nr 2: Materiał z jakiego wykonane zostało podłoże musi być odporny na warunki sterylizacji do jakiej zostało przeznaczone, nie ma jednak żadnych podstaw by w SIWZ określać jaki dokładnie ma to być materiał. Czy - wobec powyższego – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testów wykonanych na podłożu odpornym i przeznaczonym do sterylizacji plazmowej?

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Z poważaniem

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o. o.