Świebodzin, dn. 12.09.2016 r.

Znak sprawy ZP.PN.17.2016

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Cykliczne dostawy środków dezynfekcyjnych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusz Sp. z o. o. w Świebodzinie.

Pytanie 1

Pak. 1 poz. 13

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu do mycia oraz dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów giętkich oraz oprzyrządowania anestezjologicznego, przeznaczonego do manualnego czyszczenia i dezynfekcji, jak również do wykorzystania 
w myjkach ultradźwiękowych, zalecanego do dezynfekcji i czyszczenia narzędzi przez zanurzenie w przygotowanym roztworze roboczym, posiadającego zrównoważony kompleks trzech enzymów, które rozkładają białka, tłuszcze i cukry, działającego na bazie aktywnego tlenu, zawierającego nadwęglan sodu, TEAD, tenzydy, enzymy, inhibitory korozji, o spektrum działania: B, drożdże (Candida albicans) F (Aspergilius niger), V (Polio, Adeno, Noro, Rota, HIV, HBV, HCV), Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae, Mycobacterium Tuberculosis, Spory (Bacillus subtilis, Clostridium difficile) w stężeniu 2% i czasie działania do 10 minut, w stężeniu 1% i czasie działania do 60 minut. Zarejestrowany jako wyrób medyczny w opakowaniach a 1,5kg, oraz  6 kg.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga preparatu działającego na Clostridium Difficile R027 i Clostridium Perfingens.

Pytanie 2

Pak. 1 poz. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu do dezynfekcji powierzchni małych i trudnodostępnych, również na oddziałach noworodkowych oraz w pionie żywieniowym, na bazie alkoholi, zawierającego etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne, o spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculossis, M.terrae), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, Vaccinia, Rota) 
w czasie do 1 min., z możliwością rozszerzenia o Polio, zarejestrowany jako wyrób medyczny w opakowaniach a 1l z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź 2

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga preparatu działającego na V Adeno do 1 minuty oraz preparatu bez zawartości etanolu.

Pytanie 3

Pak. 1 poz. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia bezalkoholowego preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, nie zawierającego alkoholi i z związku z tym szczególnie bezpiecznego w stosowaniu przy dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, opartego o mieszaninę rożnych czwartorzędowych związków amoniowych, o spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1min, prątki gruźlicy w czasie do 15min, zarejestrowany jako wyrób medyczny w opakowaniach 1l ze spryskiwaczem spieniającym, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań oraz 5l?

Odpowiedź 3

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający oczekuje preparatu działającego na V Adeno oraz posiadającego pozytywną opinię kliniczną do stosowania na oddziałach dziecięcych.

Pytanie 4

Pak. 1 poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego o spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia , Noro, HSV) w czasie do 1 minuty, Adeno w czasie do 2 min zarejestrowany jako wyrób medyczny w opakowaniach a 150szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź 4

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający oczekuje preparatu działającego na V (HIV, HBV, HCV) do 30 sekund.

Pytanie 5

Pak. 1 poz. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do szybkiej Dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu np. inkubatorów, lamp, optyki, soczewek, głowic USG, nasączonych preparatem opartym 
o mieszaninę rożnych czwartorzędowych związków amoniowych, o spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1 min, z możliwością rozszerzenia o Tbc w czasie do 15 min, zarejestrowanego jako wyrób medyczny o wymiarach 20 cm x 20 cm, w opakowaniach a 200szt. chusteczek z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź 5

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający oczekuje preparatu działającego na V (Polio, Adeno) w opakowaniach i rozmiarach zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Pak. 2 poz. 1

Czy w związku ze zmianą rejestracji produktu z kosmetyku na wyrób medyczny oraz a co za tym idzie i zmianą wielkości opakowania czy Zamawiający dopuści preparat do oczyszczania oraz nawilżania nosa na bazie octenidyny w opakowaniach 6ml? W przypadku zgody prosimy o wyjaśnienie ile opakowań należy wycenić?

Odpowiedź 6

Treść pytanie nie dotyczy poz. 1 w pakiecie 2.

Z poważaniem

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o.o.