# Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno – Ortopedyczny w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1 	66-200 Świebodzin

tel. 00 48 68 4750601, fax. 00 48 68 4750602		e-mail: loro@loro.pl   http://www.loro.pl

Świebodzin, 27.10.2015 r.

Znak sprawy LORO ZP.PN.16.2015

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Cykliczne dostawy sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytków dla LORO SP ZOZ w Świebodzinie - II postępowanie

Pytanie nr 1

Pakiet nr 5 Poz. nr 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepków pakowanych a’100szt?

Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 2

Pakiet 5 Poz. nr 4 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepków pakowanych a’40szt?

Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 3

Pakiet 5 Poz. nr 10 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania okularów zgodnych z Dyrektywą 89/686/EWG – pozostałe parametry zgodne z zapisami siwz?

Odpowiedź nr 3: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 4

Pakiet 5 Poz. nr 12 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do artroskopii kolana, gdzie serweta pomocnicza jest w rozmiarze 150x175cm, serweta główna jest w rozmiarze 320x245cm, osłona na kończynę jest w rozmiarze 35x80cm oraz w zestawie są 4 szt. ręczników celulozowych w rozmiarze 30x33cm - pozostałe parametry zgodne z zapisami siwz?

Odpowiedź nr 4: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 5

Pakiet nr 5 Poz. nr 13 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zawierającego w swoim składzie 4 ręczniki celulozowe 30x33cm oraz elementy wzmocnione mają gramaturę 90g/m2 – pozostałe parametry zgodne z zapisami siwz?

Odpowiedź nr 5: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 6

Pakiet nr 5 Poz. nr 14 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ręczników o gramaturze ok. 60g/m2?

Odpowiedź nr 6: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 7

Pakiet nr 5 Poz. nr 14 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ręczników w rozmiarze 30x33cm?

Odpowiedź nr 7: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 8

Pakiet nr 7 Poz. nr 1-2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania prześcieradeł o długości 50m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź nr 8: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 9

Pakiet nr 6 poz. 3 – Czy Zamawiający w pozycji nr 3 igła Stimuplex dł. 80 mm dopuści igłę o długości 85 mm?

Odpowiedź nr 9: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 10

Pakiet nr 6 poz.5 – Czy Zamawiający w pakiecie w poz. nr 5 igła ultraplex 22 G (do użycia pod USG) 80 mm dopuści igłę echogeniczną o dł. 85 mm i rozmiarze 21 G?

Odpowiedź nr 10: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 11

Pakiet 7 poz.1 – Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 dopuści podkład higieniczny papierowo-foliowy o dł. 50 m z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź nr 11: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 12

Pakiet 7 poz. 2 – Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 dopuści podkład higieniczny papierowy, perforowany – do przykrywania łóżek w gabinetach lekarskich, o długości 50 m z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź nr 12: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Z poważaniem

Joanna Piotrowska

Zamówienia Publiczne