# Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno – Ortopedyczny w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1 	66-200 Świebodzin

tel. 00 48 68 4750601, fax. 00 48 68 4750602		e-mail: loro@loro.pl   http://www.loro.pl

Świebodzin, 06.08.2015 r.

Znak sprawy LORO ZP.PN.13.2015

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Cykliczne dostawy leków dla LORO SP ZOZ w Świebodzinie.

Pytanie 1

1. W związku z umieszczeniem przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych glukometrów będących zastrzeżonymi znakami towarowymi konkretnego producenta, informujemy iż paski testowe danej marki są kompatybilne wyłącznie z glukometrami tej samej marki, zatem taki opis ograniczałby konkurencję asortymentowo-cenową wyłącznie do wyrobów konkretnych producentów, nadając im wyłączność na kształtowanie ceny w poszczególnych pozycjach pakietu, samodzielnie lub poprzez podmioty pozostające z nimi w stałych stosunkach gospodarczych. Czy w celu uzyskania jak najkorzystniejszych warunków zakupu i ujednolicenia oferty, oraz postępując zgodnie z ustawą Pzp (art. 7 i 29) Zamawiający zaakceptuje w w/w pakiecie zaoferowanie wysokiej jakości konkurencyjnych pasków testowych do glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów na zasadzie określonej przez Zamawiającego – tj. w postaci nieodpłatnego użyczenia, dzierżawy lub wliczenia w cenę pasków) charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami:

a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania, co eliminuje ryzyko popełnienia błędów użytkownika wynikających z nieprawidłowego zakodowania glukometru; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD dający poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu rozpuszczonego we krwi oraz minimalizujący zafałszowania pomiaru; d) Kapilara samozasysająca krew - wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s; f) Dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej, znajdujące się poza obrębem glukometru, umożliwiające pobieranie krwi z opuszek palców oraz z licznych miejsc AST; g) Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych w 2 stężeniach (normalnym i wysokim) zgodnie z wymogami producenta; h) Możliwość wykorzystania każdego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy; i) zakres wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl, przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi normy ISO15197:2013 i najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w pełnym zakresie;

W przypadku wyrażenia zgody zapewniamy pełny i bezpłatny serwis zaoferowanego sprzętu obejmujący nieodpłatną wymianę zużytych glukometrów na nowe.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 2

Pytanie dotyczy pakietu nr 1 poz. 182 w przedmiotowym postępowaniu:

W związku z zakończeniem produkcji preparatu o nazwie własnej podanej w opisie przedmiotu zamówienia, prosimy o odstąpienie od warunku, aby oferowany preparat probiotyczny posiadał rejestrację jako produkt leczniczy. Warunek taki nie jest związany z wymogami formalnymi dotyczącymi rejestracji produktów tego rodzaju, drastycznie ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, narażając Zamawiającego na zarzut faworyzowania wybranego producenta. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty w postaci konkurencyjnego preparatu probiotycznego będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego wskazanym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającego w swoim składzie najlepiej ze wszystkich przebadany szczep Lactobacillus rhamnosus (działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych badaniach klinicznych) oraz Lactobacillus helveticus w łącznej ilości 2 mld CFU/kapsułkę.

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

Pytanie 3

Czy Zamawiający  w pakiecie Nr 1 poz. 172 (Meropenem  Sandoz 0,5g inj.) wymaga, aby meropenem posiadał zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriemią, która występuje w związku z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest o taki związek tj. ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w porzebiegu mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, zakażenia śródporodowe i poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub podejrzewana jest o taki związek?

Odpowiedź 3

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 4

Czy Zamawiający  w pakiecie Nr  1 poz. 172 (Meropenem  Sandoz 0,5g inj.)  wymaga, aby trwałość roztworu preparatu meropenemu po przygotowaniu wynosiła ponad 1 godzinę?

Odpowiedź 4

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 5

Czy Zamawiający w pakiecie Nr 1 poz. 82 (Marcaina SPINAL HEAVY 0,5% inj. /5 amp.op.) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?

Odpowiedź 5

Zamawiający nie wymaga.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora d/s Medycznych

Dr n. med. Marcin Sergiew