# Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno – Ortopedyczny w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1 	66-200 Świebodzin

tel. 00 48 68 4750601, fax. 00 48 68 4750602		e-mail: loro@loro.pl   http://www.loro.pl

Świebodzin, 03.06.2015 r.

Znak sprawy LORO ZP.PN.8.2015

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Cykliczne dostawy materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora plazmowego dla LORO SP ZOZ w Świebodzinie

Pytanie nr 1

Pakiet 1 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga testu o ostatecznym czasie inkubacji wynoszącym 24h?

Odpowiedź  nr 1

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 2

Pakiet 1 poz.3-5 Czy Zamawiający wymaga rękawa zgodnego z systemem Ster rad o gramaturze max do 65g/m2?

Odpowiedź nr 2

Nie, Zamawiający nie wymaga.

Z poważaniem

Elżbieta Kozak

Dyrektor LORO SP ZOZ