Świebodzin, dn. 29.08.2016 r.

Znak sprawy ZP.ZO.53.2016

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert na sprzęt medyczny na blok operacyjny

Wyjaśnienia na zadane pytania – zadanie 1 urządzenie do ogrzewania płynów i krwi

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie urządzenia,  różniącego się nieznacznie od opisanego:

1.Prosimy o dopuszczenie urządzenia z zakresem ustawianej temperatury 37-42 °C (+/- 0,1°C)

2.Prosimy o dopuszczenie urządzenia z możliwością zawieszenia na stojaku do kroplówek za pomocą paska

3.Prosimy o dopuszczenie urządzenia kompatybilnego z drenami 3,5-5,0 mm

4.Prosimy o dopuszczenie urządzenia z przepływem 0-16 ml/min

Odpowiedź 1

1. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

2. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

3. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

4. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 2

Prosimy o dopuszczenie urządzenia,  różniącego się nieznacznie od opisanego:

1.Prosimy o dopuszczenie urządzenia z zakresem ustawianej temperatury 30-41 °C

2.Prosimy o dopuszczenie urządzenia z możliwością zawieszenia na stojaku do kroplówek za pomocą paska

3.Prosimy o dopuszczenie urządzenia kompatybilnego z drenami 3,0-4,0 mm

4.Prosimy o dopuszczenie urządzenia z przepływem 0-12 ml/min

Odpowiedź 2

1. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

2. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

3. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

4. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Z poważaniem

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o.o.