Świebodzin, dn. 26.06.2016 r.

Znak sprawy ZP.ZO.53.2016

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert na sprzęt medyczny na blok operacyjny

Wyjaśnienia na zadane pytania – zadanie 3 kardiomonitor

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie kardiomonitora posiadającego lepszą baterię, która pozwala na dłuższy czas pracy kardiomonitora (2,5 godziny0 i posiada 4800 mAh?

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 2

Czy z uwagi na pracę urządzenia na bloku operacyjnym Zamawiający wprowadzi wymóg dostarczenia markowej saturacji typu Nellcor, Masimo lub Fast, co pozwoli na otrzymywanie niezakłóconych i dokładnych pomiarów saturacji na bloku operacyjnym?

Odpowiedź 2

Zamawiający nie wprowadza wymogu dostarczenia markowej saturacji typu Nellcor, Masimo lub Fast.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z przekątną ekranu 10,4 oraz taką samą rozdzielczością jak przy ekranach 12,1 tj. 800x600 pikseli?

Odpowiedź 3

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Z poważaniem

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o.o.