Świebodzin, dn. 28.04.2017 r.

Znak sprawy ZP.PN.2.2017

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Cykliczne dostawy leków, materiałów opatrunkowych, ostrzy jednorazowych oraz filtrów antybakteryjnych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusz Sp. z o. o. w Świebodzinie.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków hemostatycznych najnowszej generacji (na bazie nieutlenionej celulozy) służący do tamowania krwawień od lekkich do ciężkich tętniczych i żylnych, wchłaniający krew do 3500% swojego ciężaru, całkowicie biowchłanialny do 7 dni, niewywierający ucisku na sąsiednie tkanki, stosowany bez ucisku, namaczania, nie przywierający do narzędzi i rękawic, idealny do zastosowania w zabiegach laparoskopowych przechodzący przez port o wielkości 5mm? Wybór medyczny III klasa. Dostępne rozmiary to: 10x10cm, 7,5x5cm,5x5cm

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie pod warunkiem, że opatrunek hemostatyczny może być używany do zamknięcia uszkodzeń opony twardej powstałej w wyniku jej urazu, resekcji, retrakcji lub skurczenia się.

Z poważaniem

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o.o.