Świebodzin, 21.03.2016 r.

Znak sprawy ZP.PN.1.2016

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego: cykliczne dostawy implantów, narzędzi, materiałów i urządzeń medycznych  stosowanych w procedurach ortopedycznych.

Pytanie nr 1

Zadanie nr 14

Pytanie: Czy Zamawiający będzie wymagał kocy z dostępem operacyjnym umożliwiającym przeprowadzenie zabiegu na kręgosłupie w postaci koca na całe ciało o wymiarach 220 x 127 cm ±10cm z otworem umożliwiającym przeprowadzenie zabiegu na kręgosłupie?

Odpowiedź nr 1

Tak Zamawiający będzie wymagał kocy z dostępem operacyjnym umożliwiającym przeprowadzenie zabiegu na kręgosłupie w postaci koca na całe ciało o wymiarach 220 x 127 cm ±10cm z otworem umożliwiającym przeprowadzenie zabiegu na kręgosłupie.

Z poważaniem

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o. o.