Świebodzin, dn. 18.03.2016 r.

Znak sprawy ZP.PN.1.2016

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego: cykliczne dostawy implantów, narzędzi, materiałów i urządzeń medycznych  stosowanych w procedurach ortopedycznych.

Pytanie nr 1

Zadanie nr 15 – Pompa infuzyjna

Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną posiadającą tryby infuzji: ciągłej,

z przerwami, sekwencyjnej (5 cykli), autumatycznego zwiększania/ zmniejszania wlewu (5 cykli), liniowej zmiany infuzji w funkcji czasu, programowania prędkości na podstawie objętości i czasu?

Odpowiedź nr 1

Z poważaniem

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o. o.