Świebodzin, 06.06.2016 r.

Znak sprawy LORO ZP.PN.9.2016

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania przetargowego pn. Inwestycja polegająca na budowie windy zewnętrznej do budynku rehabilitacji, wymianie nawierzchni dziedzińca, wykonaniu chodników, dróg i parkingów na działce oznaczonej geodezyjnie nr 291/5, położonej przy ul. Zamkowej w II obrębie miasta Świebodzin.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) udziela niniejszym wyjaśnień na zadane przez Wykonawców pytania do w/w postępowania przetargowego.

Pytanie 1

Jaki źródło światła powinny mieć lampy parkowe (led, sodowe itd.) oraz jaką barwę świtała? Odpowiedź 1

Lampy posiadają żródło LED, barwa ciepła ca 3000K

Pytanie 2

Czy dopuszczalna jest inna wysokość słupów oświetleniowych niż w projekcie? Np. całkowita wysokość 2,80 m, a oświetlenie na wysokości 2,40 m?

Odpowiedź 2

Słupy oświetleniowe należy dostarczyć wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie 3

Gdzie będzie umieszczona szafka sterownicza windy i w jakiej odległości od TE?

Odpowiedź 3

Szafka sterownicza windy znajduje się w pobliżu trzonu tak jak na rys nr 12"Projekt zagospodarowania Dz. nr 291/5 - zasilanie windy i oświetlenie"

Z poważaniem

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o. o.