Świebodzin, 17.03.2016 r.

Znak sprawy ZP.PN.1.2016

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego: cykliczne dostawy implantów, narzędzi, materiałów i urządzeń medycznych  stosowanych w procedurach ortopedycznych.

Pytanie nr 1

Dotyczy pakietu nr 14: Prosimy o dopuszczenie do przetargu urządzenia do powierzchniowego ogrzewania pacjenta, renomowanego producenta, pozwalającego na pracę w następujących zakresach temp.: otoczenia, 36°C, 40°C, 44°C.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Z poważaniem

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o. o.