Załącznik nr 7 do SIWZ

Formularz funkcjonalności oraz opcji fakultatywnych

Zadanie nr 1:

| Lp. | Funkcjonalność oraz opcje fakultatywne | Wpisać TAK jeżeli produkt spełnia | Wpisać NIE jeżeli produkt nie spełnia | Punktacja(pkt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | taca piszczelowa tytanowa/stop tytanowy, dostępna w min. 6 rozmiarach |  |  | 10 |
| 2. | wykonawca w ramach umowy dostarcza nieodpłatnie, na czas trwania umowy trzy komplety instrumentarium niezbędnego do przeprowadzenia operacji; |  |  | 30 |
| 3. | Wykonawca dołącza do oferty materiały handlowe, dowodzące iż posiada w swoim portfolio system endoprtotezy rewizyjnej stawu kolanowego jako rozwinięcie oferowanej endoprotezy pierwotnej; system endoprotezy rewizyjnej pozwala na użycie adaptorów off-set w każdym kierunku (360 stopni) zarówno w udzie jak i w piszczeli; można zaprezentować system, który w sposób równoważny zastępuje działanie adaptorów off-set 360 stopni. |  |  | 30 |
| 4 | Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia lekarzy Zamawiającego w technice operacyjnej oferowanego systemu endoprotezy stawu kolanowego, w ośrodku, w którym wykonuje się minimum 150 implantacji oferowanego systemu, rocznie |  |  | 20 |

Zadanie nr 2

| Lp. | Funkcjonalność oraz opcje fakultatywne | Wpisać TAK jeżeli produkt spełnia | Wpisać NIE jeżeli produkt nie spełnia | Punktacja(pkt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | taca piszczelowa tytanowa/stop tytanowy, dostępna w min. 6 rozmiarach |  |  | 10 |
| 2 | wykonawca w ramach umowy dostarcza nieodpłatnie, na czas trwania umowy trzy komplety instrumentarium niezbędnego do przeprowadzenia operacji; |  |  | 30 |
| 3 | Wykonawca dołącza do oferty materiały handlowe, dowodzące iż posiada w swoim portfolio system endoprtotezy rewizyjnej stawu kolanowego jako rozwinięcie oferowanej endoprotezy pierwotnej; system endoprotezy rewizyjnej pozwala na użycie adaptorów off-set w każdym kierunku (360 stopni) zarówno w udzie jak i w piszczeli |  |  | 30 |

Zadanie nr 3

| Lp. | Funkcjonalność oraz opcje fakultatywne | Wpisać TAK jeżeli produkt spełnia | Wpisać NIE jeżeli produkt nie spełnia | Punktacja(pkt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | możliwość zastosowania elektrod ze sterowaniem ręcznym |  |  | 30 |

Zadanie nr 4

| Lp. | Funkcjonalność oraz opcje fakultatywne | Wpisać TAK jeżeli produkt spełnia | Wpisać NIE jeżeli produkt nie spełnia | Punktacja(pkt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw dostarczany w formie składu konsygnacyjnego do Zamawiającego w ilości co najmniej 10szt; uzupełnienie zużytych elementów składu konsygnacyjnego następuję najpóźniej w ciągu 48h od momentu wysłania zużycia przez LCO Sp. z o.o.; |  |  | 20 |

Zadanie nr 5

| Lp. | Funkcjonalność oraz opcje fakultatywne | Wpisać TAK jeżeli produkt spełnia | Wpisać NIE jeżeli produkt nie spełnia | Punktacja(pkt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trzy stopnie zagięcia kaniul ( prowadnic ) |  |  | 30 |
| 2 | Zestaw dostarczany w formie składu konsygnacyjnego; uzupełnienie zużytych elementów składu konsygnacyjnego następuję najpóźniej w ciągu 48h od momentu wysłania zużycia przez LCO Sp. z o.o.; |  |  | 20 |
| 3 | Implanty pakowane maksymalnie po 10 szt. w zestawie |  |  | 10 |

Zadanie nr 6

| Lp. | Funkcjonalność oraz opcje fakultatywne | Wpisać TAK jeżeli produkt spełnia | Wpisać NIE jeżeli produkt nie spełnia | Punktacja (pkt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instrumentarium wielorazowego użytku umożliwiające przygotowanie nasady oraz przezskórną implantacje śrub kręgowych bez konieczności stosowania drutów Kirschnera |  |  | 30 |
| 2 | zestaw narzędzi wyposażony w kompatybilny system rozwieraczy do tkanek miękkich technik małoinwazyjnych mocowany bezpośrednio na śrubach kręgowych - retraktor z jednoczesną funkcją kompresji/dystrakcji - przeznaczony do implantacji klatki lędźwiowej z dostępu transforaminal oraz posterior (TLIF oraz OLIF) n |  |  | 20 |

Zadanie nr 7

| Lp. | Funkcjonalność oraz opcje fakultatywne | Wpisać TAK jeżeli produkt spełnia | Wpisać NIE jeżeli produkt nie spełnia | Punktacja (pkt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | zestaw zawierający dwa owalne rozprężalne implanty do anatomicznej repozycji trzonów dostępne w trzech średnicach: 4.2, 5.0 i 5.8 mm, wykonane ze stopu tytanu |  |  | 30 |

Zadanie nr 8

| Lp. | Funkcjonalność oraz opcje fakultatywne | Wpisać TAK jeżeli produkt spełnia | Wpisać NIE jeżeli produkt nie spełnia | Punktacja (pkt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | instrumentarium umożliwiające zarówno przesunięcie guza piętowego do przyśrodka i do boku w zależności od ustawienia implantu |  |  | 10 |

Zadanie nr 9

| Lp. | Funkcjonalność oraz opcje fakultatywne | Wpisać TAK jeżeli produkt spełnia | Wpisać NIE jeżeli produkt nie spełnia | Punktacja (pkt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | przynajmniej 3 rozmiary klinów |  |  | 10 |

Zadanie nr 10

| Lp. | Funkcjonalność oraz opcje fakultatywne | Wpisać TAK jeżeli produkt spełnia | Wpisać NIE jeżeli produkt nie spełnia | Punktacja (pkt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | możliwość prowadzenia dystrakcji bez pomocy dodatkowych kluczy. Mechanizm zapadkowy na dystraktorach |  |  | 15 |

Zadanie nr 11

| Lp. | Funkcjonalność oraz opcje fakultatywne | Wpisać TAK jeżeli produkt spełnia | Wpisać NIE jeżeli produkt nie spełnia | Punktacja (pkt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | implant wyposażony w uchwyt umożliwiający stabilne wprowadzenie igły |  |  | 10 |

Zadanie nr 12

| Lp. | Funkcjonalność oraz opcje fakultatywne | Wpisać TAK jeżeli produkt spełnia | Wpisać NIE jeżeli produkt nie spełnia | Punktacja (pkt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drut prowadzący o dodatkowych średnicach niż wymagane |  |  | 10 |

Zadanie nr 13

| Lp. | Funkcjonalność oraz opcje fakultatywne | Wpisać TAK jeżeli produkt spełnia | Wpisać NIE jeżeli produkt nie spełnia | Punktacja (pkt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Narzędzie do przeszywania tkanek w więcej niż 3 rozmiarach |  |  | 10 |

Zadanie nr 14

| Lp. | Funkcjonalność oraz opcje fakultatywne | Wpisać TAK jeżeli produkt spełnia | Wpisać NIE jeżeli produkt nie spełnia | Punktacja(pkt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | urządzenie łatwe do przenoszenia: uchwyt, ciężar maks. 6 kg |  |  | 10 |
| 2. | Długość przewodu grzewczego min. 1,8 m, długość przewodu zasilającego min 4,0 m |  |  | 10 |

Zadanie nr 15

| Lp. | Funkcjonalność oraz opcje fakultatywne | Wpisać TAK jeżeli produkt spełnia | Wpisać NIE jeżeli produkt nie spełnia | Punktacja(pkt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Do wyboru szeroki asortyment strzykawek krajowych i zagranicznych o objętościach 5, 10, 20, 30, 50 ml. |  |  | 20 |

Zadanie nr 16

| Lp. | Funkcjonalność oraz opcje fakultatywne | Wpisać TAK jeżeli produkt spełnia | Wpisać NIE jeżeli produkt nie spełnia | Punktacja (pkt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw dostarczany w formie składu konsygnacyjnego w ilości 1 kpl; uzupełnienie składu konsygnacyjnego następuje najpóźniej w ciągu 48h od momentu wysłania zużycia przez LCO Sp. z o.o.; |  |  | 20 |

Zadanie nr 17

| Lp. | Funkcjonalność oraz opcje fakultatywne | Wpisać TAK jeżeli produkt spełnia | Wpisać NIE jeżeli produkt nie spełnia | Punktacja (pkt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość użycia w procedurach artroskopowych jak i otwartych |  |  | 10 |
| 2 | Dostarczane w minimum dwóch kolorach |  |  | 20 |
| 3 | Zestaw dostarczany w formie składu konsygnacyjnego do Zamawiającego w ilości co najmniej 10 opakowań ; uzupełnienie zużytych elementów składu konsygnacyjnego następuję najpóźniej w ciągu 48h od momentu wysłania zużycia przez LCO Sp. z o. o. |  |  | 10 |
| 4 | Nici pakowane pojedynczo. |  |  | 10 |

Zadanie nr 18

| Lp. | Funkcjonalność oraz opcje fakultatywne | Wpisać TAK jeżeli produkt spełnia | Wpisać NIE jeżeli produkt nie spełnia | Punktacja (pkt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stazy dostarczane są w formie składu konsygnacyjnego; u Zamawiającego jest zawsze 20 szt. |  |  | 50 |
| 2 | Stazy umożliwiają skuteczne usunięcie krwi z kończyny o obwodzie do 90cm |  |  | 40 |

Zadanie nr 19

| Lp. | Funkcjonalność oraz opcje fakultatywne | Wpisać TAK jeżeli produkt spełnia | Wpisać NIE jeżeli produkt nie spełnia | Punktacja (pkt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Etui pozwala na równomierne, dokładne pokrycie cementem kostnym powierzchni elementu piszczelowego endoprotezy, zwróconej do tkanki kostnej podczas implantowania |  |  | 60 |

Zadanie nr 20

| Lp. | Funkcjonalność oraz opcje fakultatywne | Wpisać TAK jeżeli produkt spełnia | Wpisać NIE jeżeli produkt nie spełnia | Punktacja (pkt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody w pełni kompatybilne z konsolą sterującą |  |  | 30 |

Zadanie nr 21

| Lp. | Funkcjonalność oraz opcje fakultatywne | Wpisać TAK jeżeli produkt spełnia | Wpisać NIE jeżeli produkt nie spełnia | Punktacja (pkt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwint przygłowowej części śruby poszerzony w celu mocniejszego zakotwiczenia w kości korowej , natomiast gwint przystożkowy śruby ostry -samogwintujący ( samotnący) |  |  | 30 |
| 2 | Możliwość zastosowania systemu do derotacji trójpłaszczyznowej kręgosłupa |  |  | 20 |
| 3 | Narzędzie do dopychania pręta do gniazda śruby |  |  | 10 |
| 4 | Zestaw dostarczany w formie składu konsygnacyjnego w ilości 1 kpl; uzupełnienie zużytych elementów składu konsygnacyjnego następuję najpóźniej w ciągu 48h od momentu wysłania zużycia przez LCO Sp. z o.o.; |  |  | 30 |

Zadanie nr 22

| Lp. | Funkcjonalność oraz opcje fakultatywne | Wpisać TAK jeżeli produkt spełnia | Wpisać NIE jeżeli produkt nie spełnia | Punktacja (pkt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dreny Pakowane pojedynczo |  |  | 30 |

Zadanie nr 23

| Lp. | Funkcjonalność oraz opcje fakultatywne | Wpisać TAK jeżeli produkt spełnia | Wpisać NIE jeżeli produkt nie spełnia | Punktacja (pkt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podwyższona gęstość i lepkość cementu o konsystencji plasteliny, natychmiast po rozmieszaniu |  |  | 30 |

Zadanie nr 24

| Lp. | Funkcjonalność oraz opcje fakultatywne | Wpisać TAK jeżeli produkt spełnia | Wpisać NIE jeżeli produkt nie spełnia | Punktacja (pkt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Śruby do stabilizacji krzyżowo-talerzowo-biodrowej o preferowanym ustawieniu kątowym głowy, umożliwiające osiowanie prętów stabilizujących bez potrzeby stosowania przedłużek i łączników |  |  | 30 |

Zadanie nr 25

| Lp. | Funkcjonalność oraz opcje fakultatywne | Wpisać TAK jeżeli produkt spełnia | Wpisać NIE jeżeli produkt nie spełnia | Punktacja (pkt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość wykorzystania bioprzebudowywalnego (składającego się z 60% siarczanuwapnia oraz 40% osteokonduktywnego hydroksyapatytu), niskotemperaturowego cementu kostnego (maksymalna temperatura podczas formowania to 40°C). Materiał radiowizyjny (udoskonalona radiowizyjność na bazie joheksolu), nietoksyczny i bezzapachowy |  |  | 100 |

Zadanie nr 26

| Lp. | Funkcjonalność oraz opcje fakultatywne | Wpisać TAK jeżeli produkt spełnia | Wpisać NIE jeżeli produkt nie spełnia | Punktacja (pkt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompatybilność otworu formy z końcówką mieszalnika próżniowego kleju |  |  | 10 |
| 2 | Otwory odpowietrzające umożliwiające kontrole wypełnienia spacera |  |  | 10 |

Zatwierdzam :

....................................................

(pieczątka i podpis)