# Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno – Ortopedyczny w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1 	66-200 Świebodzin

tel. 00 48 68 4750601, fax. 00 48 68 4750602		e-mail: loro@loro.pl   http://www.loro.pl

Świebodzin, 04.12.2015 r.

Znak sprawy LORO ZP.PN.17.2015

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Cykliczne dostawy implantów, narzędzi, materiałów i urządzeń medycznych, preparatów biologicznych stosowanych w procedurach ortopedycznych.

Pytanie nr 1

Czy w zadaniu nr 176 - Implant do dystrakcji międzywyrostkowej - zamawiający dopuszcza zaoferowanie implantu sprężystego w kształcie litery U, z opcjonalną możliwością odginania skrzydeł stabilizujących za zewnątrz przed implantacją i ich doginania po implantacji oraz spełniającego wszystkie pozostałe wymogi specyfikacji?

Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie nr 2

Czy w zadaniu nr 180 - Implant do dystrakcji międzywyrostkowej - zamawiający dopuszcza zaoferowanie implantu sprężystego w kształcie litery U, z opcjonalną możliwością odginania skrzydeł stabilizujących za zewnątrz przed implantacją i ich doginania po implantacji oraz spełniającego wszystkie pozostałe wymogi specyfikacji?

Odpowiedź nr 2: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 3

Zadanie 205 - Czy Zamawiający dopuści implanty w rozmiarach od 8 do 12mm zamiast od 7 do 12mm?

Odpowiedź nr 3: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 4

Zapis pod Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznikiem nr 8 ostatni akapit dot. próbek. Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, iż w przypadku wymogu próbek oferowanych wyrobów instrumentarium zostanie przedstawione przez Wykonawcę na zasadzie prezentacji. Instrumentarium nie jest przedmiotem sprzedaży lecz użyczenia.

Odpowiedź nr 4: Tak, instrumentarium zostanie przedstawione przez Wykonawcę na zasadzie prezentacji.

Prezentacja musi być przeprowadzona na środowisku testowym, takim aby możliwe było pokazanie wszystkich funkcji ujętych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić również wszelkie niezbędne zasoby sprzętowe.

Każdy z Wykonawców przeprowadzi prezentację w tym samym dniu na wezwanie Zamawiającego, który określi godzinę prezentacji dla poszczególnych wykonawców, co daje wszystkim Wykonawcom równy czas przygotowania się do niej. Wezwani zostaną tylko Ci Wykonawcy, których oferty budzą wątpliwość co do zgodności opisów oferowanych instrumentarium a opisów zawartych w SIWZ.

Prezentacja rozpocznie się od przedstawienia nazwy firmy, nr zadania którego dotyczy a następnie pokazania wymaganych funkcjonalności instrumentarium.

Przebieg prezentacji będzie zarejestrowany przez Zamawiającego za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Nagranie to będzie stanowiło załącznik do dokumentacji postępowania, a dodatkowo zostanie sporządzony pisemny protokół z prezentacji każdego wykonawcy. Sporządzony protokół zostanie podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy obecnych w trakcie prezentacji.

W przypadku żądania zwrotu próbek należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z art. 96 ust. 2 i art. 97 ustawy Pzp.

Pytanie nr 5

dot. zapisów projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w §1 ust. 2: „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”. Wyrok Sądu Okręgowego  w Warszawie z dnia 15-01-2004 roku ( w sprawie o sygnaturze: V Ca 2306/03)-  w którym Sąd stwierdził, że: „zapis (…) projektu umowy, z którego wynika, że dostawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu zamówienia mniejszej i większej ilości towaru niż określona w załączniku (…) do umowy wymaga modyfikacji” oraz, że dostawca: „Musi mieć zatem  pewność, że zrealizuje w przyszłości dostawę określonej ilości towaru” a projekt umowy „winien być zmodyfikowany w taki sposób, aby dostawca stosując zasadę pewności obrotu i możliwości zaplanowania sprzedaży na określonym poziomie miał pewność, że zawarta umowa pozwoli mu sprzedać zamówioną ilość towaru”.

Odpowiedź nr 5: Zamawiający dodaje zapis w §1 ust. 2 następującej treści:” Zmniejszenie faktycznej ilości zakupionych towarów oraz wielkości poszczególnych zamówień w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 10% ilości określonej w niniejszej umowie”.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający doda zapis w §3 ust. 2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź nr 6: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający zmieni termin określony w:

a.§1 ust. 5 lit. a - z „48 godzin” na „2 dni robocze”,

b.§3 ust. 2 lit a - z „24 godzin” na „2 dni robocze”

c.§10 ust. 3 - z „48 godzin” na „3 dni robocze”?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony                   w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy  Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

Odpowiedź nr 7: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ, ponieważ szpital pracuje w trybie 24 godzinnym od poniedziałku do niedzieli i wszystkie dni mogą być roboczymi, również biorąc pod uwagę zabiegi operacyjne.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §7 Ust. 1 z 5% na 0,5%?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej  w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c.

w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Żądanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednoczesne umniejszanie odpowiedzialności Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego łączącego strony w tej umowie. Takie działanie Zamawiającego jest niedopuszczalne. Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź nr 8: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający mógłby jasno określić, dla których Zadań mają zastosowanie zapisy dotyczące szkoleń  §9 ust. 8, a dla których zadań zapisy §9 ust. 9?

Odpowiedź nr 9: Dla zadań: 1,2,4,5 - §9 ust. 8,dla zadania 6 - §9 ust. 9

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dookreśli w §11 ust. 3, iż za drogę polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zwłoki w zapłacie za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania.

Odpowiedź nr 10: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 11

Zadania nr 171 Implanty międzytrzonowe typu PLIF do odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Czy Zamawiający dopuści implanty o poniższej specyfikacji?

- implanty do lędźwiowej stabilizacji międzytrzonowej z dostępu tylnego,

- anatomiczny kształt implantu o różnych rozmiarach dostosowywanych do zróżnicowanej anatomii pacjentów,

- dwie długości implantu: 20 i 25 mm, wysokości od 8 do 14 mm, stopniowane co 1 mm, trzy stopnie skosu w celu odtworzenia lordozy: 0°, 4° , 8°,

- implanty wykonane z materiału PEEK Optima®, zapewniającego wysoką biokompatybilność,

- ząbkowana powierzchnia styczna w celu uniknięcia migracji implantu,

- obecność dwóch znaczników radiocieniujących wykonanych z tantalu, do kontrolowania umieszczenia klatki i kontroli następczych,

- opakowanie sterylne w celu uniknięcia infekcji lub zanieczyszczenia,

- dwie sztuki w komplecie.

Odpowiedź nr 11: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 12

Zadania nr 175 Klatki międzytrzonowe odcinka szyjnego, PEEK 1 klatka na poziom (wypełniona biomateriałem, sterylna).

Czy Zamawiający dopuści implanty o poniższej specyfikacji?

- anatomiczny kształt klatki (kąt odchylenia 5°), w celu odtworzenia lordozy szyjnej,

- dwa otwory wstępnie wypełnione substytutem kostnym (> 95% B-trójfosforan wapnia),

- klatki wytwarzane z wysokiej jakości materiału radiocieniującego PEEK Optima®, z trzema znacznikami radiocieniującymi wykonanymi z tantalu do kontrolowania umieszczenia klatki i kontroli następczych,

- ząbkowana powierzchnia styczna w celu uniknięcia migracji implantu,

- klatki o wysokości

- opakowanie sterylne w celu uniknięcia infekcji lub zanieczyszczenia,

- dostępne rozmiary:  głębokość 12,5 lub 14,5 mm, szerokość 14 lub 16 mm, wysokość od 4 do 10 mm, ze stopniowaniem co 1 mm,

- wybór rozmiaru klatki za pomocą dedykowanych rozwieraczy,

- narzędzia dostarczane w specjalnej kasecie przeznaczonej do przechowywania i sterylizacji.

Odpowiedź nr 12: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 13

Dotyczy: wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych, o których mowa w § 7 ust.1 wzoru umowy, na 1% wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem towarów (przedmiotu umowy), za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia?

Odpowiedź nr 13: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 14

Zadanie nr 60: Substytut kości: Czy w ramach zadania nr 60 Zamawiający dopuści do postępowania substytut kości składem i strukturą przypominający ludzką kość gąbczastą; produkt, który łatwo można łączyć z autogenicznymi i allogenicznymi przeszczepami kostnymi; wchłanialny, osteokonduktywny, ulegający przebudowie kostnej, w postaci granulek/chipsów średnicy od 1-4mm (65% hydroksyapatytu, 35% trójfosforanu wapnia, wielkość cząsteczek pomiędzy 250 do 400 µm), pasty/plasteliny modelowanej po podgrzaniu w dłoni (trójfosforan wapnia), pasków (trójfosforan wapnia, rozmiar 5x5x20mm) oraz żelu (100% hydroksyapatyt nanocząsteczkowy: 100 do 200nm). Do wyboru przez operatora. Dostarczany jako sterylny (gotowy do użycia). Dostępne pojemności: 5ml, 10ml, 15ml?

Odpowiedź nr 14: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 15

Zadanie nr 174: Implant międzytrzonowy typu ACIF z syntetycznym wypełnieniem do odcinka szyjnego kręgosłupa: Czy w ramach zadania nr 174 Zamawiający dopuści do postępowania niesterylną klatkę szyjną o anatomicznym kształcie, pozwalającą na odtworzenie naturalnej lordozy szyjnej, w wysokościach od 4mm do 9mm i głębokościach: 11mm oraz 13mm oraz całkowicie syntetyczny substytut kostny, pakowany sterylnie, mający postać monolitycznej bryły z dodatkowymi 10-cioma perforacjami, dopasowanej do danego rozmiaru przestrzeni klatki, tj. 11,3mm oraz 8,9mm (materiał: trójfosforan wapnia). Pozostałe parametry – bez zmian.

Odpowiedź nr 15: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 16

Zadanie nr 175: Klatki międzytrzonowe odcinka szyjnego, PEEK: Czy w ramach zadania nr 175 Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie niesterylnej klatki szyjnej o  anatomicznym kształcie, odtwarzającej lordozę szyjną, z dwoma znacznikami radiologicznymi, o ząbkowanych powierzchniach (nie mniej niż 8 na każdej ze ścian w płaszczyźnie strzałkowej: wypukłej oraz wklęsłej); Klatki o wysokościach od 4-10mm (stopniowane co 1mm) i głębokości 13mm. Możliwość wypełnienia biomateriałem w postaci monobloku (TCP) oraz pasty (siarczan wapnia). W zestawie narzędzia potrzebne do zaimplantowania takie jak: dwuelementowy podajnik, podajnik w monobloku, zestaw wszystkich przymiarów, dystraktor wraz z pinami?

Odpowiedź nr 16: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 17

Zadanie nr 178: Stabilizacja transpedikularna do kręgosłupa, do korekcji skolioz piersiowych: Czy celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty Zamawiający zgadza się na zaoferowanie systemu implantów oraz narzędzi o zbliżonym opisie, charakteryzujących się śrubami monoaxialnymi (jednoosiowymi), poliaxialnymi (wieloosiowymi) oraz kaniulowanymi, o cylindrycznym gwincie na całej długości; Śruby samotnące oraz samogwintujące ze stożkowym początkiem części gwintu kostnego oraz z podwójnie prowadzonym piórem gwintu w części korowej, zapewniającym optymalne właściwości biomechaniczne implantu oraz ułatwiające wprowadzenie i pilotowanie śruby w nasadzie. Długości śrub w zakresie 25-70mm, ze skokiem co 5mm oraz średnice: 4,0-8,0mm co 0,5mm. Haki laminarne oraz pedikularne zarówno mono jak i poliaxialne (obły zarys) w przynajmniej 12stu różnych typach. Pręty tytanowe standardo średnicy 5,5 oraz 6,0mm, o długościach 40-600mm, zarówno proste, jak i dogięte. Pręty tytanowe ze stopu T40 (twardsze) o średnicy 5,5mm w zakresach długości od 40-500mm, do wykorzystania w przypadku np. kyfoskolioz. Łączniki poprzeczne w dwóch wersjach: monoblok oraz wieloelementowe, dostępne łączniki typu domino?

Odpowiedź nr 17: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 18

Zadanie nr 182: Zestaw do stabilizacji transpedikularno-laminarnej kręgosłupa, do leczenia skolioz lędźwiowych: Czy w zadaniu nr 182 Zamawiający dopuści do postępowania zestaw do stabilizacji transpedikularno-laminarnej, wykonany ze stopu tytanu medycznego, wyposażony w cylindryczne śruby transpedikularne o podwójnie prowadzonym gwincie na 1/3 długości śruby, w zakresach długości od 25 do 55mm (skok co 5mm) oraz średnic: 4,0-7,0mm (skok co 0,5mm). Element blokujący ze zbliżonym do zera kątem gwintu, zapewniający optymalną siłę mocowania oraz ułatwiający wprowadzenie implantu. Systemu stabilizacji o tzw. niskim profilu gdzie całkowita wysokość łba śruby wynosi 15,1mm, 4,4mm powyżej pręta. Dostępne łączniki poprzeczne w kilku wersjach długości, w postaci kompletu trzech elementów mocowanych od boku oraz monobloku. Pręty o średnicy 5,5mm i długościach od 40-500mm, zarówno proste, jak i dogięte oraz pręty Co-Cr (kobalt chrom) o średnicy 5,5mm i długościach: 300 oraz 500mm?

Odpowiedź nr 18: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 19

Zadanie nr 205: Implanty do korekcji płaskostopia – zestaw do zablokowania zatoki stępu: Czy w zadaniu nr 205 Zamawiający dopuści do zaoferowania implant o wymaganej charakterystyce w rozmiarach od 8 do 12mm (skok co 1mm)?

Odpowiedź nr 19: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający w zadaniu nr 78 – System do artroskopowej operacji niestabilności stawu ramiennego (naprawa/rekonstrukcja obrąbka)

-  dopuści kotwicę sznurkową w rozmiarze 1.7mm do stosowania z celownikami prostymi, zaopatrzoną w jedną nić typu Ultrabraid w rozmiarze 2.0?

Odpowiedź nr 20: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający w zadaniu nr 79 – System do artroskopowej operacji rekonstrukcyjnej stożka rotatorów

-  dopuści  kotwicę sznurkową w rozmiarze 1.9mm do stosowania z celownikami prostymi, zaopatrzoną w dwie nici typu Ultrabraid w rozmiarz 1.0?

Odpowiedź nr 21: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający w zadaniu nr 185 – optyka do artroskopii barku/kolana -  dopuści optykę artroskopową o długości roboczej 160 mm o kącie widzenia 115 stopni oraz płaszcz (kaniulę) artroskopu szybkoprzepływowy, średnica 6,0 mm, długość  12 cm z dwoma obrotowymi zaworami i mechanizmem mocowania optyki oraz obturatorem półostrym?

Odpowiedź nr 22: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 23

Pytanie 4: Czy Zamawiający w częśći nr 186 – światłowód - dopuści światłowód fiberoskopowy, autoklawowalny, długość min 2.4m średnica min 5mm, w nieprzejrzystej obudowie?

Odpowiedź nr 23: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 24

dotyczy § 7 ust. 1 Umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowienia w następujący sposób:

„(…) karę umowną w wysokości 0,2 % wartości niedostarczonego w terminie zamówienia częściowego, za każdą rozpoczętą….”?

Uzasadnienie:

Zaproponowana przez Zamawiającego wysokość kary umownej jest nadmiernie wygórowana. Praktyka obrotu gospodarczego oraz zastosowanie metody porównawczej wskazuje wyraźnie, że kara nie może stanowić źródła dochodu Zamawiającego. W związku 
z powyższym wysokość kary umownej powinna zostać zmniejszona.

Odpowiedź nr 24: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 25

dotyczy § 7 ust. 1 Umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu liczenia kary umownej 
w następujący sposób: „za każdy dzień zwłoki”?

Uzasadnienie:

Wyrażenie zgody w powyższym zakresie jest obiektywnie uzasadnione, gdyż Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności za działania, które są przez niego niezawinione. Praktyka obrotu gospodarczego wskazuje, że zdarzają się sytuacje powodujące chwilową niemożliwość wykonania zobowiązania, która jest niezależna od Wykonawcy. Każdy przypadek powinien być rozpatrywany przez Zamawiającego indywidualnie.

Odpowiedź nr 25: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 26

dotyczy § 8 ust. 5 Umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia zakazu cesji wierzytelności przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego, a w konsekwencji dopuści zgodę na cesję wierzytelności przez Wykonawcę?

Uzasadnienie

Zgoda w powyższym zakresie jest korzystna dla Zamawiającego i znacząco wpłynęłaby na wzrost konkurencyjności. Ponadto szersze uprawnienia Wykonawców mogłyby przyczynić się do większej liczby podmiotów zainteresowanych udziałem w postępowaniu.

Odpowiedź nr 26: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 27

dotyczy § 10 ust. 3 Umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowienia w następujący sposób:

Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania bezpłatnych napraw (serwisu) udostępnionego instrumentarium i napędów. Naprawy winny zostać dokonane na każde zgłoszenie   Zamawiającego,   nie   później    jednak   niż    w   ciągu    120    godzin   od    chwili   ich rozpoczęcia. Zgłoszenie naprawy nastąpi poprzez fax na numer lub e-mail: …. W przypadku naprawy wymagającej dłuższego terminu niż wskazany powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o powyższym oraz do udostępnienia Zamawiającemu do użytkowania napędów i instrumentarium zastępczego o takich samych parametrach na cały czas trwania naprawy. Koszty wymiany części eksploatacyjnych instrumentarium obciąża Zamawiającego.

Uzasadnienie:

Wyrażenie zgody w powyższym zakresie jest obiektywnie uzasadnione gdyż Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności za koszty związane z eksploatacją instrumentarium. Ponoszenie kosztów eksploatacyjnych jest naturalną konsekwencją użytkowania danego urządzenia, dlatego przedmiotowe postanowienie powinno zostać zmienione. Wydłużenie wskazanego terminu pozwoliłoby natomiast na uwzględnienie możliwych przeszkód w usunięciu ewentualnych napraw, które mogą wystąpić niezależnie od winy Wykonawcy. Zasadnym jest wskazanie, że wyznaczony przez Zamawiającego termin powinien pozwalać na usunięcie powstałej niezgodności nawet w sytuacji wystąpienia okresowych oraz niezależnych od Wykonawcy przeszkód np. oczekiwanie na dostawę części.

Odpowiedź nr 27: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 28

Dot. zał. nr 5; Czy Zamawiający może uzupełnić wzór umowy o zapisy dotyczące zadań tzw. inwestycyjnych (np. zad. 183,184) określające termin jednorazowej dostawy (w innych zadaniach występuje cykliczne dostawy materiałów zużywalnych i wszczepialnych) oraz termin zapłaty na podstawie prawidłowo wystawionej faktury po zainstalowaniu systemu/urządzenia?

Odpowiedź nr 28:Dla zadań, które stanowią dostawę jednorazową i nie tylko odnosi się § 1 ust. 5 pkt b  wzoru umowy. Jest to również uszczegółowione na str. 53 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 29

Dot. pakietu 21. Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty, dopuści: Sterylny jednorazowy zestaw umożliwiający przygotowanie 2-3 ml koncentratu leukocytarno-bogatopłytkowego (PRP) z 30 ml krwi obwodowej przy stężeniu 4-6 razy wartość bazowa, ale nie mniej niż 1 mln płytek w mikrolitrze. Istnieje również możliwość indywidualnego dobrania objętości przetwarzanej krwi w przedziale od 15 ml do 30 ml, w rezultacie czego uzyskujemy od 0.2 ml do 3 ml PRP - zawiesiny o wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PDGF-AB, TGF-BI, VEGF, EGF.

Element konstrukcji wewnętrznej tuby separującej w postaci tulei umożliwiającego kumulowanie płytek w celu ich precyzyjnej aspiracji po przeprowadzeniu frakcjonowania. Gwintowana podstawa separatora umożliwiająca podnoszenie frakcji erytrocytów z zachowaniem szczelności zamkniętego systemu. Separator wyposażony jest w specjalną przegrodę, trwale oddzielającą warstwę erytrocytów z płytkami krwi od osocza oraz bagnet z gwintem blokującym regulującym ujście erytrocytów.

Czas uzyskiwania osocza bogato płytkowego nie dłuższy niż 5 min.

Odpowiedź nr 29:Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 30

Dot. pozycji 21.  Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty wymaga stężenia powyżej 1 mln płytek w mikrolitrze?

Odpowiedź nr 30: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 31

Dot. pakietu 21. Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty wymaga przeprowadzenia weryfikacji stężenia płytek, poprzez przeprowadzenie standardowego badania morfologicznego, próbek krwi bazowych oraz próbek koncentratu płytek krwi pozyskanego przy użyciu wszystkich systemów w złożonych ofertach, na koszt firmy CZM?

Odpowiedź nr 31: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 32

Pakiet 60 – Substytut kości. Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty, dopuści: Substytut kości w postaci macierzy komórkowej na bazie hydroksyapatytu (70%) i beta-trójfosforanu wapnia (30%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłanialny (12-24 m-ce). Współczynnik porowatości 70%, makroporowatość 300-600μm, wytrzymałość komprecyjna 10Mpa,. Materiał do wypełnień i rekonstrukcji ubytków w tkance kostnej zbitej i gąbczastej, stosowany z autogennymi przeszczepami kostnymi, koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi.

Odpowiedź nr 32: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 33

Pakiet 60 – Substytut kości. Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty, dopuści: Substytut kości w postaci macierzy komórkowej na bazie beta-trójfosforanu wapnia (100%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłanialny (12-24 m-ce).

Odpowiedź nr 33: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 34

Pakiet 60 – Substytut kości. Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty, wymaga, aby substytut kości zawierał gentamycynę jako nośnik miejscowej antybiotykoterapii ?

Odpowiedź nr 34: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 35

Zad. 70 Gąbka kolagenowa z gentamycyną. Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty, dopuści gąbkę o następujących cechach:

1.Naturalne pH (od 6 do 7,56 w środowisku wodnym) i niższa zawartość kolagenu (4,8 mg/cm2) wpływa na zwiększenie miejscowej tolerancji – udokumentowane badaniem klinicznym. Jason G oferuje znakomite właściwości lecznicze ze względu na obojętne pH w przedziale 6-7 ponieważ kwaśne pH zmniejsza skuteczność gentamycyny. A wiec Jason G gwarantuje wysoką aktywność gentamycyny i zapewnia lepszą ochronę przed infekcjami. Poza tym kwaśne pH ma działanie drażniące tkanki i może być związane z uczuciem bólu.

2.Doskonała biokompatybilność – kolagen wieprzowy typu I

3.Brak konieczności powtórzenia operacji z powodu całkowitej resorpcji po 2-4 tygodniach

Dostępna w rozmiarze: 10 x 10

Odpowiedź nr 35: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 36

Zad. 155-  System do leczenia ubytków chrzęstnych oparty na mikrozłamaniach wspomaganych membraną. Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty, dopuści: Nieorganiczną macierz kolagenowa do leczenia ubytków chrząstki stawowej pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata - zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka - zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcje bariery i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy stymulacji chondrogenezy koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi, przeszczepach chondrocytów, mikrozłamaniach w leczeniu rekonstrukcji ubytków chrząstki stawów: kolanowego, biodrowego, skokowego, ramiennego, łokciowego i nadgarstkowego.

Dostępna w rozmiarach: 25x30mm, 30x40mm, 40x50mm

Skuteczność terapeutyczna potwierdzona badaniami klinicznymi.

Odpowiedź nr 36:Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 37

Zad. 156 Membrana do leczenia ubytków chrząstno-kostnych. Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty, dopuści:  Nieorganiczną macierz kolagenowa do leczenia ubytków chrząstki stawowej pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata - zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka - zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcje bariery i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy stymulacji chondrogenezy koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi, przeszczepach chondrocytów, mikrozłamaniach w leczeniu rekonstrukcji ubytków chrząstki stawów: kolanowego, biodrowego, skokowego, ramiennego, łokciowego i nadgarstkowego.

Dostępna w rozmiarach: 25x30mm, 30x40mm, 40x50mm

Skuteczność terapeutyczna potwierdzona badaniami klinicznymi.

Odpowiedź nr 37: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 38

Dotyczy pakietu nr 29.Czy Zamawiający, w celu zwiększenia konkurencyjności, wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego jakościowo i funkcjonalnie systemu i dopuści w pakiecie nr 29 system do wysokiej osteotomii piszczelowej systemu o następujących parametrach:

System płytkowy do otwartej osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej, od strony przyśrodkowej. Płytka tytanowa w kształcie litery „T”, anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, do bliższej nasady kości piszczelowej. Płyta wyposażona w otwory kompresyjne pod śruby Ø6.0 mm samogwintujące, z gniazdami sześciokątnymi. W głowie płyty od 2 do 3 otworów prowadzących śruby pod różnymi kątami i w różnych kierunkach.  W części dalszej płytki od 2 do 3 otworów owalnych kompatybilnych z tym samym rodzajem śrub. Konstrukcja implantu zawiera 2° tylne nachylenie w klinowej części płytki,  w celu dostosowania do prawidłowego kąta nachylenia powierzchni stawowej kości piszczelowej. Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone m.in. w dystraktor, osteotomy i rozpórkę kostną (klinowy rozwieracz ze wskaźnikiem kąta). Implanty wykonane są z tytanu dla większej wytrzymałości, sprężystości, biokompatybilne i bezpieczne dla MRI. Płyty prawe, lewe, w rozmiarach (wysokość klina) od 5 do 22.5 mm.

Śruby Ø6.0 mm, z większą średnicą trzonu (4.8 mm), z gwintem hybdrydowym, korowo - gąbczastym, dł. 30 - 90 mm.

Odpowiedź nr 38: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 39

Dotyczy pakietu nr 29. Prosimy o sprecyzowanie, jakie elementy mają składać się na komplet w zadaniu nr 29.

Odpowiedź nr 39: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. Dopuszcza komplet, który składa się z modularnego implantu opisanego w SIWZ oraz 4 wkrętów (dwóch gąbczastych oraz dwóch korowych).

Pytanie nr 40

Dotyczy pakietu nr 31.Czy Zamawiający, w celu zwiększenia konkurencyjności, wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego jakościowo i funkcjonalnie systemu i dopuści w pakiecie nr 31 tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy możliwość złożenia oferty osobno na  gwóźdź antegrade i retrograde o następujących parametrach:

- gwóźdź antegrade:

Gwóźdź kaniulowany tytanowy do leczenia złamań kości udowej z punktem wejścia przez krętarz większy. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 3.1º, średnicy bliższej 12 mm dla gwożdzi o średnicy 8.3 mm i 13 mm dla średnic od 9.3 mm do 14 mm oraz krzywej ugięcia zależnej od długości gwożdzia- dla gwoździ o średnicy 8.3 mm: 1270 mm dla długości 24-34 cm i 1400 mm dla długości 36-40 cm; dla gwoździ o średnicy 9.3 i większej:   1275 mm dla długości 24-34 cm;  1400 mm dla długości 36-42 oraz 1525 dla długości 44-48 cm, w gwoździach o średnicy powyżej 9.3 mm możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej, otwór dynamiczny w odległości 17-29 mm od końca gwoździa, dwa otwory statyczne w płaszczyźnie bocznej w odległości 7-12 mm oraz 45-50 mm od końca gwoździa oraz otwór statyczny w płaszczyźnie AP w odległości 34-39 mm od końca gwoździa, wszystkie otwory pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 5.0 mm w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 mm (co 5 mm) . Dla gwoździ o średnicy 8.3 mm  dwa otwory statyczne w części dalszej w płaszczyźnie bocznej w odległości 7.5-11.5 mm oraz 17.5- 21.5 mm od końca gwoździa, otwory pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 4.0 mm w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 (co 5 mm). Wszystkie otwory dystalne statyczne pozwalają na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów. Gwóźdź prawy i lewy o średnicy 8.3, 9.3 i 10- 14 mm  w długościach 24-40 cm dla średnicy 8.3 mm oraz 24-48 dla średnicy 9.3 i większych, ze spiralnymi rowkami na gwoździu. Kąt CCD  132º. Dla gwoździa o średnicy 8.3 mm proksymalnie dwa otwory pod śruby doszyjkowe rekonstrukcyjne o średnicy 6.0 mm z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 50- 140 mm (z przeskokiem co 5 mm) oraz otwór ze stabilnością kątową do śruby poprzecznej o średnicy 5.0 z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 (co 5 mm). Dla gwoździa o średnicy 9.3 mm i większej proksymalnie dwa otwory pod śruby doszyjkowe rekonstrukcyjne oraz dwa otwory po śruby  zstępne o średnicy 6.0 mm z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 50- 140 mm (z przeskokiem co 5 mm), oraz otwór ze stabilnością kątową do śruby poprzecznej o średnicy 5.0 z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 (co 5 mm). Zaślepki o przewyższeniu 0, 5, 10 i 15 mm. Komplet stanowi: gwóźdź + 3 śruby + zaślepka. Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagane użyczenie napędu na czas zabiegu.

- gwóźdź retrograde:

Gwóźdź kaniulowany tytanowy do leczenia złamań kości udowej z punktem wejścia odkolanowym. Gwóźdź o krzywej ugięcia 1275 mm i średnicy dalszej 13 mm. Dystalnie możliwość blokowania statycznego, dwa otwory statyczne w płaszczyźnie skośnej w odległości 23-30 mm oraz 37-44 mm od końca gwoździa oraz dwa otwory statyczne poprzeczne  w odległości 9-15 mm i 45-51 mm od końca gwoździa, wszystkie otwory dystalne pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 6.0 mm w długościach 30-110 (co 5 mm), pozwalające na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów. Gwóźdź uniwersalny o średnicy 10, 11.5 i 13 mm  w długościach 16, 20, 24, 28-44 cm (co 2 cm) , z prostymi rowkami na gwoździu. Dla gwoździ krótkich (16, 20 i 24 mm) proksymalnie dwa otwory statyczne i jeden otwór dynamiczny pod śruby o średnicy 5.0 mm z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20- 60 mm (z przeskokiem co 2,5 mm) i 65-100 (co 5 mm) Dla gwoździ długich (28-44 mm) proksymalnie jeden otwór dynamiczny i jeden otwór statyczny pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 5.0 mm w długościach 20- 60 mm (z przeskokiem co 2,5 mm) i 65-100 (co 5 mm). Wszystkie proksymalne otwory statyczne pozwalają na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów. Możliwość użycia podkładek w otworach dystalnych oraz zakrętki korowej w najbardziej dystalnym otworze. Zaślepki o przewyższeniu 0, 5, 10 i 15 mm. Komplet stanowi: gwóźdź + 3 śruby + zaślepka.  Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagane użyczenie napędu na czas zabiegu.

Odpowiedź nr 40: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 41

Dotyczy Pakietu nr 31.Czy Zamawiający, w celu zwiększenia konkurencyjności, wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego jakościowo i funkcjonalnie systemu i dopuści w pakiecie nr 31 tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy możliwość złożenia oferty na gwóźdź o następujących parametrach: Gwóźdź tytanowy, udowy, kaniulowany.  Gwóźdź udowy uniwersalny, blokowany, kaniulowany, tytanowy, z możliwością implantowania antegrade i retrograde przy użyciu tego samego implantu. Gwóźdź posiada w części proksymalnej 3 otwory pod śruby blokujące (L-M). Wielopłaszczyznowe blokowanie dystalne (2 śruby L-M, 2 śruby A-P). Zarówno w części proksymalnej jak i dystalnej podłużne otwory umożliwiające dynamizację, odpowiednio 10 i 5 mm. Gwóźdź uniwersalny – do prawej i lewej kończyny. Gwóźdź dostępny w rozmiarach:  Ø9 mm do Ø15 mm ,  dł. od 280 mm do 500 mm, ze skokiem co 20 mm. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 15mm, ze skokiem co 5mm, zapobiegające wrastaniu tkanki oraz dające możliwość przedłużenia gwoździa do 15 mm. Śruby blokujące do gwoździ udowych:  w części bliższej Ø6.5 korowa/gąbczasta, dł. 40-120 mm/60-120mm; w części dystalnej korowa Ø4.5 mm, dł. 24 – 80 mm. Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagane użyczenie napędu na czas zabiegu.

Odpowiedź nr 41: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 42

Dotyczy Pakietu nr 32.Czy Zamawiający, w celu zwiększenia konkurencyjności, wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego jakościowo i funkcjonalnie systemu i dopuści w pakiecie nr 32 możliwość złożenia oferty na gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny udowy o następujących parametrach:

Gwóźdź kaniulowany tytanowy do leczenia złamań kości udowej z punktem wejścia przez krętarz większy. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 3.1º, średnicy bliższej 12 mm dla gwożdzi o średnicy 8.3 mm i 13 mm dla średnic od 9.3 mm do 14 mm oraz krzywej ugięcia zależnej od długości gwożdzia- dla gwoździ o średnicy 8.3 mm: 1270 mm dla długości 24-34 cm i 1400 mm dla długości 36-40 cm; dla gwoździ o średnicy 9.3 i większej:   1275 mm dla długości 24-34 cm;  1400 mm dla długości 36-42 oraz 1525 dla długości 44-48 cm, w gwoździach o średnicy powyżej 9.3 mm możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej, otwór dynamiczny w odległości 17-29 mm od końca gwoździa, dwa otwory statyczne w płaszczyźnie bocznej w odległości 7-12 mm oraz 45-50 mm od końca gwoździa oraz otwór statyczny w płaszczyźnie AP w odległości 34-39 mm od końca gwoździa, wszystkie otwory pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 5.0 mm w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 mm (co 5 mm) . Dla gwoździ o średnicy 8.3 mm  dwa otwory statyczne w części dalszej w płaszczyźnie bocznej w odległości 7.5-11.5 mm oraz 17.5- 21.5 mm od końca gwoździa, otwory pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 4.0 mm w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 (co 5 mm). Wszystkie otwory dystalne statyczne pozwalają na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów. Gwóźdź prawy i lewy o średnicy 8.3, 9.3 i 10- 14 mm  w długościach 24-40 cm dla średnicy 8.3 mm oraz 24-48 dla średnicy 9.3 i większych, ze spiralnymi rowkami na gwoździu. Kąt CCD  132º. Dla gwoździa o średnicy 8.3 mm proksymalnie dwa otwory pod śruby doszyjkowe rekonstrukcyjne o średnicy 6.0 mm z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 50- 140 mm (z przeskokiem co 5 mm) oraz otwór ze stabilnością kątową do śruby poprzecznej o średnicy 5.0 z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 (co 5 mm). Dla gwoździa o średnicy 9.3 mm i większej proksymalnie dwa otwory pod śruby doszyjkowe rekonstrukcyjne oraz dwa otwory po śruby  zstępne o średnicy 6.0 mm z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 50- 140 mm (z przeskokiem co 5 mm), oraz otwór ze stabilnością kątową do śruby poprzecznej o średnicy 5.0 z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 (co 5 mm). Zaślepki o przewyższeniu 0, 5, 10 i 15 mm. Komplet stanowi: gwóźdź + 3 śruby + zaślepka. Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagane użyczenie napędu na czas zabiegu.

Odpowiedź nr 42: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 43

Dotyczy Pakietu nr 32. Czy Zamawiający, w celu zwiększenia konkurencyjności, wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego jakościowo i funkcjonalnie systemu i dopuści w pakiecie nr 32 możliwość złożenia oferty na gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny udowy o następujących parametrach: Gwóźdź udowy, krętarzowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy, zakładany ze szczytu krętarza większego. W części bliższej ugięcie boczne 6° oraz przednie 2.5° korespondujące z anatomią bliższego końca kości udowej. W części dalszej ugięcie tylne 5° (dla gwoździ Ø11 i Ø13 ugięcie 3°) ułatwiające implantację szczególnie w bliższego końca k. udowej). Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego  przy użyciu dwóch równoległych śrub gąbczastych ciągnących Ø6.5 mm poprowadzonych pod kątem 125˚, umożliwiających leczenie złamań podkrętarzowych, lub dwoma krzyżującymi się śrubami korowymi Ø6.5 mm nagwintowanymi na całej długości.

Gwóźdź dostępny w romiarach:  Ø9 mm, Ø11 i Ø13 mm ,  dł. od 280 mm do 500 mm, ze skokiem co 20 mm. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 15mm, ze skokiem co 5mm, zapobiegające wrastaniu tkanki oraz dające możliwość przedłużenia gwoździa do 15 mm. Śruby blokujące do gwoździ udowych:  w części bliższej Ø6.5 korowa/gąbczasta, dł. 40-120 mm/60-120mm; w części dystalnej korowa Ø4.5 mm, dł. 24 – 80 mm. Komplet stanowi: gwóźdź + 3 śruby + zaślepka. Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagane użyczenie napędu na czas zabiegu.

Odpowiedź nr 43: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 44

Dotyczy Pakietu nr 33. Czy Zamawiający, w celu zwiększenia konkurencyjności, wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego jakościowo i funkcjonalnie systemu i dopuści w pakiecie nr 33 możliwość złożenia oferty na gwóźdź śródszpikowy piszczelowy o następujących parametrach:

Gwóźdź kaniulowany tytanowy do leczenia złamań kości piszczelowej. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia bliższego 10º i dalszego 2º.  Średnica bliższa gwoździa 11 mm (dla gwoździ o średnicy do 11 mm) oraz potrójne rowki na trzonie (dla średnic powyżej 10.0 mm). Możliwość blokowania statycznego w części dalszej, dwa otwory statyczne w płaszczyźnie bocznej w odległości 5-10 mm oraz 25-30 mm od końca gwoździa oraz otwór statyczny w płaszczyźnie AP w odległości 15-20 mm od końca gwoździa, dla gwoździ o średnicy 8.3 mm wszystkie otwory pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 4.0 mm w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 mm (co 5 mm) a dla gwoździ o średnicy 9.3-14 mm   pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 5.0 mm w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 (co 5 mm). Wszystkie otwory dystalne statyczne pozwalają na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów. Gwóźdź uniwersalny o średnicy 8.3, 9.3 i 10- 14 mm  w długościach 24-44 cm. Proksymalnie dwa otwory skośne, otwór dynamiczny oraz otwór do śruby poprzecznej- wszystkie  dla śrub o średnicy 5.0 z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 (co 5 mm) . Wszystkie otwory w części bliższej gwoździa pozwalają na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów . Zaślepki o przewyższeniu 0, 5, 10 i 15 mm. Komplet stanowi: gwóźdź + 3 śruby + zaślepka. Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagane użyczenie napędu na czas zabiegu.

Odpowiedź nr 44: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 45

Dotyczy Pakietu nr 33.Czy Zamawiający, w celu zwiększenia konkurencyjności, wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego jakościowo i funkcjonalnie systemu i dopuści w pakiecie nr 33 możliwość złożenia oferty na gwóźdź śródszpikowy piszczelowy o następujących parametrach:

Gwóźdź tytanowy, podudziowy, kaniulowany.

Gwóźdź umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno bliższej, jak i dalszej nasady piszczeli. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego za pomocą śrub o średnicy 5.5 mm i długościach od 25 mm do 120 mm, oraz wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego, przy użyciu śrub Ø4.5 mm i długościach 24 -  80 mm. Dodatkowo w części bliższej podłużny otwór pozwalający na kompresję odłamów do 7 mm. Ugięcie gwoździa w płaszczyźnie strzałkowej, zarówno w części bliższej jak i dalszej, odpowiednio 8° i 2°. Średnica proksymalna gwoździa 11.5 mm.  W części dalszej gwóźdź w rozmiarach Ø8 – 13 mm, dł. 240 – 435 mm, ze skokiem co 15 mm. Pakowany sterylnie. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 15mm, zapobiegające wrastaniu tkanki oraz dające możliwość przedłużenia gwoździa do  15 mm. Pakowana sterylnie. Materiał tytan. Komplet stanowi: gwóźdź + 3 śruby + zaślepka. Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagane użyczenie napędu na czas zabiegu.

Odpowiedź nr 45: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 46

Dotyczy Pakietu nr 34. Czy Zamawiający, w celu zwiększenia konkurencyjności, wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego jakościowo i funkcjonalnie systemu i dopuści w pakiecie nr 34 możliwość złożenia oferty na gwóźdź śródszpikowy ramienny o następujących parametrach:

Gwóźdź śródszpikowy ramienny, uniwersalny, blokowany, tytanowy.

Gwóźdź kaniulowany  z ugięciem lateralnym w części bliższej 2.5° oraz w cześci dystalnej 4°. Możliwość implantacji retrograde i antegrade. W części bliższej gwoździa 4 otwory pod śruby korowe i gabczaste o średnicy 4.5/4.8 mm (3 x L-M, 1 śruba skośna).  Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego - w części dalszej 3 otwory (w tym 1 do dynamizacji) pod śruby korowe o średnicy 3.5/4.5 mm      (2 x A-P, 1 x L-M). Ostatni otwór 17 mm od końca gwoździa. Kaniulacja gwoździa: 3 mm. Gwóźdź uniwersalny do prawej i lewej kończyny. Średnica proksymalna gwoździa  Ø9.2 mm.

Gwóźdź dostępny w rozmiarach: Ø7, Ø8, Ø9 mm, dł 160 - 300 mm,  ze skokiem co 10 mm.

Zaślepka kaniulowana w długościach od 0mm do 10mm, zapobiegająca wrastaniu tkanki oraz dające możliwość przedłużenia gwoździa do 10 mm. Komplet stanowi gwóźdź, 3 śruby i zaślepka. Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagane użyczenie napędu na czas zabiegu.

Odpowiedź nr 46: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 47

Dotyczy Pakietu nr 35. Czy Zamawiający, w celu zwiększenia konkurencyjności, wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego jakościowo i funkcjonalnie systemu i dopuści w pakiecie nr 35 możliwość złożenia oferty na gwóźdź śródszpikowy ramienny proksymalny o następujących parametrach:

Gwóźdź śródszpikowy ramienny bliższy, blokowany, tytanowy.

Gwóźdź kaniulowany prosty, krótki z wielopłaszczyznowym blokowaniem, blokowany w części bliższej w 3 płaszczyznach, dł 150 mm, średnica dystalna gwoździa Ø8 i Ø810 mm, w części proksymalnej średnica gwoździa wynosi Ø11.35 mm. Kaniulacja gwoździa 3mm. Otwór dynamizacyjny w części dalszej, 60 mm od końca gwoździa. Gwóźdź sterylny, pakowany z zaślepką. Śruba blokująca: gąbczasta Ø4.8 mm w części bliższej, dł. 30-76mm; w części dystalnej korowa Ø3.5/4.5 (odpowiednio dla gwoździ o śr. 8 i 10 mm), dł. 20 – 70 mm. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 15mm, ze skokiem co 5mm, zapobiegające wrastaniu tkanki oraz dające możliwość przedłużenia gwoździa do 15 mm. Śruby blokujące do gwoździ udowych:  w części bliższej Ø6.5 korowa/gąbczasta, dł. 40-120 mm/60-120mm; w części dystalnej korowa Ø4.5 mm, dł. 24 – 80 mm. Komplet stanowi gwóźdź i 3 śruby. Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagane użyczenie napędu na czas zabiegu.

Odpowiedź nr 47: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 48

Dotyczy pakietu nr 38. Czy Zamawiający, w celu zwiększenia konkurencyjności, wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego jakościowo i funkcjonalnie systemu i dopuści w pakiecie nr 38 możliwość złożenia oferty na gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych o następujących parametrach:

- Gwóźdź kaniulowany tytanowy do leczenia złamań przezkrętarzowych rekonstrukcyjny krótki. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 4º, 15 stopni anterwersji i krzywej ugięcia 1275 mm oraz średnicy bliższej 15.5 mm, możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Otwór dynamiczny w odległości 43-55 mm od końca gwoździa, otwór statyczny w odległośći 60-65 mm od końca gwoździa. Gwóźdź prawy i lewy o średnicy 10, 11.5, 13 i 14.5 mm w długości 21.5 cm z klamerkowatym końcem z nacięciami dla  gwoździ o średnicy powyżej 11.5 mm. Kąt CCD  125º, 130º, 135º. Jeden przezierny celownik do zakładania gwożdzi o różnych kątach CCD.  Śruba doszyjkowa o średnicy 10.5 mm w długościach 70- 130 mm (z przeskokiem co 5 mm) wraz ze śrubą blokującą. Możliwość użycia pinu antyrotacyjnego o średnicy 3.0 mm. Zaślepki o przewyższeniu 0, 5, 10 i 15 mm. Śruby blokujące o średnicy 5.0 mm z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20-100 mm (od 20-60 mm co 2.5 mm oraz od 65-100 co 5 mm).

- Gwóźdź kaniulowany tytanowy do leczenia złamań przezkrętarzowych rekonstrukcyjny długi. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 4º, 15 stopni anterwersji  i średnicy bliższej 15.5 mm oraz krzywej ugięcia zależnej od długości gwożdzia- 1275 mm dla długości 300-340 mm; 1400 mm dla długości 360-400 mm oraz 1525 mm dla długości 420-480 mm; możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Otwór dynamiczny w odległości 17-29 mm od końca gwoździa, dwa otwory statyczne w płaszczyźnie bocznej w odległości 7-12 mm oraz 45-50 mm od końca gwoździa oraz otwór statyczny w płaszczyźnie AP w odległości 34-39 mm od końca gwoździa. Wszystkie otwory dystalne statyczne pozwalają na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów. Gwóźdź prawy i lewy o średnicy 10, 11.5 i 13  w długościach 30-48 cm, ze spiralnymi rowkami na gwoździu. Kąt CCD  125º, 130º, 135º. Jeden przezierny celownik do zakładania gwożdzi o różnych kątach CCD. Śruba doszyjkowa o średnicy 10.5 mm w długościach 70- 130 mm (z przeskokiem co 5 mm) wraz ze śrubą blokującą. Możliwość użycia pinu antyrotacyjnego o średnicy 3.0 mm. Zaślepki o przewyższeniu 0, 5, 10 i 15 mm. Śruby blokujące o średnicy 5.0 mm z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20-100 mm (od 20-60 mm co 2.5 mm oraz od 65-100 co 5 mm).

Komplet w obu przypadkach stanowi: gwóźdź + śruba doszyjkowa + zaślepka + śruba dystalna. Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagane użyczenie napędu na czas zabiegu.

Odpowiedź nr 48: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 49

Dotyczy pakietu nr 38. Czy Zamawiający, w celu zwiększenia konkurencyjności, wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego jakościowo i funkcjonalnie systemu i dopuści w pakiecie nr 38 możliwość złożenia oferty na gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych o następujących parametrach: Gwóźdź tytanowy, do bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny. Gwóźdź o bocznym wygięciu w części proksymalnej 4° (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1800 mm), średnica proksymalna gwoździa ø15.6mm. Możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej, z dodatkowym wygięciem w części dalszej 3° w płaszczyźnie strzałkowej. Śruba doszyjkowa ø10.5mm z owalnym gwintem podpierającym, minimalizującym ryzyko przemieszczenia lub wycięcia śruby, długość 70 - 130 mm z przeskokiem co 5 mm, samogwintująca. Możliwość zastosowania dodatkowej śruby doszyjkowej ø5mm, w dł. 70-110mm. Zaślepka tytanowa, o przewyższeniu 0 mm, 5 i 10 mm. Śruba dystalna ø5mm, dł. od 20mm do 80 mm. Gwóźdź posiada wewnętrzny mechanizm blokujący, zapobiegający rotacji śruby doszyjkowej. Gwóźdź dostępny w rozmiarach:

- 180mm, ø9, ø11, ø13mm, kąt CCD: 125°, 130°, uniwersalny, do prawej i lewej kończyny,

- 260 - 460mm, średnica ø9, ø11, ø13mm, kąt CCD: 125°, 130°, w wersji prawy i lewy, ze skokiem co 20mm. Komplet stanowi: gwóźdź + śruba doszyjkowa + zaślepka + śruba dystalna. Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagane użyczenie napędu na czas zabiegu.

Odpowiedź nr 49: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 50

Dotyczy Pakietu nr 39. Czy Zamawiający, w celu zwiększenia konkurencyjności, wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego jakościowo i funkcjonalnie systemu i dopuści w pakiecie nr 39 stalowa anatomiczna płytka do dalszej nasady kości udowej możliwość złożenia oferty na płytę o następujących parametrach: Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami. W części dalszej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możiwość użycia w płycie śrub kaniulowanych blokowanych 5.5 mm, blokowanych 4.5 mm, oraz korowych 4.5 mm. Możliwość  kompresji odłamów za pomocą urządzenia kompresyjnego. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów 6-20, długość 159-368 mm.  Możliwość założenia płyty techniką miniinwazyjną przy użyciu zewnętrznej przeziernej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, długość 159, 223, 286, 349, 368  400 mm, ilość otworów w trzonie  6, 10,14, 18, 20 i 22. Komplet: płyta i 7 śrub (5 blokowanych i 2 korowe). Wymagane użyczenie napędu na czas zabiegu.

Odpowiedź nr 50: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 51

Dotyczy pakietu nr 40. Czy Zamawiający, w celu zwiększenia konkurencyjności, wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego jakościowo i funkcjonalnie systemu i dopuści w pakiecie nr 40 stalowa anatomiczna płytka do bliższej nasady kości piszczelowej możliwość złożenia oferty na płytę o następujących parametrach: Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części dalszej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możiwość użyciaśrub kaniulowanych blokowanych 5.5 mm, blokowanych 4.5 mm, oraz korowych 4.5 mm. Możliwość  kompresji odłamów za pomocą urządzenia kompresyjnego. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 16, długość 104-224 mm. Komplet płyta i 7 śrub (5 blokowanych i 2 korowe). Możliwość założenia płyty techniką miniinwazyjną przy użyciu zewnętrznej przeziernej prowadnicy. Wymagane użyczenie napędu na czas zabiegu.

Odpowiedź nr 51: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 52

Dotyczy Pakietu nr 41. Czy Zamawiający, w celu zwiększenia konkurencyjności, wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego jakościowo i funkcjonalnie systemu i dopuści w pakiecie nr 41 stalowa anatomiczna płytka do dalszej nasady kości piszczelowej przednioboczna możliwość złożenia oferty na płytę o następujących parametrach: Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony bocznej W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Możliwość  kompresji odłamów za pomocą urządzenia kompresyjnego. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 18, długość 94-237 mm. Komplet: płyta i 7 śrub (5 blokowanych i 2 korowe). Wymagane użyczenie napędu na czas zabiegu.

Odpowiedź nr 52: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 53

Dotyczy Pakietu nr 42. Czy Zamawiający, w celu zwiększenia konkurencyjności, wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego jakościowo i funkcjonalnie systemu i dopuści w pakiecie nr 42 stalowa anatomiczna płytka do dalszej nasady kości piszczelowej przyśrodkowa możliwość złożenia oferty na płytę o następujących parametrach: Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możiwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 18, długość 120-264 mm. Możliwość kompresji odłamów za pomocą urządzenia kompresyjnego. Komplet: płyta i 7 śrub (5 blokowanych i 2 korowe). Wymagane użyczenie napędu na czas zabiegu.

Odpowiedź nr 53: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 54

Dotyczy Pakietu nr 43. Czy Zamawiający, w celu zwiększenia konkurencyjności, wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego jakościowo i funkcjonalnie systemu i dopuści w pakiecie nr 43 stalowa anatomiczna płytka do bliższej nasady kości ramiennej możliwość złożenia oferty na płytę o następujących parametrach: Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera i przyszycie nićmi stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możiwość użycia w płycie śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 4- 16, długość 90-234 mm. Komplet: płyta i 7 śrub (5 blokowanych i 2 korowe). Wymagane użyczenie napędu na czas zabiegu.

Odpowiedź nr 54: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 55

Dotyczy Pakietu nr 48. Czy Zamawiający, w celu zwiększenia konkurencyjności, wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego jakościowo i funkcjonalnie systemu i dopuści w pakiecie nr 48 płytki do leczenia złamań dalszej nasady kości promieniowej możliwość złożenia oferty na płytę o następujących parametrach: Płyty tytanowe do dalszej nasady kości promieniowej, płyty zakładane z dostępu grzbietowego i dłoniowego z  możliwością angulacji śrub 15 stopni w każdym kierunku. Otwory pod śruby blokowane o średnicy 2.4 mm i korowe o średnicy 2.4 mm oraz blokowanych pegów o średnicy 1.8 mm. Śruby korowe oznaczone kolorem celem  łatwej identyfikacji. Otwory pod druty Kirschnera do wstępnej stabilizacji płyty. Do każdego rodzaju płyty możliwość użycia dokręcanego bloku celowniczego. Jedno wiertło do wszystkich rodzaju śrub. Minimalne uwydatnienie głowy śruby minumalizujące możliwość ingerencji w otaczające tkanki. Blokowanie śruby odbywa się na zasadzie dostosowania gwintu śruby do gwintu w płycie, możliwość trzykrotnego wkręcania śruby  w każdy otwór celem repozycji bez jego uszkodzenia. Płyty anodowane typ II.    Płyty dłoniowe:  1.) wąskie o szerokośći głowy 20 mm, dwa rzędy po trzy otwory w głowie płyty, trzy lub pięć otworów w tym otwory podłużne w trzonie płyty, długość odpowiednio 50 i 70 mm; 2.) standardowe o  szerokości głowy 24 mm, dwa rzędy (trzy i cterootworowy) w głowie płyty; 3, 5, 8, 10 i 13 otworów w tym otwory podłużne w trzonie płyty, długość odpowiednio 50, 70, 90, 110 i 130 mm; 3.) szerokie o  szerokości głowy 28 mm, dwa rzędy czterootworowe w głowie płyty; 5 otworów w tym otwory podłużne w trzonie płyty, długość  50  mm;  4.) płyty pozastawowe o szerokośći głowy 20 mm (wąskie) i 24 mm (standardowe), jeden rząd trzech otworów (wąskie) lubb czterech otworów (standardowe),3 otwory w tym otwór podłużny w trzonie płyty, długość  40  mm. Płyty grzbietowe: wyrostek rylcowaty, kolumna promieniowa i kolumna łokciowa. Komplet: płyta i śruby (4 blokowane w długościach 10-16 (co 1 mm) oraz 18-30 (co 2 mm) i 2 korowe w długościach 10-16 (co 1 mm) oraz 18-30 (co 2 mm). Wymagane użyczenie napędu na czas zabiegu.

Odpowiedź nr 55: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 56

Dotyczy Pakietu nr 50. Czy Zamawiający, w celu zwiększenia konkurencyjności, wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego jakościowo i funkcjonalnie systemu i dopuści w pakiecie nr 50 płytki do leczenia złamań w obrębie łokcia możliwość złożenia oferty na płytę o następujących parametrach: Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej.  Zestaw płyt umożliwiających mocowanie techniką 90 stopni od strony tylnobocznej i przyśrodkowej; techniką 180 stopni od strony bocznej i przyśrodkowej oraz płyty do bliższej nasady kości łokciowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możiwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm; blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyty tylnoboczne prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-19, długość 72-280 mm. Płyty boczne prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 5-15, długość 87-217 mm. Płyty przyśrodkowe prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 78-234 mm. Płyty przyśrodkowe z krótką głową, prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 74-230 mm. Płyty do bliższej nasady kości łokciowej, prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 77-233 mm. Komplet: płyta plus śruby: blokowana 3.5 mm- 2 szt; blokowana 2.7 mm- 2 szt; korowa 2.7 mm- 1 szt; korowa 3.5 mm- 1 szt. Wymagane użyczenie napędu na czas zabiegu.

Odpowiedź nr 56: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 57

Dotyczy Pakietu nr 51. Czy Zamawiający, w celu zwiększenia konkurencyjności, wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego jakościowo i funkcjonalnie systemu i dopuści w pakiecie nr 51 płytki do zespolenia kości strzałkowej krótka możliwość złożenia oferty na płytę o następujących parametrach: Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej od strony bocznej W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możiwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm ;blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 4 i 6. Komplet: płyta i śruby (blokowana 3.5 mm – 3 szt; korowa 3.5 mm- 3 szt). Wymagane użyczenie napędu na czas zabiegu.

Odpowiedź nr 57: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 58

Dotyczy Pakietu nr 52. Czy Zamawiający, w celu zwiększenia konkurencyjności, wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego jakościowo i funkcjonalnie systemu i dopuści w pakiecie nr 52 płytki do zespolenia kości strzałkowej długa możliwość złożenia oferty na płytę o następujących parametrach: Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej od strony bocznej W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możiwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm ;blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 8, 10 i 12. Komplet: płyta i śruby (blokowana 3.5 mm – 3 szt; korowa 3.5 mm- 3 szt). Wymagane użyczenie napędu na czas zabiegu.

Odpowiedź nr 58: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 59

Dotyczy pakietu nr 205.Czy Zamawiający, w celu zwiększenia konkurencyjności, wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego jakościowo i funkcjonalnie systemu i dopuści w pakiecie nr 205 implanty do korekcji płaskostopia- zestaw do blokowania zatoki stępu możliwość złożenia oferty na implant o następujących parametrach: implanty blokujące zatokę stępu, wykonane z tytanu, w rozmiarach 1-13 mm oraz 13-16 mm, implanty z mechanizmem ekspansyjnym pozwalającym na ustalenie odpowiedniej średnicy podczas implantacji, implanty kaniulowane. Dostępność instrumentarium do 48 godzin od złożenia zamówienia.

Odpowiedź nr 59: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 60

Dotyczy pakietu nr 211. Czy Zamawiający, w celu zwiększenia konkurencyjności, wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego jakościowo i funkcjonalnie systemu i dopuści w pakiecie nr 211 implanty do osteotomii Scarf, Ludloff, Chevron, Mann, Weil, artrodezy stawów stopy, osteotomii kości śródstopia w części dalszej i bliższych, osteotomii paliczków I możliwość złożenia oferty na implant o następujących parametrach:

- w poz. 1- klamry tytanowe waryzujące do osteotomii podstawy w ośmiu rozmiarach: klamry o 90 stopniach oraz 63 stopniach w rozmiarach 8x8; 8x10 mm; 10x10; 12x10

- w poz. 2 – tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, samotnące, samowiercące, kaniulowane, w następujących rozmiarach:

-  średnica głowy 3,2 mm, średnica trzonu 1,6 mm i średnica części dystalnej 2,5 mm- śruby w długościach 10-28 mm

- średnica głowy 3, 9 mm, średnica trzonu 2, 0 mm i średnica części dystalnej 3,0 mm- śruby w długościach 10-30 mm

- w poz. 3- tytanowe śruby typu Herberta o średnicy 4.5 mm w długościach 25-95 mm

- w poz. 4- tytanowe śruby typu Herberta o średnicy 6.5 mm w długościach 25-95 mm

- w poz. 5 – tytanowe śruby typu „twist- off” w długości 11-30 mm i średnicy 2.0 mm z adapterem AO.

Odpowiedź nr 60: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 61

Dotyczy Pakietu nr 220. Czy Zamawiający, w celu zwiększenia konkurencyjności, wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego jakościowo i funkcjonalnie systemu i dopuści w pakiecie nr 220 śruby kaniulowane o średnicy gwintu 3.5 mm plus podkładka możliwość złożenia oferty na śruby o następujących parametrach: Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 3.5 mm, samogwintujące i samotnące , kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,6 mm,  głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości - materiał stal /tytan. Unikalna konstrukcja gwintu zapewnia zwiększoną odporność na wysuwanie. Gniazda sześciokątne. Dostępne podkładki wykonane z materiału stal /tytan

Odpowiedź nr 61: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 62

Dotyczy Pakietu nr 221. Czy Zamawiający, w celu zwiększenia konkurencyjności, wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego jakościowo i funkcjonalnie systemu i dopuści w pakiecie nr 221 śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4.5 mm plus podkładka możliwość złożenia oferty na śruby o następujących parametrach: Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4.5 mm, samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 2.0 mm, głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne do 3,5mm. Unikalna konstrukcja gwintu zapewnia zwiększoną odporność na wysuwanie. Dostępne podkładki wykonane z tytanu/ stali. Materiał stal /tytan.

Odpowiedź nr 62: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 63

Dotyczy Pakietu nr 222. Czy Zamawiający, w celu zwiększenia konkurencyjności, wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego jakościowo i funkcjonalnie systemu i dopuści w pakiecie nr 222 śruby kaniulowane o średnicy gwintu 6.5 mm plus podkładka możliwość złożenia oferty na śruby o następujących parametrach: Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 6.5mm, samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 3,2 mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Unikalna konstrukcja gwintu zapewnia zwiększoną odporność na wysuwanie. Gniazdo sześciokątne. Dostępne podkładki okrągłe. Materiał stal /tytan.

Odpowiedź nr 63: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 64

Dotyczy Pakietu  nr 13.Czy zamawiający dopuści materiał w postaci walca o średnicy od 9mm lub 12mm ze skokiem co 1mm i długości 20mm?

Odpowiedź nr 64: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 65

Dotyczy Pakietu nr  15. Czy zamawiający dopuści frezy wielorazowe ręczne, działające w trybie wiercenia wstecznego służące do przygotowania loży dla przeszczepu.

Odpowiedź nr 65: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 66

Dotyczy Pakietu nr 15. Czy zamawiający dopuści płytę o kształcie prostokąta z jednym bokiem zaokrąglonym a drugim ostrym dającym lepsza możliwość zawieszenia przeszczepu.

Odpowiedź nr 66: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 67

Dotyczy Zadania nr 16.Czy zamawiający dopuści Drut wiercący o średnicy 4,5mm z okiem na pętle nici ciągnących oraz miarką co 5mm; zakończony ostrzem wiercącym, sterylny.

Odpowiedź nr 67: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 68

Dotyczy Pakietu nr 28.Czy zamawiający dopuści implant w postaci bezwęzłowej, regulowanej, polietylenowej pętli samozaciskowej (typu endobutton bez płyty) . Przeszczep przewieszony w kanale  przez cztery pętle.

Odpowiedź nr 68: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 69

Dotyczy Pakietu nr 71. Czy zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 10 sztuk, każdy implant pakowany oddzielnie? Opakowanie zbiorcze będzie miało istotny wpływ na cenę implantu.

Odpowiedź nr 69: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 70

Dotyczy Pakietu nr 74. Czy zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 10 sztuk, każdy implant pakowany oddzielnie? Opakowanie zbiorcze będzie miało istotny wpływ na cenę implantu.

Odpowiedź nr 70: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 71

Dotyczy Pakietu nr 77. Czy zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 10 sztuk, każdy implant pakowany oddzielnie? Opakowanie zbiorcze będzie miało istotny wpływ na cenę implantu.

Odpowiedź nr 71: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 72

Dotyczy Pakietu nr 107. Czy zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 10 sztuk, każdy implant pakowany oddzielnie? Opakowanie zbiorcze będzie miało istotny wpływ na cenę implantu.

Odpowiedź nr 72: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 73

Dotyczy Pakietu nr 115. Czy zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 10 sztuk, każdy implant pakowany oddzielnie? Opakowanie zbiorcze będzie miało istotny wpływ na cenę implantu.

Odpowiedź nr 73: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 74

Dotyczy Pakietu nr 128. Czy zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 10 sztuk, każdy implant pakowany oddzielnie? Opakowanie zbiorcze będzie miało istotny wpływ na cenę implantu.

Odpowiedź nr 74: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 75

Dotyczy Pakietu nr 131. Czy zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 10 sztuk, każdy implant pakowany oddzielnie? Opakowanie zbiorcze będzie miało istotny wpływ na cenę implantu.

Odpowiedź nr 75: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 76

Dotyczy Zadania nr 134. Czy zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 10 sztuk, każdy implant pakowany oddzielnie? Opakowanie zbiorcze będzie miało istotny wpływ na cenę implantu.

Odpowiedź nr 76: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 77

Dotyczy Pakietu nr 19. Czy zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 10 sztuk, każdy implant pakowany oddzielnie? Opakowanie zbiorcze będzie miało istotny wpływ na cenę implantu.

Odpowiedź nr 77: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 78

Dotyczy Pakietu nr  171. Czy w pakiecie nr 171 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu o poniższej charakterystyce :Anatomiczny kształt implantu pozwalający na odtworzenie naturalnej lordozy lędźwiowej-dwie długości wszczepów 20mm oraz 25mm i 30mm w rozmiarach 7-16 mm rosnąco co 1 mm oraz trzy różne stopnie skosu (0 i 8 st )- wykonane z  PEEK optima-Ząbkowana powierzchnia implanyu-Obecność znaczników tantalowych dla oceny radiologicznej położenia klatki po wszczepieniu -Klatki muszą być dostępne także w wersji fabrycznie sterylnej

Odpowiedź nr 78: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 79

Dotyczy Pakietu nr  172. Czy w pakiecie nr 172 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu o poniższej charakterystyce :Implanty o nerkowatym kształcie z szerokim otworem na przeszczep kostny, wykonane z materiału PEEK Implanty znakowane tantalowymi markerami w celu umożliwienia zlokalizowania ich, po wszczepieniu, na zdjęciu Rtg. Dwa różne stopnie skosu powierzchni 0 i 6 st. Dwie różne szerokości 27 i 32 mm oraz dwanaście wysokości od 7 do 18 mm o skoku co 1 mm. Powierzchnia implantu ostro ząbkowana zapobiegająca migracji. Instrumentarium dostosowane do wszczepienia z dostępu tylno-bocznego obustronnie.

Odpowiedź nr 79: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 80

Dotyczy Pakietu nr  173. Czy w pakiecie nr 173 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu o poniższej charakterystyce :Płyty Standardowo dostępne w rozmiarach 8 – 88 mm, stopniowane co 1mm, 2mm, 3 mm oraz 4mm.Śruby długości 12, 14 i 16 mm, średnicy 4,0 i 4,5 mm (typy śrub kodowane kolorami).Możliwość jedno- i wielokątowego ustawienia śrub (do 30 stopni).Płytki niskoprofilowe – wysokość płytki wraz z zablokowanymi śrubami nie przekraczająca 2,0 mm. Samoczynna blokada śruby w płytce, wbudowana w otwór płytki (brak dodatkowych elementów blokujących oraz elementów wystających ponad otwory płytki).Mechanizm blokowania śruby w płytce z możliwością powtórzenia. Możliwość zmiany krzywizny płytki bez utraty blokady śrub. Zestaw zawierający narzędzia do ewentualnej ekstrakcji śrub. Instrumentarium i implanty w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji.

Odpowiedź nr 80: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 81

Dotyczy Pakietu  174. Czy w pakiecie nr 174 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu o poniższej charakterystyce :Implant międzytrzonowy typu Acif do odcinka szyjnego kręgosłupa. Anatomiczny kształt implantu pozwalający na odtworzenie naturalnej lordozy szyjnej. Sześć wysokości klatek od 4mm do 9mm i dwie głębokości 13mm i 15mm. Tantalowe markery umożliwiające ocenę położenia wszczepów po implantacji. Obecność dodatkowego systemu kotwiczącego klatkę w przestrzeni międzytrzonowej poza ząbkowaną powierzchnią w postaci 3 tytanowych szpilek na górnej i 3 na dolnej części implantu. Materiał wykonania implantów – PEEK. Opcjonalnie Czy Zamawiający dopuści implant wykonany z PEEK w 5 wysokościach w 4 wariantach podstawy (głęb. X szer.) 12x15, 12x17, 14x17 i 14x19 mm z kilem obustronnym, możliwym do usunięcia? Koszyki oraz syntetyczny substytut kostny dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach. Zestaw instrumentarium zawiera narzędzie do implantacji wszystkich rodzajów i wielkości koszyków o następujących parametrach: proste (bez krzywizny bądź łamania), łączone od przodu z klatką (nie z boku), z ogranicznikiem umożliwiającym implantację klatki na pożądanej głębokości w przestrzeni międzykręgowej, w zestawie implanty próbne umożliwiające odpowiedni dobór właściwego rozmiaru klatki, zestaw instrumentarium dostarczany w specjalnej kasecie umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie. Implanty wraz z instrumentarium posiadają aktualne świadectwo CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych.

Odpowiedź nr 81: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 82

Dotyczy Pak 175. Czy w pakiecie nr 175  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu o poniższej charakterystyce :Implant międzytrzonowy typu Acif z syntetycznym wypełnieniem do odcinka szyjnego kręgosłupa. Anatomiczny kształt implantu pozwalający na odtworzenie naturalnej lordozy szyjnej. Sześć wysokości klatek od 4mm do 9mm i dwie głębokości 13mm i 15mm. Tantalowe markery umożliwiające ocenę położenia wszczepów po implantacji. Obecność dodatkowego systemu kotwiczącego klatkę w przestrzeni międzytrzonowej poza ząbkowaną powierzchnią w postaci 3 tytanowych szpilek na górnej i 3 na dolnej części implantu. Materiał wykonania implantów – PEEK.

Opcjonalnie Czy Zamawiający dopuści implant wykonany z PEEK w 5 wysokościach w 4 wariantach podstawy (głęb. X szer.) 12x15, 12x17, 14x17 i 14x19 mm z kilem obustronnym, możliwym do usunięcia? Całkowicie syntetyczny i pakowany sterylnie substytut kostny na bazie fosforanu wapnia w formie injekcyjnej, dostarczany w sterylnych strzykawkach w postaci gotowej do użycia, dostępny w opakowaniach po 1, 2,5 i 5 ml.  Koszyki oraz syntetyczny substytut kostny dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach. Zestaw instrumentarium zawiera narzędzie do implantacji wszystkich rodzajów i wielkości koszyków o następujących parametrach: proste (bez krzywizny bądź łamania), łączone od przodu z klatką (nie z boku), z ogranicznikiem umożliwiającym implantację klatki na pożądanej głębokości w przestrzeni międzykręgowej, w zestawie implanty próbne umożliwiające odpowiedni dobór właściwego rozmiaru klatki, zestaw instrumentarium dostarczany w specjalnej kasecie umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie. Implanty wraz z instrumentarium posiadają aktualne świadectwo CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych.

Odpowiedź nr 82:Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 83

Dotyczy Pakietu nr  179. Czy w pakiecie nr 179  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu o poniższej charakterystyce :

Płyty Standardowo dostępne w rozmiarach 8 – 88 mm, stopniowane co 1mm, 2mm, 3 mm oraz 4mm.

Śruby długości 12, 14 i 16 mm, średnicy 4,0 i 4,5 mm (typy śrub kodowane kolorami).

Możliwość jedno- i wielokątowego ustawienia śrub (do 30 stopni).

Płytki niskoprofilowe – wysokość płytki wraz z zablokowanymi śrubami nie przekraczająca 2,0 mm.

Samoczynna blokada śruby w płytce, wbudowana w otwór płytki (brak dodatkowych elementów blokujących oraz elementów wystających ponad otwory płytki).

Mechanizm blokowania śruby w płytce z możliwością powtórzenia.

Możliwość zmiany krzywizny płytki bez utraty blokady śrub.

Zestaw zawierający narzędzia do ewentualnej ekstrakcji śrub.

Instrumentarium i implanty w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji.

Odpowiedź nr 83: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 84

Dotyczy Pakietu  182. Czy w pakiecie nr 182 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu o poniższej charakterystyce :

System stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym do zabiegów tylnej stabilizacji w urazach, nowotworach, kręgozmykach i skoliozach, a także do zabiegów przednio-bocznych. Zestaw umożliwia trójpłaszczyznową korekcję deformacji w odcinku piersiowym i lędźwiowym realizowaną również przez translację i derotację w płaszczyźnie

poprzecznej za pomocą specjalnego, dodatkowego instrumentarium zawierającego m. in. derotatory i horyzontalatory . W zestawie narzędzi zgryzak pozwalający zdjąć nadmiar kości z

nasady trzonów wokół łba śruby. Konstrukcja śrubokręta uniemożliwiająca wypadnięcie śrub podczas wkręcania. Dopychacze do prętów w formie pistoletów zakładanych na łeb śrub równolegle lub prostopadle do osi prętów. Manipulatory do pręta. W zestawie narzędzi gilotynowa ciętarka do prętów. Pręty niskoprofilowe (średnica 5.5mm) wstępnie wygięte ze stopu tytanu (Ti-6Al-4V). Długość od 30 do  80mm, od 100 do 130mm ze skokiem co 5 mm oraz od 80 do 100mm ze skokiem co 10mm. Pręty proste o średnicy 5.5mm, długości 510mm przycinane na długość, dostępne w trzech grupach materiałowych: stop tytanu  (Ti-6Al-4V), technicznie czysty tytan (CP Ti) oraz kobaltowo-chromowo-molibdenowe (CoCrMo o trzech stopniach twardości do wyboru operatora). Śruby tulipanowe sztywne, wieloosiowe, jednopłaszczyznowe, wyciągowe, biodrowe. Śruby sztywne i wieloosiowe w rozmiarach: średnica 4.0mm, 4.75mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.5mm; długość od 20mm do 50mm ze skokiem co 5mm dla śrub o średnicy 4.0mm i 4.75mm oraz od 30mm do 55mm ze skokiem co 5mm dla śrub o średnicy 5.5, 6.5, 7.5, 8.5mm. Śruby biodrowe wieloosiowe o średnicy 6.5, 7.5, 8.5 mm o długości od 60mm do 90mm ze skokiem co 10mm. Średnice śrub kodowane kolorami. Wszystkie śruby blokowane uniwersalną nakrętką blokującą. Mechanizm blokujący pozwala na blokadę wieloosiowości z możliwością uwolnienia pręta w celu wykonania derotacji. Łączniki boczne o długości 25mm, 35mm, 50mm i 75mm, umożliwiające wykonanie stabilizacji w przypadku nieosiowego rozmieszczenia śrub, a także połączenia stabilizacji kręgosłupa lędźwiowego ze śrubami biodrowymi, z pominięciem kości krzyżowej. Łączniki boczne blokowane uniwersalną nakrętką blokującą. Pióro gwintu z kołnierzem zapobiegającym „ścięciu” gwintu, zapobiegającym rozchyleniu skrzydeł śruby, ułatwiającym wprowadzenie nakrętki i stabilizującym konstrukcję. Haki pedikularne tulipanowe sztywne, w trzech rozmiarach. Haki laminarne tulipanowe sztywne, w czterech rozmiarach, lewe i prawe. Haki offsetowe lewe i prawe. Wszystkie haki kodowane kolorami.  W zestawie dostępne podkładki do zabiegów z dostępu przedniego oraz łączniki typu domino pozwalające przedłużyć stabilizację bez konieczności wymiany prętów. Łączniki poprzeczne stałe o długości od 12mm do 24mm ze skokiem co 2mm oraz teleskopowe w pięciu rozmiarach: XXS 23-29mm, XS 28-38mm, S 25-42mm, M 41-53mm, L 52-75mm.

Odpowiedź nr 84:Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 85

Dotyczy projektu umowy § 7 ust 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy § 7 ust 1 na treść :

1. W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1 ust. 5 a, b, c, a dla zadnia nr … w § 4 ust. 4 a i c, bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 oraz § 10 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, za każde naruszenie, karę umowną w wysokości 1 % wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem towarów (przedmiotu umowy), za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia.  ?

Odpowiedź nr 85: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 86

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 dopuści zaoferowanie systemu endoprotezy pierwotnej, całkowitej  stawu kolanowego, mocowanej na cemencie kostnym  o następujących parametrach:Endoproteza kłykciowa, tylnie związana (opcjonalnie wersja zachowująca więzadło krzyżowe tylne); bloczki do przycinania z prowadzeniem szczelinowym; endoproteza modularna, trzyczęściowa (element udowy, element piszczelowy oraz wkładka stawowa); element udowy anatomiczny (prawy i lewy), ze stopu CoCr w 6 rozmiarach; element udowy mocowany na cemencie kostnym; element piszczelowy ze stopu CoCr w 6 rozmiarach, mocowany na cemencie kostnym;  wkładka stawowa fix bearing z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie: stabilizowana przeciwutleniaczem ; zwiększona odporność na ścieranie wkładki stawowej potwierdzona opisem procesu technologicznego; wkładka stawowa w 5 grubościach dla wkładki  zachowującej więzadło krzyżowe tylne oraz  dla wkładki z tylną stabilizacją; możliwość  śródoperacyjnego wyboru wkładki stawowej: zachowującej więzadło krzyżowe tylne lub z tylną stabilizacją?

Odpowiedź nr 86: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 87

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 dopuści zaoferowanie systemu endoprotezy pierwotnej, całkowitej  stawu kolanowego, mocowanej na cemencie kostnym  o następujących parametrach: Endoproteza kłykciowa, tylnie związana (opcjonalnie wersja zachowująca więzadło krzyżowe tylne); bloczki do przycinania z prowadzeniem szczelinowym; endoproteza modularna, trzyczęściowa (element udowy, element piszczelowy oraz wkładka stawowa); element udowy anatomiczny (prawy i lewy),ze stopu CoCr w 7 rozmiarach; element udowy mocowany na cemencie kostnym; element piszczelowy ze stopu CoCr w 7 rozmiarach, mocowany na cemencie kostnym;  wkładka stawowa z polietylenu pierwszej generacji, sterylizowana  w EtO; wkładka stawowa mobile bearing  w  5 grubościach dla wkładki zachowującej więzadło krzyżowe tylne oraz  dla wkładki z tylną stabilizacją; możliwość śródoperacyjnego wyboru wkładki stawowej: zachowującej więzadło krzyżowe tylne lub z tylną stabilizacją?

Odpowiedź nr 87: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 88

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 dopuści zaoferowanie systemu endoprotezy pierwotnej, całkowitej  stawu kolanowego, mocowanej hybrydowo ( udo bezcementowe, piszczel cementowana )  o następujących parametrach: Endoproteza kłykciowa, tylnie związana (opcjonalnie wersja zachowująca więzadło krzyżowe tylne);bloczki do przycinania z prowadzeniem szczelinowym; endoproteza modularna, trzyczęściowa (element udowy, element piszczelowy oraz wkładka stawowa); element udowy anatomiczny (prawy i lewy),ze stopu CoCr w 6 rozmiarach; element udowy mocowany bezcementowo; element piszczelowy ze stopu CoCr w 6 rozmiarach, mocowany na cemencie kostnym;  wkładka stawowa fix bearing z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie: stabilizowana przeciwutleniaczem ; zwiększona odporność na ścieranie wkładki stawowej potwierdzona opisem procesu technologicznego; wkładka stawowa w 5 grubościach dla wkładki  zachowującej więzadło krzyżowe tylne oraz  dla wkładki z tylną stabilizacją; możliwość  śródoperacyjnego wyboru wkładki stawowej: zachowującej więzadło krzyżowe tylne lub z tylną stabilizacją?

Odpowiedź nr 88: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 89

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 dopuści zaoferowanie systemu endoprotezy pierwotnej, całkowitej  stawu kolanowego, mocowanej hybrydowo (udo bezcementowe, piszczel cementowana ) o następujących parametrach: Endoproteza kłykciowa, tylnie związana (opcjonalnie wersja zachowująca więzadło krzyżowe tylne); bloczki do przycinania z prowadzeniem szczelinowym; endoproteza modularna, trzyczęściowa (element udowy, element piszczelowy oraz wkładka stawowa); element udowy anatomiczny (prawy i lewy), ze stopu CoCr w 7 rozmiarach; element udowy mocowany bezcementowo; element piszczelowy ze stopu CoCr w 7 rozmiarach, mocowany na cemencie kostnym;  wkładka stawowa z polietylenu pierwszej generacji, sterylizowana  w EtO; wkładka stawowa mobile bearing  w  5 grubościach dla wkładki zachowującej więzadło krzyżowe tylne oraz  dla wkładki z tylną stabilizacją; możliwość śródoperacyjnego wyboru wkładki stawowej: zachowującej więzadło krzyżowe tylne lub z tylną stabilizacją?

Odpowiedź nr 89: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 90

Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 dopuści zaoferowanie systemu endoprotezy pierwotnej, całkowitej  stawu kolanowego  w wersji antyalergicznej o następujących parametrach: Endoproteza kłykciowa, tylnie związana (opcjonalnie wersja zachowująca więzadło krzyżowe tylne); bloczki do przycinania z prowadzeniem szczelinowym; endoproteza modularna, trzyczęściowa (element udowy, element piszczelowy oraz wkładka stawowa); element udowy anatomiczny (prawy i lewy), ze stopu CoCr w 6 rozmiarach; element udowy mocowany na cemencie kostnym; element udowy w wersji antyalergicznej; element piszczelowy ze stopu CoCr w 6 rozmiarach, mocowany na cemencie kostnym; element piszczelowy w wersji antyalergicznej;  wkładka stawowa fix bearing z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie: stabilizowana przeciwutleniaczem ; zwiększona odporność na ścieranie wkładki stawowej potwierdzona opisem procesu technologicznego; wkładka stawowa w 5 grubościach dla wkładki  zachowującej więzadło krzyżowe tylne oraz  dla wkładki z tylną stabilizacją; możliwość  śródoperacyjnego wyboru wkładki stawowej: zachowującej więzadło krzyżowe tylne lub z tylną stabilizacją?

Odpowiedź nr 90: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 91

Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 dopuści zaoferowanie systemu endoprotezy pierwotnej, całkowitej  stawu kolanowego w wersji antyalergicznej o następujących parametrach: Endoproteza kłykciowa, tylnie związana (opcjonalnie wersja zachowująca więzadło krzyżowe tylne); bloczki do przycinania z prowadzeniem szczelinowym; endoproteza modularna, trzyczęściowa (element udowy, element piszczelowy oraz wkładka stawowa); element udowy anatomiczny (prawy i lewy), ze stopu CoCr w 7 rozmiarach; element udowy mocowany na cemencie kostnym; element udowy w wersji antyalergicznej; element piszczelowy ze stopu CoCr w 7 rozmiarach, mocowany na cemencie kostnym; element piszczelowy w wersji antyalergicznej; wkładka stawowa z polietylenu pierwszej generacji, sterylizowana  w EtO; wkładka stawowa mobile bearing  w  5 grubościach dla wkładki zachowującej więzadło krzyżowe tylne oraz  dla wkładki z tylną stabilizacją; możliwość śródoperacyjnego wyboru wkładki stawowej: zachowującej więzadło krzyżowe tylne lub z tylną stabilizacją?

Odpowiedź nr 91: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 92

Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 dopuści , by przy ilości 21 szt. na 36 m-cy ( co daje średnio 7 szt endoprotez rocznie ) Wykonawca dostarczał każdorazowo do zabiegu instrumentarium wraz z implantami oraz napędem oscylacyjno-wiertarkowo-pinowym ?

Odpowiedź nr 92: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 93

Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 system endoprotezy rewizyjnej stawu kolanowego dopuści zaoferowanie endoprotezy o następujących parametrach: Endoproteza kłykciowa, tylnie związana, modularna; komponent udowy anatomiczny w  5 rozmiarach wykonany ze stopu CoCr z możliwością dokręcenia trzpieni przedłużających standard lub z adaptorem off-set oraz podkładek wyrównujących ubytki kostne w  dwóch grubościach;  komponent piszczelowy uniwersalny ze stopu CoCr, polerowany; typu "mobile bearing";  wersja "mobile bearing" z otworem pośrodku implantu na bolec z mobilnej wkładki  stawowej; element piszczelowy  w 5 rozmiarach;  z możliwością dokręcenia trzpieni przedłużających standard lub z adaptorem off-set oraz podkładek wyrównujących ubytki kostne w  dwóch grubościach;; wkładka stawowa polietylenowa, w wersji "mobile bearing" osadzana bolcem w otworze na tacy piszczelowej,  w 5 grubościach dla każdego rozmiaru części piszczelowej; trzpień udowy w co najmniej dwóch długościach; trzpień piszczelowy w co najmniej dwóch długościach; bloczek (podkładka) udowy w co najmniej dwóch grubościach; bloczek piszczelowy (podkładka) w co najmniej dwóch grubościach; ostrze do piły oscylacyjnej?

Odpowiedź nr 93: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 94

Czy Zamawiający w zadaniu nr 137 system endoprotezy pierwotnej, całkowitej stawu biodrowego, mocowanej  bezcementowo dopuści zaoferowanie endoprotezy o następujących parametrach: Panewka - tytanowa napylana tytanem w rozmiarach minimum 46-66 mm ze skokiem co 2 mm w wersji press-fit z pewnym mechanizmem zatrzaskowym, dostępna w wersji z otworami i bez, do każdej panewki z otworami dostępne śruby lub zaślepki do każdego otworu  ( otwory pod śruby panewkowe są fabrycznie zaślepione). Wkład panewki - system wymiennych wkładek, crosslinkowany polietylen do głów 28, 32 i 36 mm rosnąco wraz z wzrostem wielkości panewki w wersji 0 stopni oraz z dodatkowym nawisem typu high-wall. Głowa – wykonana ze stopu CoCrMo lub tytanu ,o średnicach 28mm, 32mm i 36mm w  4 rozmiarach długości szyjki. Trzpień - bezcementowy, nieanatomiczny, zwężający się dystalnie, pokryty porowatym tytanem i hydroxyapatytem, z poszerzoną częścią proksymalną zwiększającą stabilność antyrotacyjną,  w  9 rozmiarach z kątem CCD o wartości 138 stopni i 9 rozmiarach lateralizowanych, eurokonus 12/14?

Odpowiedź nr 94: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 95

Czy Zamawiający w zadaniu nr 138 system endoprotezy pierwotnej, całkowitej stawu biodrowego, mocowanej  bezcementowo, antyalergicznej dopuści zaoferowanie endoprotezy o następujących parametrach: Panewka - tytanowa napylana tytanem w rozmiarach minimum 46-66 mm ze skokiem co 2 mm w wersji press-fit z pewnym mechanizmem zatrzaskowym,  dostępna w wersji z otworami, do każdej panewki z otworami dostępne śruby. Otwory w panewkach są fabrycznie zaślepione.  Wkład panewki - system wymiennych wkładek,  crosslinkowany polietylen do głów 28, 32 i 36 mm rosnąco wraz z wzrostem wielkości panewki w wersji 0 stopni oraz z dodatkowym nawisem typu high-wall. Głowa – hypoalergiczna wykonana ze stopu tytanu, pokryta powłoką TiN (azotek tytanu tworzący powłokę ceramiczną) o średnicach 28mm, 32mm i 36 mm w 4 rozmiarach długości szyjki.  Trzpień - bezcementowy, nieanatomiczny, zwężający się dystalnie, pokryty porowatym tytanem i opcjonalnie hydroxyapatytem, w co najmniej 9 rozmiarach z kątem CCD o wartości 138 stopni i 8 rozmiarach lateralizowanych,  eurokonus 12/14 ?

Odpowiedź nr 95:Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 96

Czy Zamawiający w zadaniu 141 trzpień do endoprotezoplastyki rewizyjnej biodra, dopuści zaoferowanie trzpienia o następujących parametrach: Trzpień – przeznaczony do endoprotezoplastyki rewizyjnej w wersji bezcementowej i cementowanej, wykonany z tytanu modularny – trzpień śródszpikowy, komponent krętarzowy i komponent proxymalny- szyjkowy  o łącznej długości od 222 do 392 mm, komponent proxymalny (szyjkowy)  w dwóch rozmiarach z możliwością zastosowania opcji lateralizowanej, komponent krętarzowy w dwóch rozmiarach, dodatkowo element przedłużający w jednym rozmiarze 25 mm; trzpienie o przekroju heksagonalnym zapewniającym lepszą stabilizację trzpienia w kanale kostnym, o średnicy od 12 do 20 mm ze skokiem co 2mm, z możliwością ryglowania dystalnego;, stożek eurokonus  12/14; wszystkie elementy endoprotezy łączone za pomocą śrub. Głowa – metalowa ze stopu CoCrMo o średnicy 28mm, 32 mm w minimum 4 długościach szyjki?

Odpowiedź nr 96: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 97

Zadanie 1 Czy Zamawiający dopuści system endoprotezy stawu kolanowego posiadający element udowy w 6 rozmiarach, element piszczelowy w 6 rozmiarach i wkładkę stawową CR i PS w 6 rozmiarach ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 97: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 98

Zadanie 2 Czy Zamawiający dopuści system endoprotezy stawu kolanowego posiadający element udowy w 6 rozmiarach, element piszczelowy w 6 rozmiarach i wkładkę stawową CR i PS w 6 rozmiarach ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 98: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 99

Zadanie 4 Czy Zamawiający dopuści system endoprotezy stawu kolanowego posiadający element udowy w 6 rozmiarach ?Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 99: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 100

Zadanie 5 Czy Zamawiający dopuści system endoprotezy stawu kolanowego posiadający wkładkę stawową CR i PS w 6 rozmiarach i 5 grubościach? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 100: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 101

Zadanie 6 Czy Zamawiający dopuści system endoprotezy stawu kolanowego posiadający element udowy w 6 rozmiarach ? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź nr 101: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 102

Zadanie 102 Czy Zamawiający dopuści system endoprotezy powierzchniowej głowy kości ramiennej w 7 rozmiarach? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 102: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 103

Zadanie 137 Czy Zamawiający dopuści system endoprotezy stawu biodrowego posiadający z trzpieniem w wersji standard 134⁰ i wersji lateralizowanej 131⁰. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 103: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 104

Zadanie 139 Czy Zamawiający dopuści trzpień  anatomiczny (prawy, lewy)w kształcie podwójnego "S", bezkołnierzowy, z poszerzoną częścią proksymalną zwiększającą stabilność antyrotacyjną, wykonany ze stopu tytanu o 2/3 powierzchni bliższej pokrytej porowatym tytanem i hydroksyapatytem; w 7 rozmiarach dla każdej ze stron w wersji monolitycznej lub w wersji z modularną szyjką (12 wersji szyjek modularnych).

Odpowiedź nr 104: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 105

Zadanie 140 Czy Zamawiający dopuści trzpień  anatomiczny (prawy, lewy)w kształcie podwójnego "S", bezkołnierzowy, z poszerzoną częścią proksymalną zwiększającą stabilność antyrotacyjną, wykonany ze stopu tytanu o 2/3 powierzchni bliższej pokrytej porowatym tytanem i hydroksyapatytem; w 7 rozmiarach dla każdej ze stron w wersji monolitycznej lub w wersji z modularną szyjką ( 12 wersji szyjek modularnych).

Odpowiedź nr 105: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 106

Zadanie 159, 160, 161 Czy Zamawiający dopuści alternatywny system bezcementowej pierwotnej endoprotezy przynasadowej stawu biodrowego posiadającej trzpień krótki, przynasadowy, implantowany techniką oszczędzającą kość, wykonany ze stopu tytanu, dodatkowo napylany porowatym tytanem wspomagającym pierwotną stabilizację i osteointegrację, w części dystalnej piaskowany, posiadający zaokrąglony koniec oraz uniwersalne instrumentarium pozwalające na implantację z każdego dostępu włącznie z mini inwazyjnym. Stożek 12/14, 12 rozmiarów w wersji standardowej, 12 w wersji lateralizowanej. Dodatkowo trzpień w wersji modularnej posiada 12 wielkości oraz 12 rodzajów szyjek modularnych.

Wielkość trzpienia rośnie proporcjonalnie. W opcji trzpień dający możliwość zachowania szyjki i użycia kompaktorów.

Odpowiedź nr 106: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 107

Zadanie 166 Czy Zamawiający dopuści głowę bipolarną stalowa w rozmiarze 38-57 mm rosnąco co 1mm z czaszą wewnętrzną polietylenową z systemem zatrzaskowym dla głów metalowych 28mm i 22mm?

Odpowiedź nr 107: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 108

Zadanie 141Czy Zamawiający dopuści trzpień rewizyjny

Bezcementowy modularny; trzpień 10cm, 14cm i 20cm o przekroju 13-24mm; komponent krętarzowy w wersji standard i lateralizowanej 50-110mm ( po 7 rozmiarów w każdej opcji )

Cementowany 12-16mm ( skok co 2 mm ) – 13, 16, 5, 20cm.; szyjki uniwersalne dla obu trzpieni

System oferuje możliwość użycia augmentu resekcyjnego?

Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź nr 108: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Treść powyższych   odpowiedzi   stanowi   zmianę Specyfikacji   Istotnych   Warunków Zamówienia, zamieszczane są na stronie internetowej Zamawiającego i są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Sporządził:

Odpowiedzi na pytania – 4-10,13,24-27,29-31,38,39,64-68,77, 85, 86-93,97-101 Marcin Sergiew

Odpowiedź na  pytania  – 1,2,11,12,15-18,78-84 Michał Jałoszewski

Odpowiedzi na pytania –22,23 Sylwia Spychała

Odpowiedzi na pytania – 3,19,59,60 Cezary Chełchowski

Odpowiedzi na pytania – 14,32-35,40-58, 61-63 Piotr Sowiński

Odpowiedzi na pytania – 20,21,36,37 Filip Adamcewicz

Odpowiedzi na pytania – 4-10,13,24-27,28,85Robert Łobanowski

Odpowiedzi na pytania – 69-71, Dawid Kawka

Odpowiedzi na pytania – 72-76,102 Patryk Kowalski

Odpowiedzi na pytania – 94-96, 103-105, 108 Karol Balcerkiewicz

Odpowiedzi na pytania –106,107 Radosław Stanek