# Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno – Ortopedyczny w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1 	66-200 Świebodzin

tel. 00 48 68 4750601, fax. 00 48 68 4750602	e-mail: loro@loro.pl   http://www.loro.pl

Świebodzin, 24.07.2014 r.

Znak sprawy LORO ZP.PN.16.2014

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy: „Dostawę aparatu do znieczuleń, kapnografu, pulsoksymetrów, wieży artroskopowej z kompletnym osprzętem oraz narzędzi operacyjnych”

Zadanie 1. Stanowisko do znieczulenia ogólnego

Pytanie nr 1

pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w 2 pojemne szuflady na akcesoria ?

Odpowiedź 1.

Zamawiający nie zgadza się na zmiany zapisów w tym punkcie specyfikacji.

Pytanie nr 2

pkt. 22 Czy Zamawiający dopuści aparat z napędem pneumatycznym? Rodzaj napędu aparatu nie ma żadnego wpływu na parametry wentylacji i pracę aparatu.

Odpowiedź 2.

Zamawiający nie zgadza się na zmiany zapisów w tym punkcie specyfikacji.

Pytanie nr 3

pkt. 35 Czy Zamawiający dopuści PEEP regulowany w szerszym zakresie WYŁ, 4-30 cmH2O?

Odpowiedź 3.

Zamawiający nie zgadza się na zmiany zapisów w tym punkcie specyfikacji.

Pytanie nr 4

pkt. 62 Czy Zamawiający dopuści monitor i moduły, które nie są kompatybilne z monitorami serii Infinity? Tego typu monitory może zaoferować wyłącznie firma Draeger.

Odpowiedź 4

Zamawiający nie zgadza się na zmiany zapisów w tym punkcie specyfikacji.

Pytanie nr 5

pkt. 66 Czy Zamawiający dopuści mocowanie monitora na fabrycznym ramieniu lub na aparacie zamiast w stacji dokującej ?

Odpowiedź 5

Zamawiający dopuszcza mocowanie monitora na fabrycznym ramieniu lub na aparacie zamiast w stacji dokującej

Pytanie nr 6

pkt. 103 Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością rozbudowy o połączenie z monitorem pacjenta w celu transferu i prezentacji danych ? W obecnej chwili prezentacja dodatkowych danych z aparatu na 10” ekranie monitora pacjenta będzie niekorzystnie wpływała na  przejrzystość i ilość możliwych do wyświetlenia innych podstawowych parametrów typu EKG, SPO2, pomiary gazowe itp.

Odpowiedź 6

Zamawiający nie zgadza się na zmiany zapisów w tym punkcie specyfikacji.

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

LORO SP ZOZ 
w Świebodzinie

Dr n. med. Marcin Sergiew