# Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno – Ortopedyczny w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1 	66-200 Świebodzin

tel. 00 48 68 4750601, fax. 00 48 68 4750602	e-mail: loro@loro.pl   http://www.loro.pl

Świebodzin, 08.09.2014 r.

Znak sprawy LORO ZP.PN.18.2014

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy: „Cykliczne dostawy sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku do LORO SP ZOZ  w Świebodzinie”

Pytanie nr 1

Dotyczy pakietu nr 1, poz. 8

Czy Zamawiający wymaga aby strzykawki do pomp infuzyjnych były kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego pompami? Oferowane przez naszą firmę strzykawki są produkowane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO 7886-1, PN-EN 7886-2 oraz PN-EN 1707 i są kompatybilne z pompami infuzyjnymi wszystkich producentów tych urządzeń w zakresie określonym w w/w normach.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza aby strzykawki do pomp infuzyjnych były kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego pompami.

Pytanie nr 2

Dotyczy pakietu nr 1, poz. 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli o przepływie 65ml/min ?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kaniuli o przepływie 65ml/min  i nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3

Dotyczy pakietu nr 1, poz. 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli o przepływie 36ml/min ?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kaniuli o przepływie 36ml/min i nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 4

Dotyczy pakietu nr 1, poz. 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli o przepływie 23ml/min ?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kaniuli o przepływie 23ml/min i nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 5

Dotyczy pakietu nr 1, poz. 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli o przepływie 17ml/min ?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kaniuli o przepływie 17ml/min i nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 6

Dotyczy pakietu nr 1, poz. 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra o wymiarach 5,1x7,6cm ?

Odpowiedź nr 6

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie plastra o wymiarach 5,1x7,6cm. Wielkość zapotrzebowania powinna zostać stosownie przeliczona.

Pytanie nr 7

Dotyczy pakietu nr 1, poz. 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra o wymiarach 6x8cm ?

Odpowiedź nr 7

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie plastra o wymiarach 6x8cm. Wielkość zapotrzebowania powinna zostać stosownie przeliczona.

Pytanie nr 8

Dotyczy pakietu nr 2, poz. 1,2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników z lateksową zastawką z balonem 3-5ml ?

Odpowiedź nr 8

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie cewników z lateksową zastawką z balonem 3-5ml i nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 9

Dotyczy pakietu nr 2, poz. 3-8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników z lateksową zastawką z balonem 15-30ml ?

Odpowiedź nr 9

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie cewników z lateksową zastawką z balonem 15-30ml i nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

Elżbieta Kozak

Dyrektor Ośrodka