# Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno – Ortopedyczny w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1 	66-200 Świebodzin

tel. 00 48 68 4750601, fax. 00 48 68 4750602	e-mail: loro@loro.pl   http://www.loro.pl

Świebodzin, 08.09.2014 r.

Znak sprawy LORO ZP.PN.18.2014

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy: „Cykliczne dostawy sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku do LORO SP ZOZ  w Świebodzinie”

Pytanie nr 1

Pakiet 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-21 oraz 27- 32 i 34 i utworzy z tych pozycji nowy pakiet? Rozwiązanie takie pozwoliłoby na zaoferowanie dla danego asortymentu bardzo atrakcyjną cenę oraz jakość.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1-21 oraz 27- 32 i 34 i utworzenie z tych pozycji nowego pakietu.

Pytanie nr 2

Pakiet 1 , poz. 12

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igły iniekcyjnej cienkościennej w rozmiarze 0,5 x 25 lub 0,55 x 38. Parametry zaproponowanych igieł są bardzo zbliżone do opisanych w pozycji.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie dopuszcza igły iniekcyjnej cienkościennej w rozmiarze 0,5 x 25 lub 0,55 x 38 i nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3

Pakiet 1 , poz. 14

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igły iniekcyjnej cienkościennej w rozmiarze 0,65x30 . Parametry zaproponowanych igieł są bardzo zbliżone do opisanych w pozycji więc nie będą zmniejszać jakości ich użytkowania.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie dopuszcza igły iniekcyjnej cienkościennej w rozmiarze 0,65x30 i nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 4

Pakiet 1 , poz. 20

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igły iniekcyjnej cienkościennej w rozmiarze 1,2x40. Parametry zaproponowanych igieł są bardzo zbliżone do opisanych w pozycji więc nie będą zmniejszać jakości ich użytkowania.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający nie dopuszcza igły iniekcyjnej cienkościennej w rozmiarze w rozmiarze 1,2x40 i nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 5

Pakiet 1 , poz. 32

Czy Zamawiający wymaga aby koreczki do kaniul posiadały trzpień poniżej krawędzi.

Trzpień osadzony poniżej krawędzi korka znacznie wpływa na zwiększenie aseptyki pracy.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający dopuszcza aby koreczki do kaniul posiadały trzpień poniżej krawędzi.

Pytanie nr 6

Pakiet 1 , poz. 32

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie koreczków do kaniul typu Luer w opakowaniach po 250 sztuk.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający o dopuszcza koreczki do kaniul typu Luer w opakowaniach po 250 sztuk Wielkość zapotrzebowania powinna zostać stosownie przeliczona.

Pytanie nr 7

Pakiet 1 , poz. 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na plaster do kaniul z wycięciem i włókniną w rozmiarze 8 x 9 cm, w opakowaniu po 100 sztuk. Rozmiar proponowanego przez nas plastra ma bardzo zbliżone wymiary do plastra opisanego w pozycji więc nie będzie zmniejszał jakości użytkowania.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający dopuszcza plaster do kaniul z wycięciem i włókniną w rozmiarze 8 x 9 cm, w opakowaniu po 100 sztuk. Wielkość zapotrzebowania powinna zostać stosownie przeliczona.

Elżbieta Kozak

Dyrektor Ośrodka