Załącznik nr 1 do umowy

Wykaz sprzętu i zakres przedmiotu badań i testów

| Miejsce | Urządzenie/ Rodzaj pomiaru | Data poprzednich pomiarów | Termin kolejnych pomiarów |
| --- | --- | --- | --- |
| Pracownia RTG | Pracownia Rentgenowska - MULTIX SIEMENS (testy specjalistyczne urządzeń radiologicznych) | 26.02.2016 r. | Maj 2017 |
| Dział fizjoterapii | Gabinet Fizjoterapii – diatermia THERMATUR 200 (badanie pól elektromagnetycznych z zakresu 0,1÷300 MHz dla celów BHP) | 21.04.2016 r. | Maj 2017 |
|  | Gabinet Fizjoterapii - magnetronik MF-10 (badanie pól elektromagnetycznych zakresu 5Hz÷400kHz dla celów BHP) | 21.04.2016 r. | Maj 2017 |
|  | Gabinet Fizjoterapii - magnetronik MF-10 (badanie pól elektromagnetycznychzakresu 5Hz÷400kHz dla celów BHP ) | 21.04.2016 r. | Maj 2017 |
|  | Gabinet Fizjoterapii - magnetronik MF-10 (badanie pól elektromagnetycznychzakresu 5Hz÷400kHz dla celów BHP ) | 21.04.2016 r. | Maj 2017 |
| Blok Operacyjny / Sale Operacyjne | Blok Operacyjny - CARMEX 04 ramię C (test specjalistycznych urządzeń radiologicznych) | 21.04.2016 r. | Maj 2017 |
|  | Blok Operacyjny – Sala operacyjna nr 2 Aparat śródoperacyjny RTG (Ramię C) Typ B series 7700 (test specjalistycznych urządzeń radiologicznych) | Styczeń 2016 r. | Maj 2017 |
|  | Sala Operacyjna nr 1 – Lancetron ES – 350 (badanie pól elektromagnetycznych5Hz÷400kHz dla celów BHP ) | 21.04.2016 r. | Maj 2017 |
|  | Sala Operacyjna nr 2 – Lancetron ES – 350 (badanie pól elektromagnetycznych5Hz÷400kHz dla celów BHP ) | 21.04.2016 r. | Maj 2017 |
|  | Sala Operacyjna nr 3 – Lancetron ICC - 350 (badanie pól elektromagnetycznych5Hz÷400kHz dla celów BHP ) | 21.04.2016 r. | Maj 2017 |