# OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

# 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę  pomieszczeń na I piętrze w budynku C Oddziału Ortopedii B Lubuskiego Centrum Ortopedii w Świebodzinie

Wykonanie całości prac budowlanych odbędzie się w oparciu o opracowaną dokumentację projektową zawierającą ;

1/ Wykonanie projektu adaptacji części pomieszczeń Oddziału Ortopedii B (dawnego bloku operacyjnego) z przeznaczeniem na 2 sale dla pacjentów ( lit A i B w załączniku 5 ) z zapleczem sanitarnym ( lit. C w załączniku 5 ), magazyn leków ( lit. D w załączniku 5 ) , dyżurkę pielęgniarską z zapleczem socjalnym ( lit. E w załączniku 5 ),  gabinet zabiegowy  ( lit. F w załączniku 5 ) i pomieszczenia magazynowe ( lit. G w załączniku 5)  .

Ww budynek znajduje się w Zespole Urbanistyczno – Krajobrazowym Miasta Świebodzina i został wpisany do rejestru zabytków pod numerem 59 ( Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 19.07.1955 roku), oraz pod numerem 2165 ( Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 31.01. 1975 roku).

Obiekt znajduje się ponadto w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Świebodzin.

Każda z sal dla pacjentów powinna pomieścić 3 łóżka  z dostępem do chorych z trzech stron .

W skład zaplecza sanitarnego musi wchodzić prysznic , wc i umywalka. Wszystkie pomieszczenia muszą być tak zaprojektowane aby spełniały  aktualnie obowiązujące przepisy i normy.

2/ Wykonanie projektu klimatyzacji w pomieszczeniach ; magazynu leków ,  gabinecie zabiegowym , salach chorych i  dyżurce pielęgniarskiej.

3/ Wykonanie  projektu wentylacji mechanicznej pomieszczeń wymienionych w punkcie 1  i Gipsowni  (o powierzchni ok. 52 m ² ) położonej piętro niżej, oraz zinwentaryzowanie i przeprojektowanie istniejącej wentylacji mechanicznej na korytarzu, salach chorych i pomieszczeniach oddziału ( lit. H w załączniku 5 ).

Projekt nie może  ingerować w bryłę budynku ani zakłócać istniejącego układu architektonicznego, w szczególności dotyczy to układu okien.

Wysokość pomieszczeń w budynku ok.  3,20 m. Powierzchnia przebudowywanej przestrzeni wynosi około 112 m2

Zamawiający dopuszcza przyjęcie innych wariantów i rozwiązań pod warunkiem ich uzgodnienia w trakcie projektowania.

W dokumentacji projektowej należy przewidzieć między innymi:

Wymagania w zakresie robót budowlanych

- Wykonanie wszelkich prac rozbiórkowych, m.in. rozebranie ścianek, posadzek z tworzyw sztucznych, płytek podłogowych i ściennych, częściowo posadzek, parapetów okiennych wewnętrznych, demontaż stolarki drzwiowej, usunięcie farby, instalacji i sprzętu.

- Zmiana w układzie funkcjonalnym pomieszczeń .

- Murowanie ścian działowych, powiększenie otworów drzwiowych, tynkowanie, szpachlowanie, malowanie, itp.

- Wykucie  otworów drzwiowych, montaż m.in. drzwi, parapetów wewnętrznych

- Wykonanie licowania ścian płytkami ceramicznymi.

- Montaż posadzki z tworzyw sztucznych z cokolikiem na ściany.

- Wykonanie sufitów, m.in. podwieszonych jeśli będą wymagane.

- Doprowadzenie wentylacji  mechanicznej i klimatyzacji do nowych pomieszczeń.

- Zabudowanie instalacji.

- Zabezpieczenie ścian i narożników odbojnicami z pcv.

- Montaż urządzeń przeciwsłonecznych

Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych.

- Demontaż instalacji wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej, przyborów, urządzeń i armatury.

- Wykonanie instalacji sanitarnej  pod projektowane przybory sanitarne i urządzenia.

- Wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, podejść pod projektowane przybory sanitarne, urządzenia i armaturę.

- Montaż przyborów, urządzeń i armatury.

- Montaż wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

- Wymiana grzejników i adaptacja instalacji CO .

Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych

- demontaż istniejącego wyposażenia elektrycznego

- wykonanie:

- instalacje oświetlenia  ogólnego,

- instalacje oświetlenia  awaryjnego i ewakuacyjnego,

- instalacje gniazd wtyczkowych  ogólnych i technologicznych napięcia podstawowego,

- instalacja zasilania sieci komputerowych,

- instalacja zasilania wentylacji  i klimatyzacji

- instalacje ochrony od porażeń prądem elektrycznym,

- instalację połączeń wyrównawczych,

- ochronę przeciwprzepięciową,

- instalacje uziemiające,

- instalacje monitoringu pacjenta,

- instalacje alarmowo – przyzywowa,

- montaż wyposażenia elektrycznego

Wymagania w zakresie instalacji teleinformatycznych - wykonanie nowej sieci logicznej i teletechnicznej,

Wymagania w zakresie Ppoż

W zakresie  osobnego projektu zabezpieczenia przeciw pożarowego.

Wymagamy zaopiniowania dokumentacji projektowej przez rzeczoznawcę ds.   sanitarno-higienicznych

# 2. Zakres i forma opracowania dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w zakresie i formie niezbędnej dla prawidłowego zrealizowania zadania inwestycyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.1.  Dokumentacja projektowa – zestawienie wymaganych opracowań

- inwentaryzacja do celów projektowych,

- opracowanie ekspertyz, opinii technicznych lub innych opracowań, jeśli będą wymagane,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego - Inwestora wymaganych przepisami prawa wszelkich niezbędnych zgłoszeń/decyzji, uzgodnień, odstępstw od obowiązujących przepisów jeżeli będą wymagalne,

- opracowanie projektu technologicznego z akceptacją rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych,

- opracowanie koncepcji architektoniczno - programowej i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego – Inwestora, która powinna zawierać:

- rzut,

- przekrój,

- podstawowe rozwiązania materiałowe,

- informacje czy będą wymagane odstępstwa

- przedmiar robót,

- kosztorys inwestorski,

- zbiorcze zestawienie kosztów (cena netto, VAT, brutto)

- specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),

- projekt wykonawczy w branżach zawierający m.in.:

- projekt architektoniczny z wyposażeniem

- projekt konstrukcyjny(jeśli będzie taka potrzeba),

- projekt instalacji sanitarnej,

- projekt instalacji elektrycznej,

- projekt instalacji teletechnicznej,

- projekt wentylacji i klimatyzacji

- dokumentacja projektowa powinna posiadać pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odpowiednimi przepisami jeśli będą wymagane.

- całość dokumentacji musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

- w przypadku uwag Zamawiającego do przekazanej dokumentacji Projektant zobowiązany jest do jej uzupełnienia, poprawienia zgodnie z uwagami Zamawiającego.

- projekty wykonawcze powinny umożliwiać Zamawiającemu stwierdzenie zgodności z założeniami stanowiącymi podstawę ogłoszonego przetargu, a przyszłemu Wykonawcy robót na realizację.

# 3. Dodatkowe informacje

- Projekt musi być wykonany przez projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia branżowe wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów

- Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy m.in. zgodnie z art.29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych.  (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986)

- W dokumentacji nie należy używać znaków towarowych, oznaczeń producentów. W wyjątkowych sytuacjach  w przypadku wskazania w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, biuro projektów w każdym takim przypadku zobowiązane jest na piśmie wykazać łącznie, iż:

- uzasadnić, że taki opis podyktowany jest specyfiką przedmiotu zamówienia,

- wskazać, iż nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,

- wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny",

- określić parametry rozwiązań równoważnych.

- W przypadku powoływania się w Projekcie na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art.30 ust.1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986)  , Wykonawca zobowiązany jest wskazać, że dopuszcza się rozwiązania równoważne i określić parametry tych rozwiązań.

- Projekt ma zostać przygotowany dla potrzeb Opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które będzie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986)

- Forma elektroniczna opracowania oznacza pliki w formacie PDF i dwg.

# 4. Dostarczenie dokumentacji projektowej

Dokumentację projektową należy dostarczyć do Sekretariatu Zarządu w następujących ilościach:

| Lp. | Dokumentacja | Ilość egz. w formie papierowej | Ilość egz. w formie elektronicznej |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koncepcja architektoniczno - programowa | 2 | 1 |
| 2 | Projekt budowlany | 4 | 1 |
| 3 | Kosztorys inwestorski | 2 | 1 |
| 4 | Przedmiar robót | 2 | 1 |
| 5 | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych | 2 | 1 |
| 6 | Projekt wykonawczy | 4 | 1 |
| 7 | Oryginały wszelkich uzyskanych uzgodnień jeśli będą wymagane | 1 | 1 |
| 8 | Zbiorcze zestawienie kosztów | 1 | 1 |

# 5. Uwagi

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie niezbędne informacje potrzebne do  przygotowania i  złożenia oferty, m.in. dokonał wizji lokalnej w obiekcie.9l