Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

Przedmiotem zamówienia jest:

- Dostawa, wymiana, montaż, uruchomienie wraz z wykonaniem testów odbiorczych i specjalistycznych nowej lampy Rtg Optitop 150/40/80 HC AL:N  ECCN:N do aparatu Simens Mulitix Top rok produkcji 2010/rok instalacji 2011, numer seryjny aparatu RTG 3070013-9991;

- Lampa RTG powinna być fabrycznie nowa, podany rok produkcji, w pełni sprawna technicznie, wolna od wad, defektów, bez wcześniejszego użytkowania, posiadać odpowiednie wymagane prawem polskim atesty, certyfikaty, zezwolenia na użytkowanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zgodności z warunkami technicznymi i jakościowymi dla przedmiotu zamówienia;

- Naprawa aparatu Simens Multix Top poprzez wymianę inwertera w generatorze, wymiana szuflady kasety w statywie kostno-płucnym Ver Tix, naprawa szuflady Bucky w stole rtg

- Kompatybilność przedmiotu zamówienia z obecnym apartem Rtg Simens Mulitix Top rok produkcji 2010/rok instalacji 2011, numer seryjny aparatu RTG 3070013-9991

- Pozostałe wymaganie zgodnie z załączonym wzorem umowy.