# Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno – Ortopedyczny w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1 	66-200 Świebodzin

tel. 00 48 68 4750601, fax. 00 48 68 4750602	e-mail: loro@loro.pl   http://www.loro.pl

Świebodzin, 03.10.2014 r.

Znak sprawy LORO ZP.PN.19.2014

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy: „Cykliczne dostawy sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku do LORO SP ZOZ  w Świebodzinie – II postępowanie”

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakiet nr 3, pozycja nr  3: Sposób wykonania substancji wskaźnika nie ma wpływu na ocenę właściwości cyklu sterylizacji. Wskaźniki muszą jedynie dostarczyć wyraźnie dostateczny dowód ekspozycji po poddaniu działaniu czynnika sterylizującego o określonych parametrach (PNENISO 11140). Czy – wobec powyższego - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu zintegrowanego klasy 5 o innym sposobie wykazania zmiany tj. poprzez jednoznaczną zmianę zabarwienia wskaźnika po procesie sterylizacji?

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu zintegrowanego klasy 5 o innym sposobie wykazania zmiany tj. poprzez jednoznaczną zmianę zabarwienia wskaźnika po procesie sterylizacji.

Pytanie nr 2

Dotyczy Pakiet nr 3, pozycja nr  3: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie stosownie przeliczona.

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza testy w opakowaniu po 250 sztuk o ile wielkość zapotrzebowania winna zostać stosownie przeliczona.

Pytanie nr 3

Dotyczy Pakiet nr 3, pozycja nr  4: Sposób wykonania substancji wskaźnika nie ma wpływu na ocenę właściwości cyklu sterylizacji. Wskaźniki muszą jedynie dostarczyć wyraźnie dostateczny dowód ekspozycji po poddaniu działaniu czynnika sterylizującego o określonych parametrach (PNENISO 11140). Czy – wobec powyższego - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu Bowie Dick o innym sposobie wykazania zmiany (tj. poprzez jednoznaczną zmianę zabarwienia wskaźnika po procesie sterylizacji) w zestawie z przyrządem PCD posiadającym kapsułę wykonaną ze stali kwasoodpornej oraz rurkę z wysokiej wytrzymałości plastiku?

Odpowiedź 3

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu Bowie Dick o innym sposobie wykazania zmiany (tj. poprzez jednoznaczną zmianę zabarwienia wskaźnika po procesie sterylizacji) w zestawie z przyrządem PCD posiadającym kapsułę wykonaną ze stali kwasoodpornej oraz rurkę z wysokiej wytrzymałości plastiku.

Pytanie nr 4

Dotyczy Pakiet nr 3, pozycja nr  4: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie stosownie przeliczona

Odpowiedź 4

Zamawiający dopuszcza testy w opakowaniu po 250 sztuk o ile wielkość zapotrzebowania zostanie stosownie przeliczona.

Pytanie nr 5

Dotyczy Pakiet nr 3, pozycja nr  7: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 50 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie stosownie przeliczona.

Odpowiedź 5

Zamawiający dopuszcza testy w opakowaniu po 50 sztuk o ile wielkość zapotrzebowania zostanie stosownie przeliczona.

Pytanie nr 6

Dotyczy § 6, ust. 3 i ust. 4: Uprzejmie prosimy o wydłużenie czasu dostaw do 3 dni roboczych oraz dostaw na „cito” do 48h?

Odpowiedź 6

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu dostaw do 3 dni roboczych oraz dostaw na „cito” do 48h.

Elżbieta Kozak

Dyrektor Ośrodka