# Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno – Ortopedyczny w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1 	66-200 Świebodzin

tel. 00 48 68 4750601, fax. 00 48 68 4750602	e-mail: loro@loro.pl   http://www.loro.pl

Świebodzin, 05.09.2014 r.

Znak sprawy LORO ZP.PN.18.2014

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy: „Cykliczne dostawy sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku do LORO SP ZOZ  w Świebodzinie”

Dotyczy pakietu nr 6:

Pytanie nr 1

poz. 1- 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo – foliowych do sterylizacji, w których wskaźniki sterylizacji umieszczone są na papierze pod folią, w obrębie zgrzewu (poza przestrzenią pakowania), przeznaczone do sterylizacji: parą wodną, tlenkiem etylenu oraz formaldehydem (3 rodzaje wskaźników sterylizacji), z informacją o kierunku otwierania zarówno od strony folii (w obrębie zgrzewu) jak i papieru (udogodnienie dla użytkownika wyrobu), oznaczone znakiem CE na opakowaniu handlowym oraz bezpośrednio na rękawie (oznakowanie zgodne z ustawą o wyrobach medycznych),  folia 7 warstwowa łącznie z warstwą kleju? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź 1

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w/w produktu.

Dotyczy pakietu nr 7:
Pytanie nr 2
poz. 1-2: Jakiego rozmiaru papieru wymaga Zamawiający? Prosimy o wskazanie jednego z n/w rozmiarów:

300 x 300mm

450 x 450mm

500 x 500mm

600 x 600mm

750 x 750mm

900 x 900mm

1000 x 1000mm

1200 x 1200mm

1200 x 1500mm

Odpowiedź 2

Zamawiający wymaga rozmiar 1000 x 1000mm

Pytanie nr 3

poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru pakowanego naprzemiennie biało – zielonego?

Odpowiedź 3

Zamawiający wymaga dwóch rodzaju papieru: tj. zielono – białego oraz niebieskiego - białego

Pytanie nr 4

poz. 1 – 2: Czy Zamawiający wpisując wymóg zgodności papieru z normą PN EN 868 cz. 1, 2 nie popełnił omyłki? Obecnie obowiązującą normą w zakresie papieru do sterylizacji jest norma DIN EN 868 – 2.

Odpowiedź 4

Zamawiający wymaga oby norma zgodności papieru była obowiązująca.

Pytanie nr 5

poz. 3-5: Czy Zamawiający dopuści torebki pakowane po 100 szt. z przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź 5

Zamawiający dopuszcza torebki pakowane po 100 szt. z przeliczeniem wymaganych ilości

Dotyczy pakietu nr 10:
Pytanie nr 6

poz. 5, 6, 7, 11, 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji do odrębnego zadania np. 10a? Powyższe pozwoli na zwiększenie konkurencyjności postępowania.

Odpowiedź 6

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie tych pozycji do odrębnego zadania.

Dotyczy pakietu nr 13:
Pytanie nr 7

poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji do odrębnego pakietu, np. 13a? Powyższe pozwoli na zwiększenie konkurencyjności postępowania.

Odpowiedź 7

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie tych pozycji do odrębnego zadania.

Pytanie nr 8

poz. 1: Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw?:

| Opis | Ilość | Wymiary |
| --- | --- | --- |
| serweta z otworem o średnicy 6 cm, elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów | 1 | 320x240 |
| pokrowiec na nogę | 1 | 75x37 |
| taśma medyczna | 2 | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |
| serwetki do rąk z włókniny kompresowej | 2 | 40x20 |

Odpowiedź 8

Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu który nie spełnia wymagań przedmiotu zamówienia.

Pytania dot. treści umowy

Pytanie nr 9

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź 9

Za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Pytanie nr 10

Zważywszy na zapis § 4 ust. 1 projektu umowy, wnosimy o założenie i określenie przez Zamawiającego minimalnego stopnia realizacji umowy.

Odpowiedź 10

Zamawiający mimo dochowania należytej staranności nie jest w stanie przewidzieć minimalnego stopnia realizacji umowy.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawy wyrobów będących przedmiotem umowy odbywały się w dniach od poniedziałku do piątku (§ 6 ust. 2)?

Odpowiedź 11

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zapis ze względu na dni otwarcia Apteki Zamawiającego.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawy obywały się w godzinach od 7.30 do 15.00 (§ 6 ust. 2)?

Odpowiedź 12

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zapis ze względu na godziny otwarcia Apteki Zamawiającego.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby bieg terminu dostaw podstawowych oraz CITO przypadał w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy)? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydłużenie terminu dostaw do 5 dni oraz CITO 3 dni. Krótkie (48 – godzin) terminy realizacji dostaw w przypadku dostawy wyrobów, na które zapotrzebowanie Zamawiający może z wyprzedzeniem zaplanować nie jest uzasadnione, ze względu na znaczne podniesienie kosztów logistycznych, co z kolei ma bezpośredni wpływ na wartość oferty przetargowej czyli koszty jakie ponosi Zamawiający.

Odpowiedź 13

Względy organizacyjne Zamawiającego wykluczają w/w propozycję.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź 14

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zapis.

Elżbieta Kozak

Dyrektor Ośrodka