# Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno – Ortopedyczny w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1 	66-200 Świebodzin

tel. 00 48 68 4750601, fax. 00 48 68 4750602	e-mail: loro@loro.pl   http://www.loro.pl

Świebodzin, 06.11.2014 r.

Znak sprawy LORO ZP.PN.22.2014

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu do ćwiczeń fizycznych, wanny do hydromasażu, lamp operacyjnych oraz innych urządzeń i narzędzi medycznych.

Pytanie 1 – Zadanie 1 podwójna lampa operacyjna LED

Czy zamawiający dopuści  do postępowania lampę z czaszą główną i boczną o mocy maksymalnej 65 W?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie nr 2 - Zadanie 1 podwójna lampa operacyjna LED

Czy Zamawiający zgodzi się , aby oferowana czasza główna i boczna uchwyt wymienny sterylny miała nie centralnie w osi, lecz z boku lampy, co w żaden sposób nie utrudnia pracy. Centralna część lampy przeznaczona jest na ewentualną instalację kamery. Natomiast natężenie lampy reguluje się bezdotykowo poprzez zbliżenie lub oddalenie dłoni lub poprzez panel sterowania po obu stronach czasz lub na ścianie. Czy Zamawiający zgodzi się na takie rozwiązanie?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ