# Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno – Ortopedyczny w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1 	66-200 Świebodzin

tel. 00 48 68 4750601, fax. 00 48 68 4750602	e-mail: loro@loro.pl   http://www.loro.pl

Świebodzin, 13.11.2014 r.

Znak sprawy LORO ZP.PN.22.2014

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu do ćwiczeń fizycznych, wanny do hydromasażu, lamp operacyjnych oraz innych urządzeń i narzędzi medycznych.

Pytanie nr 1 - zadania  20. micro napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich/frezerskich z osprzętem do leczenia operacyjnego małych kości kończyny dolnej i górnej - 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści napęd akumulatorowy o parametrach podanych poniżej:

Parametry minimalne: Rękojeść wiertarska akumulatorowa dwu przyciskowa. Regulacja prędkości obrotów wzrasta wraz z  siłą nacisku na przycisk załączający.

- Rękojeść  posiada funkcje:

wiercenie (prawo, lewo), wkręcanie (lewo, prawo), ruchy oscylacyjne, gwintowanie (3/4 prawo, 1/4  lewo)

- Końcówki wiertarskie montowane zatrzaskowo w napędzie, zdejmowane poprzez obrotowy kołnierz

- Waga maksymalna  0,739 kg

- Maksymalna prędkość min 1500 obr/min

- Maksymalny moment obrotowy min 15 Nm

- Napęd akumulatorowy nie wymagający oliwienia

- współpracuje z końcówkami roboczymi o przełożeniach 3:1; 5:1 oraz 1:1

Kaniulacja Ø 5,0mm;

Akumulatory litowo-jonowe autoklawowalne, bez efektu pamięci

Masa: 530 g

Typ: z fosforanem żelaza i litu (4 ogniwa)

Pojemność: 2,5 Ah (amperogodzin)/33 Wh

Napięcie: Prąd stały 13,2 V

Kolor: Czarny

Czas ładowania max. 30 min.

W zestawie ładowarka do akumulatorów, wyposażona w 4 porty na akumulatory;

W zestawie nasadka do piły sagitalnej (oscylacyjnej);

W zestawie koszyk do autoklawu na sterylizowalne elementy zamówienia;

W zestawie 4 ostrza do piły oscylacyjnej: - rozmiar: 25,5mm x 9,5mm x 0,6mm

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.