# Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno – Ortopedyczny w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1 	66-200 Świebodzin

tel. 00 48 68 4750601, fax. 00 48 68 4750602	e-mail: loro@loro.pl   http://www.loro.pl

Świebodzin, 05.11.2014 r.

Znak sprawy LORO ZP.PN.22.2014

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu do ćwiczeń fizycznych, wanny do hydromasażu, lamp operacyjnych oraz innych urządzeń i narzędzi medycznych.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w podwozie jezdne opuszczane do transportu za pomocą jednej dźwigni?

Jest to rozwiązanie bezpieczniejsze od kół z hamulcem. Po przeniesieniu podwozia stół stoi na stopkach , co sprawia, że jest on stabilny i nie możliwości jego niechcianego przesunięcia. Do przesunięcia koła opuszczane są przy pomocy jednej dźwigni u podstaw stołu.

Odpowiedź nr 1

Tak Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu montażu i uruchomienia?

Stoły przesyłane są do Zamawiającego kompletne w całości , pozostaje je ustawić w pożądanym miejscu.

Odpowiedź nr 2

Tak Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu szkolenia?

Przedmiot jest prosty w obsłudze. Wszystkie niezbędne informacje zawiera instrukcja obsługi dostarczana wraz z przedmiotem. Spełnienie tego wymogu podwyższa cenę oferty.

Odpowiedź nr 3

Tak Zamawiający odstąpi od wymogu szkolenia – dotyczy zadania nr 9.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu § 2 pkt. 3 umowy, czyli odstąpi od wymogu dokonywania przeglądów serwisowych?

Odpowiedź nr 4

Tak Zamawiający odstąpi od wymogu dokonywania przeglądów serwisowych – dotyczy zadania nr 9.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu § 2 pkt. 13, tj. odstąpi od dostarczenia urządzenia zastępczego?

Odpowiedź nr 5

Tak Zamawiający odstąpi od wymogu § 2 pkt. 13, tj. odstąpi od dostarczenia urządzenia zastępczego – dotyczy zadania nr 9.