Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno – Ortopedyczny w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1 	66-200 Świebodzin

tel. 00 48 68 4750601, fax. 00 48 68 4750602	e-mail: loro@loro.pl   http://www.loro.pl

Świebodzin, 06.11.2014 r.

Znak sprawy LORO ZP.PN.22.2014

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu do ćwiczeń fizycznych, wanny do hydromasażu, lamp operacyjnych oraz innych urządzeń i narzędzi medycznych.

Zadanie Nr 1 Podwójna lampa operacyjna LED -2 kpl.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której czasze od strony reflektora wyposażone są w szybę ochronną z poliwęglanu?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której matryca diodowa czaszy głównej złożona jest ze 120 punktów LED i kopuła posiada wymaganą moc 60W?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której matryca diodowa czaszy głównej złożona jest ze 110 punktów LED i kopuła posiada wymaganą moc 60W?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której regulacja średnicy plamy, w kopule głównej, odbywa się za pośrednictwem uchwytu sterylnego umieszczonego centralnie, natomiast regulacja natężenia oświetlenia realizowana jest przy  pomocy sterownika przy kopule lampy?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której matryca diodowa czaszy bocznej złożona jest ze 110 punktów LED i kopuła posiada wymaganą moc 50W oraz zapewnia natężenie oświetlenia do 160 000 lux?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której matryca diodowa czaszy bocznej złożona jest z 90 punktów LED i kopuła posiada wymaganą moc 50W?

Odpowiedź nr 6

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której regulacja średnicy plamy, w kopule bocznej, odbywa się za pośrednictwem uchwytu sterylnego umieszczonego centralnie, natomiast regulacja natężenia oświetlenia realizowana jest przy  pomocy sterownika przy kopule lampy?

Odpowiedź nr 7

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 8

Czy w pomieszczeniach gdzie będą wisiały lampy przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS na 230 V ?

Odpowiedź nr 8

Tak, UPS na 230V.

Pytanie nr 9

Jaka jest wysokość sal, gdzie mają być zamontowane lampy, czy istnieje tam sufit               podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?

Odpowiedź nr 9

Zamawiający informuje, że wysokość sal to 3,28 m, w pomieszczeniu istnieje sufit podwieszany a odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym ca 0,50 m.

Pytanie nr 10

Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp?

Odpowiedź nr 10

Rodzaj stropu w miejscu montażu lamp – beton.

Pytanie nr 11

Czy w tych pomieszczeniach istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienie płyty stropowej?

Odpowiedź nr 11

Tak, istnieje.

Pytanie nr 12

Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy są doprowadzone przewody zasilające, a  jeżeli tak to o jakich przekrojach? Jeżeli nie, to czy Zamawiający wykona instalacje we własnym ?

Odpowiedź nr 12

Zamawiający informuje, że lampy zasilane są obecnie przewodem 3 żyłowym 230 V. Może być wykorzystane do instalacji nowych lamp ledowych. Zainstalowane obecnie lampy przetwarzają napięcie znamionowe z 230V na 24V. Zamawiający nie wykona instalacji we własnym zakresie.