Świebodzin, 14.08.2014 r.

Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny

im. dr Lecha Wierusza SP ZOZ w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy przetargu nieograniczonego przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie: Dostawa aparatu do znieczuleń, kapnografu, pulsoksymetru, wieży artroskopowej z kompletnym osprzętem, aparatu do przeprowadzania zabiegów kriolezji oraz narzędzi operacyjnych
Numer ogłoszenia: 242368 - 2014; data zamieszczenia: 18.07.2014

Zgodnie z przepisami Art. 92 i Art. 93 Prawa zamówień publicznych, Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny SP ZOZ w Świebodzinie niniejszym zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawcach wykluczonych oraz ofertach odrzuconych lub unieważnieniu postępowania.

Zamawiający informuje, że żaden Wykonawca nie został wykluczony z w/w postępowania.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę w zakresie:

Zadanie 1 Stanowisko do znieczulenia ogólnego

MEDFinance S.A.
Al. Piłsudskiego 76
90-330 Łódź 
Ogółem punktów otrzymanych: 100  pkt w kryterium cena 100%
Ofert  odrzuconych: brak
Złożono jedną ofertę nie podlegającą odrzuceniu.

Zadanie 2 Kapnograf

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1  - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Ofert  odrzuconych: brak

Zadanie 3 Pulsoksymetr przenośny - 2 szt.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1  - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Ofert  odrzuconych: brak

Zadanie 4 Wieża artroskopowa, kompletna z osprzętem

Stryker Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa

Ogółem punktów otrzymanych:  100 pkt w kryterium cena 100%
Inne złożone oferty nie podlegające odrzuceniu – brak.

Oferty odrzucone:
Linvatec Polska Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 118,
02-230 Warszawa

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp – treść oferty nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca nie wykazał w ofercie w następujących parametrów:

- W specyfikacji kamery artroskopowej obecności trzech przetworników CMOS wysokiej rozdzielczości;

- W specyfikacji kamery artroskopowej minimalnej czułości w lux'ach;

- w specyfikacji monitora medycznego LCD efektów cyfrowych  typu: POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu;

- Oferowania osłony medycznego monitora LCD wykonanej z plastiku, ochraniającej matrycę;

- Mocy źródła światła LED w wat'ach (W);

- W specyfikacji źródła światła LED funkcji automatycznej regulacji natężenia światła;

- W specyfikacji dwurolkowej pompy artroskopowej funkcji opróżniania stawu (szczególnie istotnej przy implantowaniu błon kolagenowych w urazach chrząstki);

- W specyfikacji zakresu maksymalnych obrotów shavera artroskopowego do 12000obr/min (szczególnie istotne przy precyzyjnym frezowaniu sklerotycznej kości) oraz oscylacje do 3000cykli/min;

- W specyfikacji uchwytu/rękojeści shavera obecności programowalnych przycisków;

- W specyfikacji diatermii/waporyzatora następujących parametrów: częstotliwość pracy generatora RF 200kHz; moc cięcia (CUT) w zakresie pracy od 30W do 400W; moc koagulacji (COAG) w zakresie od 19W do 43W;

- Brak instrukcji obsługi diatermii/waporyzatora w j. polskim;

- Brak harmonogramu obowiązkowych przeglądów okresowych w okresie 24 miesięcy gwarancji liczonej od daty dostarczenia urządzeń.

Na wysłane przez zamawiającego wezwanie do złożenia wyjaśnień, wykonawca nie udzielił wyjaśnień co do braku w/w parametrów w swojej ofercie. 

Zadanie 5 Aparat do przeprowadzania zabiegów kriolezji

Apparatus
aparatura medyczna&rehabilitacja
ul. Inżynierska 72a
53-230 Wrocław

Ogółem punktów otrzymanych: 100  pkt w kryterium cena 100%
Ofert  odrzuconych: brak
Złożono jedną ofertę nie podlegającą odrzuceniu.

Zadanie 6 Narzędzia operacyjne

HEBU MEDICAL PLSKA Sp. zo.o.
Zakrzewska 10, Lusowo
62-080 Tarnowo Podgórne

Ogółem punktów otrzymanych: 100  pkt w kryterium cena 100%
Ofert  odrzuconych: brak
Złożono jedną ofertę nie podlegającą odrzuceniu.

Umowy w sprawie przedmiotu zamówienia publicznego zostaną zawarte nie wcześniej niż 
25 sierpnia 2014 r.

Dyrektor LORO

mgr Elżbieta Kozak