Świebodzin, dn. 24.11.2016 r.

Znak sprawy ZP.PN.21.2016

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego: dostawa urządzeń i wyposażenia medycznego dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w Świebodzinie.

Pytanie 1

Zadanie 6. Czy Zamawiający w pkt.1 specyfikacji dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm, szerokości całkowitej 970 mm i wymiarach leża 850x2000 mm?

Odpowiedź 1

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 2

Zadanie 6. Czy Zamawiający w pkt.1 specyfikacji dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm, szerokości całkowitej 1020 mm i wymiarach leża 900x2000 mm?

Odpowiedź 2

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 3

Zadanie 6. Czy Zamawiający w pkt.2 specyfikacji dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm, szerokości całkowitej 970 mm i wymiarach leża 850x2000 mm?

Odpowiedź 3

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 4

Zadanie 6. Czy Zamawiający w pkt.2 specyfikacji dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm, szerokości całkowitej 1020 mm i wymiarach leża 900x2000 mm?

Odpowiedź 4

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 5

Zadanie 6. Czy Zamawiający w pkt.3 specyfikacji dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm, szerokości całkowitej 970 mm i wymiarach leża 850x2000 mm?

Odpowiedź 5

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 6

Zadanie 6. Czy Zamawiający w pkt.3 specyfikacji dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm, szerokości całkowitej 1020 mm i wymiarach leża 900x2000 mm?

Odpowiedź 6

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 7

Zadanie 6. Czy Zamawiający w pkt.5 specyfikacji dopuści szafkę wykonaną z nieocynkowanej blachy?

Odpowiedź 7

Zamawiający dopuszcza proponowanie rozwiązanie.

Pytanie 8

Zadanie 6. Czy Zamawiający w pkt.5 specyfikacji dopuści szafkę z blatem szafki oraz półką boczną składana do boku szafki wykonane z wytrzymałego tworzywa ABS w kolorze białym?

Odpowiedź 8

Zamawiający dopuszcza proponowanie rozwiązanie.

Pytanie 9

Zadanie 6. Czy Zamawiający w pkt.5 specyfikacji dopuści szafkę  o wymiarach 56 x 41 x 84 cm?

Odpowiedź 9

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 10

Zadanie 7.Czy Zamawiający w pkt.1 specyfikacji dopuści wózek z regulacją wysokości 610-990 mm?

Odpowiedź 10

Zamawiający dopuszcza proponowanie rozwiązanie.

Pytanie 11

Zadanie 7. Czy Zamawiający w pkt.1 specyfikacji dopuści wózek z obciążeniem 170 kg?

Odpowiedź 11

Zamawiający dopuszcza proponowanie rozwiązanie.

Pytanie 12

Zadanie nr 6, Łóżko szpitalne – 4szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez listew odbojowych?

Odpowiedź 12

Zamawiający dopuszcza proponowanie rozwiązanie.

Pytanie 13

Zadanie nr 6, Łóżko szpitalne – 4szt. Czy Zamawiający dopuści  łóżko z indywidualną blokadą kół w tym jedno koło do jazdy na wprost?

Odpowiedź 13

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 14

Zadanie nr 6, Łóżko szpitalne – 4szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 985mm?

Odpowiedź 14

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 15

Zadanie nr 6, Łóżko szpitalne – 4szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko z szerokością leża 860mm?

Odpowiedź 15

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 16

Zadanie nr 6, Łóżko szpitalne – 4szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1030mm?

Odpowiedź 16

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 17

Zadanie nr 6, Łóżko szpitalne – 17 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez listew odbojowych?

Odpowiedź 17

Zamawiający dopuszcza proponowanie rozwiązanie.

Pytanie 18

Zadanie nr 6, Łóżko szpitalne – 17 szt. Czy Zamawiający dopuści  łóżko z indywidualną blokadą kół w tym jedno koło do jazdy na wprost?

Odpowiedź 18

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 19

Zadanie nr 6, Łóżko szpitalne – 17 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 985mm?

Odpowiedź 19

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 20

Zadanie nr 6, Łóżko szpitalne – 17 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko z szerokością leża 860mm?

Odpowiedź 20

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 21

Zadanie nr 6, Łóżko szpitalne – 17 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1030mm?

Odpowiedź 21

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 22

Zadanie nr 6, Łóżko szpitalne – 1szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez listew odbojowych?

Odpowiedź 22

Zamawiający dopuszcza proponowanie rozwiązanie.

Pytanie 23

Zadanie nr 6, Łóżko szpitalne – 1szt. Czy Zamawiający dopuści  łóżko z indywidualną blokadą kół w tym jedno koło do jazdy na wprost?

Odpowiedź 23

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 24

Zadanie nr 6, Łóżko szpitalne – 1szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1030mm?

Odpowiedź 24

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 25

Zadanie nr 6, Łóżko szpitalne – 1szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu pleców za pomocą sprężyny gazowej?

Odpowiedź 25

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 26

Zadanie nr 6, Szafka: - 33szt. Czy Zamawiający dopuści szafki z blatem bocznym obrotowym?

Odpowiedź 26

Zamawiający dopuszcza proponowanie rozwiązanie.

Pytanie 27

Zadanie nr 6, Szafka: - 33szt. Czy Zamawiający dopuści szafki z regulacją blatu bocznego za pomocą sprężyny gazowej?

Odpowiedź 27

Zamawiający dopuszcza proponowanie rozwiązanie.

Pytanie 28

Zadanie nr 6, Szafka: - 33szt. Czy Zamawiający dopuści szafki bez możliwości kąta pochylenia blatu bocznego?

Odpowiedź 28

Zamawiający dopuszcza proponowanie rozwiązanie.

Pytanie 29

Zadanie nr 6, Szafka: - 33szt. Czy Zamawiający dopuści blat boczny o wymiarach 550x349mm?

Odpowiedź 29

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 30

Zadanie nr 6, Szafka: - 33szt. Czy Zamawiający dopuści blat główny o wymiarach 430x430mm?

Odpowiedź 30

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 31

Zadanie nr 6, Szafka: - 33szt. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości całkowitej 580mm?

Odpowiedź 31

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 32

Zadanie nr 6, Szafka: - 33szt. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości całkowitej 570mm?

Odpowiedź 32

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 33

Zadanie nr 6, Szafka: - 33szt. Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe o wysokości 850mm?

Odpowiedź 33

Zamawiający dopuszcza proponowanie rozwiązanie.

Pytanie 34

Zadanie nr 6, Szafka: - 33szt. Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe o wysokości 890mm?

Odpowiedź 34

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 35

Zadanie nr 6, Szafka: - 33szt. Czy Zamawiający dopuści szafki z regulacją blatu bocznego w zakresie 730-1000mm?

Odpowiedź 35

Zamawiający dopuszcza proponowanie rozwiązanie.

Pytanie 36

Zadanie nr 6, Szafka: - 33szt. Czy Zamawiający dopuści szafki z regulacją blatu bocznego w zakresie 900-1030mm?

Odpowiedź 36

Zamawiający dopuszcza proponowanie rozwiązanie.

Pytanie 37

Zadanie nr 6, Wózek do transportu chorych – 1szt. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości w zakresie 550-980mm?

Odpowiedź 37

Zamawiający dopuszcza proponowanie rozwiązanie.

Z poważaniem

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o.o.