Świebodzin, dn. 08.08.2017 r.

Znak sprawy ZP.ZO.31.2017

WYJAŚNIENIA

Dotyczy: Zapytania o cenę na zakup wraz z dostarczeniem łóżek, materacy oraz szafek przyłóżkowych.

1.Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 1) z regulacją segmentu pleców za pomocą sprężyny gazowej, co jest rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

2.Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 2) z regulacją segmentu pleców za pomocą sprężyny gazowej, co jest rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

3.Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 2) z barierkami bocznymi montowanymi w specjalne tuleje znajdujące się tuż pod ramą leża?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

4.Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 2)  o szerokości 950 mm (bez barierek bocznych) oraz szerokości 1030 mm (wraz z zamontowanymi barierkami bocznymi, barierki boczne demontowane bez użycia narzędzi)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

5.Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 2) z leżem o szerokości 80 cm i szerokości całkowitej 93 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

6.Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 3) z regulacją segmentu pleców za pomocą sprężyny gazowej, co jest rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

7.Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 3) z barierkami bocznymi montowanymi w specjalne tuleje znajdujące się tuż pod ramą leża?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

8.Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 3) z wypełnieniami szczytów montowanymi bezpośrednio do ramy ortopedycznej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

9.Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 3) bez odrębnego wieszaka kroplówki (wieszak kroplówki stanowi część składową ramy ortopedycznej)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

10.Czy Zamawiający dopuści materac wykonany z pianki bez właściwości antyalergicznej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

11.Czy Zamawiający dopuści materac wykonany z pianki bez właściwości antystatycznej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

12.Czy Zamawiający dopuści materac wykonany z pianki o gęstości 28 kg/m³?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

13.Czy Zamawiający dopuści materac w pokrowcu bez właściwości antyalergicznych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

14.Czy Zamawiający wydzieli materace do odrębnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

15.Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 400 mm oraz szerokości ze złożonym blatem bocznym 620 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

16.Czy Zamawiający dokona pomniejszenia kar umownych wskazanych we wzorze umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy dotyczącym kar umownych.

Łóżka szpitalne (lp.1) – 10 szt.

17.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łózka szpitalne z regulacją sekcji oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

18.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łózka szpitalne z czterema kołami blokowanymi indywidualnie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łózka szpitalne o wymiarach leża 2000x850 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łózka szpitalne posiadające wyłącznie krążki odbojowe w narożach, bez listew odbojowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Łóżka szpitalne (lp.2) – 2 szt.

21.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łózka szpitalne z regulacją sekcji oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

22.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łózka szpitalne z czterema kołami blokowanymi indywidualnie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łózka szpitalne o wymiarach leża 2000x850 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łózka szpitalne posiadające wyłącznie krążki odbojowe w narożach, bez listew odbojowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Łóżka szpitalne (lp.3) – 2 szt.

25.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łózka szpitalne z regulacją sekcji oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

26.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łózka szpitalne z czterema kołami blokowanymi indywidualnie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łózka szpitalne o wymiarach leża 2000x850 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łózka szpitalne posiadające wyłącznie krążki odbojowe w narożach, bez listew odbojowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Szafka przyłóżkowa szpitalna – 2 szt.

29. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową szpitalną o wymiarach blatu 425x430 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

30. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową szpitalną o całkowitej szerokości wynoszącej 425mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

31. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową szpitalną o całkowitej wysokości równej 825 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Z poważaniem

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o.o.