# Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno – Ortopedyczny w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1 	66-200 Świebodzin

tel. 00 48 68 4750601, fax. 00 48 68 4750602		e-mail: loro@loro.pl   http://www.loro.pl

Świebodzin, 01.06.2015 r.

Znak sprawy LORO ZP.PN.8.2015

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Cykliczne dostawy materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora plazmowego dla LORO SP ZOZ w Świebodzinie

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr 5: Czy w miejsce rękawa o szerokości 35 cm Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawa o szerokości 30 cm lub 40 cm?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawa o szerokości 40 cm.

Z poważaniem

Dyrektor LORO SP ZOZ

Elżbieta Kozak