Świebodzin, dn. 02.09.2016 r.

Znak sprawy ZP.ZO.56.2016

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert na sprzęt medyczny na blok operacyjny

Wyjaśnienia na zadane pytania – zadanie 1 urządzenie do ogrzewania płynów i krwi

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania płynów i krwi różniące się względem opisu przedmiotu zamówienia:

- urządzenie wymaga stosowania wymiennych profili grzewczych

- stała bezpieczna dla krwi i związków krwiozastępczych temperatura ustalona przez producenta- 41,9 oC

(± 0,1 oC)

- brak możliwości wykorzystania zasilania bateryjnego

- do korzystania z urządzenia konieczne jest stosowanie dedykowanych zestawów jednorazowych

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 2

Czy Zamawiający oczekuje urządzenia pozwalającego na bezpieczne podgrzewanie krwi bez jej uszkodzenia (urządzenie w którym w żadnym z elementów toru grzewczego nie występuje temperatura wyższa niż przedstawiona na wyświetlaczu)?

Odpowiedź 2

Zamawiający oczekuje urządzenia pozwalającego na bezpieczne podgrzewanie krwi bez jej uszkodzenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszego postępowania.

Z poważaniem

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o.o.