Załącznik nr 6 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE 8 – ROWER STACJONARNY POZIOMY – 1 szt.

1. Pełna nazwa urządzenia: ……………………………………………………………………

2. Typ, model (podać): ………………………………………………………………………….

3. Producent (podać): ……………………………………………………………………………

4. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………

Sposób wypełniania tabeli:

- W przypadku gdy w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” występuje „TAK” Wykonawca w kolumnie „PARAMETR OFEROWANY  wpisuje „TAK”,

- W przypadku gdy w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” występuje  „TAK, podać”  Wykonawca w kolumnie „PARAMETR OFEROWANY wpisuje TAK oraz podaje wymagane informacje dotyczące oferowanego urządzenia.

| Lp. | ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, niedemonstracyjne, niepowystawowe | TAK |  |
|  | Max. masa użytkownika 150 kg | TAK |  |
|  | Koło zamachowe min. 15Kg | TAK, PODAĆ |  |
|  | Magnetyczny układ regulacji oporu | TAK |  |
|  | Niska rama ułatwiająca wsiadanie | TAK |  |
|  | Wbudowany czujnik tętna | TAK |  |
|  | Regulowane siedzisko z oparciem | TAK |  |
|  | Rower powinien podsiadać min. 10 programów predefiniowanych z regulowanym oporem | TAK |  |
|  | Koła transportowe z przodu | TAK |  |
|  | System kompensacji nierówności podłogi | TAK |  |
|  | Wymiar max. długość 200cm szerokość 90 cm wysokość 150 | TAK, PODAĆ |  |
|  | Waga max. 100kg | TAK, PODAĆ |  |
|  | Regulowana odległość między pedałami a siedziskiem | TAK |  |