Załącznik nr 6 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE 9 – SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE – 5 szt.

1. Pełna nazwa urządzenia: ……………………………………………………………………

2. Typ, model (podać): ………………………………………………………………………….

3. Producent (podać): ……………………………………………………………………………

4. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………

Sposób wypełniania tabeli:

- W przypadku gdy w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” występuje „TAK” Wykonawca w kolumnie „PARAMETR OFEROWANY  wpisuje „TAK”,

- W przypadku gdy w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” występuje  „TAK, podać”  Wykonawca w kolumnie „PARAMETR OFEROWANY wpisuje TAK oraz podaje wymagane informacje dotyczące oferowanego urządzenia.

| L.p. | ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja ze stali nierdzewnej lub chromowanej, ze stopów aluminium, lub stali lakierowanej proszkowo z korpusem szafki wykonanym z płyty pokrytej tworzywem sztucznym. | TAK |  |
|  | Minimum cztery podwójne koła o średnicy min. 75 mm w tym min dwa z hamulcami | TAK |  |
|  | Blat szafki z płyty pokrytej tworzywem sztucznym z dodatkową nakładką z ABS. Nakładka wyprofilowana z podwyższonymi brzegami | TAK |  |
|  | Pomiędzy korpusem szafki a blatem wolna przestrzeń na rzeczy pacjenta z bocznymi zabezpieczeniami zapobiegającymi przed zsuwaniem rzeczy na boki | TAK |  |
|  | Stolik boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej, z funkcją obrotu na wysięgniku, chowany pod blat szafki. Stolik po wsunięciu pod blat szafki może być wykorzystany jako półka. | TAK |  |
|  | Szafka wyposażona w dwie szuflady z frontami wykonanymi z ABS | TAK |  |
|  | Szafki przyłóżkowe medyczne, fabrycznie nowe, nieużywane, niedemonstracyjne, niepowystawowe | TAK |  |
|  | Szerokość korpusu 500 (+/-25)mm , głębokość 600(+/-25mm) wysokość 900mm | TAK,PODAĆ |  |
|  | Wymiar stolika 480 x 380 mm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zakres regulacji stolika 780 – 1050mm | TAK, PODAĆ |  |