Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia				załącznik nr 6

Pakiet 1  Zestawy operacyjne

Zestaw do artroskopii kolana – 450 sztuk   zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych:

- Serweta chirurgiczna o wymiarach 200/300x320cm (+/-2cm) o gramaturze: 30g/m2 (+/-5%) + folii PE 15µm + warstwa od strony pacjenta 20g/m2, z otworem elastycznym o średnicy 7cm oraz wzmocnieniem w centralnej części o wymiarach 70x140cm o gramaturze 50g/m2, odporność na przenikanie cieczy >150cmH2O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho/mokro w strefie krytycznej 190/102kPa – 1szt.

- Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa o wymiarach 75x90cm (+/-2cm) o gramaturze min. 23g/m2 oraz folii PE 40µm - 1szt.

- Serweta na stół instrumentalny o wymiarach 150x170cm (+/-2cm) o gramaturze min. 23g/m2 oraz folii PE 55µm, obszar chłonny 75x170cm(+/-2cm)  – 2szt.

- Taśma lepna wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów, adhezyjność skórna: 1,5N/25mm o wymiarach 9x49cm – 2szt.

- Kompres gazowy o wym. 10x10cm, gaza 17-nitkowa, 16-warstwowa, znacznik RTG- 25szt.

- Kubek z polipropylenu o pojemności 500ml z podziałką, przezroczysty – 2szt.

- Kleszczyki blokowane do mycia pola operacyjnego o długości 24,7 cm – 2 szt.

- Osłona stopy o rozmiarach 22x75cm – 1szt.

- Osłona na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 79x145cm z warstwą chłonną  65x85cm, wykonana z folii PE 60 µm, wzmocnienie 55µm i włóknina wiskozowa 40 g/m2 – 1 szt.

- Fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej ,włóknina celulozowo – poliestrowa o gramaturze 68g/m2, mankiety białe dziane z miękkiej 100% włókniny poliestrowej, wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min. 268/115 kPa w strefie krytycznej, przenikanie drobnoustrojów <300 CFU/H2O w strefie krytycznej, rozmiar XLL – 1 szt.

- Fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej , włóknina celulozowo – poliestrowa o gramaturze 68g/m2, mankiety białe dziane z miękkiej 100% włókniny poliestrowej. Wstawki  chroniące przed przenikaniem płynów, z przodu folia polietylenowa  na rękawach, nieprzepuszczalny 2-warstwowy laminat zawierający folię polietylenową 27,5µm oraz wiskozowo-poliestrową włókninę typu spunlaced 30g/m2.  wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min. 258/115 kPa w strefie krytycznej, przenikanie drobnoustrojów <300 CFU/H2O w strefie krytycznej, rozmiar XXLL – 1 szt.

- Serweta  na stolik instrumentalny o wymiarach 190x280cm (+/-2cm), służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókniny 30 g/m2, folia PE 55 mikronów,  poziom absorbcji, 2,1 g/dm², wzmocniona na całej powierzchni  – 1 szt.

Zestaw do artroskopii barku – 150 sztuk  zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych:

- Obłożenie chirurgiczne barku o wymiarach 400x240cm (+/-2cm) z otworem 10x10cm, gramatura 30g/m2 (+/-5%) oraz folii 40µm, odporność na przenikanie płynów >127cmH2O - 1szt.

- Serweta chirurgiczna o wymiarach 150x193cm (+/-2cm) z samoprzylepnym wycięciem w kształcie litery U 15x61cm, włóknina o gramaturze 50µm, odporność na przenikanie cieczy >100cmH2O – 1 szt.

- Osłona na kończynę typu stockinet o wymiarach 22x75cm – 1szt.

- Taśma lepna wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów, adhezyjność skórna: 1,5N/25mm o wymiarach 9x49cm – 2szt.

- Wysokochłonny opatrunek pooperacyjny z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową typu Safetac do ran ostrych ze średnim i dużym wysiękiem. Odporny na przenikanie wirusów i bakterii, rozmiar 6x8cm- 2szt.

- Kompres gazowy o wymiarach 10x10cm, gaza 17-nitkowa, 12-warstwowa, znacznik RTG – 50 szt.

- Kubek z polipropylenu o pojemności 500ml z podziałką, przezroczysty – 1szt.

- Kleszczyki blokowane do mycia pola operacyjnego o długości 24,7 cm – 1 szt.

- Osłona na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 79x145cm z warstwą chłonną  65x85cm, wykonana z folii PE 60 µm, wzmocnienie 55µm i włóknina wiskozowa 40 g/m2 – 1 szt.

- Fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej ,włóknina celulozowo – poliestrowa o gramaturze 68g/m2, mankiety białe dziane z miękkiej 100% włókniny poliestrowej, wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min. 268/115 kPa w strefie krytycznej, przenikanie drobnoustrojów <300 CFU/H2O w strefie krytycznej, rozmiar XLL – 1szt.

- Fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej , włóknina celulozowo – poliestrowa o gramaturze 68g/m2, mankiety białe dziane z miękkiej 100% włókniny poliestrowej. Wstawki  chroniące przed przenikaniem płynów, z przodu folia polietylenowa  na rękawach, nieprzepuszczalny 2-warstwowy laminat zawierający folię polietylenową 27,5µm oraz wiskozowo-poliestrową włókninę typu spunlaced 30g/m2.  wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min. 258/115 kPa w strefie krytycznej, przenikanie drobnoustrojów <300 CFU/H2O w strefie krytycznej,, rozmiar XXLL – 1 szt.

- Serweta na stolik instrumentalny 150x190cm, wzmocnienie 75x190cm – 1szt.

- Serweta  na stolik instrumentalny o wymiarach 150x190cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókniny 30 g/m2, folia PE 55 mikronów,  poziom absorbcji, 2,1 g/dm², wzmocniona na całej powierzchni  – 2 szt.

Zestaw do protezy biodra izolacyjny – 250 sztuk   zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych:

- Serweta na stół instrumentalny o wymiarach 150x190cm o gramaturze min. 23g/m2 oraz folii PE 55µm, obszar chłonny 75x190cm. Odporność na przenikanie cieczy w warstwie krytycznej >150 cm H₂O – 1szt.

- Serweta operacyjna trójwarstwowa o wymiarach 240x175cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona 55x20cm, wolna od lateksu. Odporność na przenikanie warstwie krytycznej >197 cm H₂O, absorpcja wynosząca 3.72 g/dm² w strefie krytycznej- 1 szt.

- Kieszeń foliowa o wymiarach 40x35cm z taśmą samoprzylepną, dwukomorowa – 1szt.

- Wysokochłonny opatrunek pooperacyjny z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową typu Safetac do ran ostrych ze średnim i dużym wysiękiem. Odporny na przenikanie wirusów i bakterii, rozmiar 10x20cm- 1 szt.

- Miska nerkowa o pojemności 800ml – 2szt.

- Kubek z polipropylenu o pojemności 500ml z podziałką, przezroczysty – 2szt

- Kleszczyki blokowane do mycia pola operacyjnego o długości 24,7 cm – 1 szt.

- Dren łączący do ssaka PVC 25Ch/16Ch ,długość 3,0 m F/F- 1 szt.

- Aspiracja typu Yankauer 24Ch, długość 25cm, okrągła końcówka, 4 otwory, wolna od lateksu- 1 szt.

- Kompres gazowy o wymiarach 10x10cm, gaza 17-nitkowa, 16-warstwowa, znacznik RTG – 100 szt.

- Fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej , włóknina celulozowo – poliestrowa o gramaturze 68g/m2, mankiety białe dziane z miękkiej 100% włókniny poliestrowej, wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min. 268/115 kPa w strefie krytycznej, przenikanie drobnoustrojów <300 CFU/H2O w strefie krytycznej, rozmiar XLL – 1 szt.

- Fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej , włóknina celulozowo – poliestrowa o gramaturze 68g/m2, mankiety białe dziane z miękkiej 100% włókniny poliestrowej. Wstawki  chroniące przed przenikaniem płynów, z przodu folia polietylenowa  na rękawach, nieprzepuszczalny 2-warstwowy laminat zawierający folię polietylenową 27,5µm oraz wiskozowo-poliestrową włókninę typu spunlaced 30g/m2.  wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min. 258/115 kPa w strefie krytycznej, przenikanie drobnoustrojów <300 CFU/H2O w strefie krytycznej,, rozmiar XXLL – 2 szt.

- Serweta wzmocniona na stolik instrumentalny o wymiarach 190x280 cm służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókniny 30 g/m2, folia PE 55 mikronów,  poziom absorbcji, 2,1 g/dm², wzmocniona na całej powierzchni– 1szt.

Zestaw do protezy biodra – 300 sztuk  zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych:

- Obłożenie główne chirurgiczne wzmocnione o wymiarach 200x260cm (+/-2cm)  z samoprzylepnym wycięciem w kształcie U o wymiarach 7x102cm, o gramaturze 30g/m2 (+/-5%) oraz folii PE 15µm i warstwie komfortowej od strony pacjenta 12g/m2, wzmocnienie o wymiarach 70x100cm i gramaturze 50g/m2, odporność na przenikanie cieczy >150cmH2O  – 1szt.

- Serweta chirurgiczna wzmocniona o wymiarach 300x175cm (+/-2cm)  z taśmą lepną, o gramaturze min. 23g/m2 oraz folii PE 40µm i warstwie komfortowej od strony pacjenta 12g/m2, wzmocnienie o wymiarach 55x20cm i gramaturze 50g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 197cmH2O – 1szt.

- Dren łączący do ssaka PVC 25Ch/16Ch ,długość 3,0 m F/F- 1 szt.

- Aspiracja typu Yankauer 24Ch, długość 25cm, okrągła końcówka, 4 otwory, wolna od lateksu- 1 szt.

- Elektroda monopolarna- nóż prosty o długości 15,3 (SS)- 1 szt.

- Serweta na stół instrumentalny o wymiarach 150x170cm o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 55µm, obszar chłonny 75x170cm – 1szt.

- Osłona na kończynę typu stockinet o wymiarach 32x120cm – 1 szt.

- Taśma lepna wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów, adhezyjność skórna: 1,5N/25mm o wymiarach 9x49cm – 4 szt.

- Kieszeń foliowa o wymiarach 40x35cm z taśmą samoprzylepną, dwukomorowa – 1szt.

- Wysokochłonny opatrunek pooperacyjny z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową typu Safetac do ran ostrych ze średnim i dużym wysiękiem. Odporny na przenikanie wirusów i bakterii, rozmiar 6x8cm- 2 szt.

- Wysokochłonny opatrunek pooperacyjny z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową typu Safetac do ran ostrych ze średnim i dużym wysiękiem. Odporny na przenikanie wirusów i bakterii, rozmiar 10x20cm- 1 szt.

- Miska nerkowa o pojemności 800ml – 2szt.

- Kubek z polipropylenu o pojemności 500ml z podziałką, przezroczysty – 2 szt.

- Kleszczyki blokowane niebieskie do mycia pola operacyjnego o długości 24,7 cm – 2 szt.

- Kompres gazowy o wymiarach 10x10cm, gaza 17-nitkowa, 16-warstwowa, znacznik RTG – 100 szt.

- Fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej, włóknina celulozowo – poliestrowa o gramaturze 68g/m2, mankiety białe dziane z miękkiej 100% włókniny poliestrowej, wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min. 258/115 kPa w strefie krytycznej, przenikanie drobnoustrojów <300 CFU/H2O w strefie krytycznej, rozmiar XLL – 1szt.

- Fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej , włóknina celulozowo – poliestrowa o gramaturze 68g/m2, mankiety białe dziane z miękkiej 100% włókniny poliestrowej. Wstawki  chroniące przed przenikaniem płynów, z przodu folia polietylenowa  na rękawach, nieprzepuszczalny 2-warstwowy laminat zawierający folię polietylenową 27,5µm oraz wiskozowo-poliestrową włókninę typu spunlaced 30g/m2.  wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min. 258/115 kPa w strefie krytycznej, przenikanie drobnoustrojów <300 CFU/H2O w strefie krytycznej,, rozmiar XXLL– 2 szt.

- Serweta  na stolik instrumentalny o wymiarach 150x190cm, wykonana z włókna min. 23 g/m2, folia PE 55 mikronów,  poziom absorbcji, 2,1ml/100cm2, obszar chłonny o wymiarach 75x190cm  – 1szt.

- Osłona na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 79x145cm z warstwą chłonną  65x85cm, wykonana z folii PE 60 µm, wzmocnienie 55µm i włóknina wiskozowa 40 g/m2 – 1 szt.

- Serweta  na stolik instrumentalny wzmocniona, o wymiarach 190x280cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna 30 g/m2, folia PE 55 mikronów – 1szt.

Zestaw do protezy kolana – 200 sztuk  zapakowany w zbiorczym opakowaniu:

- Serweta chirurgiczna o wymiarach 200/300x320cm (+/-2cm) o gramaturze: 30g/m2 (+/-5%) + folii PE 15µm + warstwa od strony pacjenta 20g/m2, z otworem elastycznym o średnicy 7cm oraz wzmocnieniem w centralnej części o wymiarach 70x140cm o gramaturze 50g/m2, odporność na przenikanie cieczy >150cmH2O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho/mokro w strefie krytycznej 190/102kPa – 1szt.

- Serweta na stół instrumentalny o wymiarach 150x170cm o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 55µm, obszar chłonny 75x170cm – 2szt.

- Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa o wymiarach 75x90cm (+/-2cm) o gramaturze min. 23g/m2 oraz folii PE 40µm, odporność na przenikanie cieczy w strefie mniej krytycznej min. 127cmH2O - 1szt.

- Dren łączący do ssaka PVC 25Ch/16Ch o długości 3,0m F/F- 1szt.

- Aspiracja typy Yankauer 24Ch 25cm, okrągła końcówka, 4 otwory- 1szt.

- Osłona na kończynę typu stockinet o wymiarach 22x75cm – 1szt.

- Taśma lepna wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów, adhezyjność skórna: 1,5N/25mm o wymiarach 9x49cm – 2 szt.

- Wysokochłonny opatrunek pooperacyjny z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową typu Safetac do ran ostrych ze średnim i dużym wysiękiem. Odporny na przenikanie wirusów i bakterii, rozmiar 10x25cm- 1szt.

- Miska nerkowa w kolorze niebieskim, pojemność 700ml - 2 szt.

- System płukania pulsacyjnego Pulsed Lavage, zawierający długą, oraz krótką końcówkę i pręt czyszczący. Zintegrowana osłona przeciw odpryskom. Długość krótkiej końcówki: 11–15cm, długa końcówka dla kości udowej o długości 25–28cm. Całkowicie regulowany spust szybkości. System wolny od DEHP-ftalanu. Min. pulsacja na poziomie 800 pulsów/60sek., maksymalna szybkość przepływu: 1200ml/60sek., maksymalne ciśnienie przy dyszy: 70 PSI.  Zasilanym zasilaczem zewnętrznym  – 1szt.

- Kieszeń foliowa o wymiarach 40x35cm z taśmą samoprzylepną, dwukomorowa – 1szt.

- Kubek z polipropylenu o pojemności 500ml z podziałką, przezroczysty – 2 szt.

- Kleszczyki blokowane do mycia pola operacyjnego, do materiałów opatrunkowych w kolorze niebieskim, o długości 24,7 cm – 3 szt.

- Kompres gazowy o wymiarach 10x10cm, gaza 17-nitkowa, 16-warstwowa, znacznik RTG – 100 szt.

- Fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej , włóknina celulozowo – poliestrowa o gramaturze 68g/m2, mankiety białe dziane z miękkiej 100% włókniny poliestrowej, wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min. 258/115 kPa w strefie krytycznej, przenikanie drobnoustrojów <300 CFU/H2O w strefie krytycznej, rozmiar XLL – 1 szt.

- Fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej , włóknina celulozowo – poliestrowa o gramaturze 68g/m2, mankiety białe dziane z miękkiej 100% włókniny poliestrowej. Wstawki  chroniące przed przenikaniem płynów, z przodu folia polietylenowa  na rękawach, nieprzepuszczalny 2-warstwowy laminat zawierający folię polietylenową 27,5µm oraz wiskozowo-poliestrową włókninę typu spunlaced 30g/m2.  wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min. 258/115 kPa w strefie krytycznej, przenikanie drobnoustrojów <300 CFU/H2O w strefie krytycznej, rozmiar XXLL– 2 szt

- Serweta  na stolik instrumentalny o wymiarach 150x190cm, wykonana z włókna min. 40 g/m2, folia PE 75 mikronów,  poziom absorbcji, 2,16 g/dm², obszar chłonny o wymiarach 75x190cm  – 1szt.

- Osłona na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 79x145cm z warstwą chłonną  65x85cm, wykonana z folii PE 60 µm, wzmocnienie 55µm i włóknina wiskozowa 40 g/m2 – 1 szt.

- Serweta  na stolik instrumentalny o wymiarach 190x280cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna min. 30 g/m2, folia PE 55 mikronów,  poziom absorbcji 2, 1g/dm² , wzmocniona na całej powierzchni – 1szt.

Zestaw do protezy kolana izolacyjny – 200 sztuk  zapakowany w zbiorczym opakowaniu:

- Serweta chirurgiczna o wymiarach 200/300x320cm (+/-2cm) o gramaturze: 30g/m2 (+/-5%) + folii PE 15µm + warstwa od strony pacjenta 20g/m2, z otworem elastycznym o średnicy 7cm oraz wzmocnieniem w centralnej części o wymiarach 70x140cm o gramaturze 50g/m2, odporność na przenikanie cieczy >150cmH2O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho/mokro w strefie krytycznej 190/102kPa – 1szt.

- Serweta na stół instrumentalny o wymiarach 150x170cm o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 55µm, obszar chłonny 75x170cm – 2szt.

- Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa o wymiarach 75x90cm (+/-2cm) o gramaturze min. 23g/m2 oraz folii PE 40µm, odporność na przenikanie cieczy w strefie mniej krytycznej min. 127cmH2O - 1szt.

- Dren łączący do ssaka PVC 25Ch/16Ch o długości 3,0m F/F- 1szt.

- Aspiracja typy Yankauer 24Ch 25cm, okrągła końcówka, 4 otwory- 1szt.

- Osłona na kończynę typu stockinet o wymiarach 22x75cm – 1szt.

- Taśma lepna wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów, adhezyjność skórna: 1,5N/25mm o wymiarach 9x49cm – 2 szt.

- Wysokochłonny opatrunek pooperacyjny z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową typu Safetac do ran ostrych ze średnim i dużym wysiękiem. Odporny na przenikanie wirusów i bakterii, rozmiar 10x25cm- 1szt.

- Miska nerkowa w kolorze niebieskim, pojemność 700ml - 2 szt.

- Kieszeń foliowa o wymiarach 40x35cm z taśmą samoprzylepną, dwukomorowa – 1szt.

- Kubek z polipropylenu o pojemności 500ml z podziałką, przezroczysty – 2 szt.

- Kleszczyki blokowane do mycia pola operacyjnego, do materiałów opatrunkowych w kolorze niebieskim, o długości 24,7 cm – 3 szt.

- Kompres gazowy o wymiarach 10x10cm, gaza 17-nitkowa, 16-warstwowa, znacznik RTG – 100 szt.

- Fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej , włóknina celulozowo – poliestrowa o gramaturze 68g/m2, mankiety białe dziane z miękkiej 100% włókniny poliestrowej, wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min. 258/115 kPa w strefie krytycznej, przenikanie drobnoustrojów <300 CFU/H2O w strefie krytycznej, rozmiar XLL – 1szt.

- Fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej , włóknina celulozowo – poliestrowa o gramaturze 68g/m2, mankiety białe dziane z miękkiej 100% włókniny poliestrowej. Wstawki  chroniące przed przenikaniem płynów, z przodu folia polietylenowa  na rękawach, nieprzepuszczalny 2-warstwowy laminat zawierający folię polietylenową 27,5µm oraz wiskozowo-poliestrową włókninę typu spunlaced 30g/m2.  wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min. 258/115 kPa w strefie krytycznej, przenikanie drobnoustrojów <300 CFU/H2O w strefie krytycznej, rozmiar XXLL– 2 szt

- Serweta  na stolik instrumentalny o wymiarach 150x190cm, wykonana z włókna min. 40 g/m2, folia PE 75 mikronów,  poziom absorbcji, 2,16 g/dm², obszar chłonny o wymiarach 75x190cm  – 1szt.

- Osłona na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 79x145cm z warstwą chłonną  65x85cm, wykonana z folii PE 60 µm, wzmocnienie 55µm i włóknina wiskozowa 40 g/m2 – 1 szt.

- Serweta  na stolik instrumentalny o wymiarach 190x280cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna min. 30 g/m2, folia PE 55 mikronów,  poziom absorbcji 2, 1g/dm² , wzmocniona na całej powierzchni – 1szt.

Zestaw do drobnej ortopedii – 600 sztuk  zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych:

- Serweta chirurgiczna o wymiarach 230x315cm (+/-2cm)  o gramaturze 30g/m2 (+/-5%) folii PE 15µm oraz warstwa od strony pacjenta 12g/m2, z otworem elastycznym o średnicy 3,5cm oraz wzmocnieniem w centralnej części o wymiarach 70x70cm o gramaturze 50g/m2, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej >150cmH2O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho/mokro 190/102kPa – 1szt.

- Serweta na stół instrumentalny o wymiarach 150x170cm o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 55µm, obszar chłonny 75x170cm, odporność na przenikanie cieczy w strefie mniej krytycznej min. 150cmH2O – 1szt.

- Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa o wymiarach 75x90cm (+/-2cm) o gramaturze min. 23g/m2 oraz folii PE 40µm - 1szt.

- Taśma lepna wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów, adhezyjność skórna: 1,5N/25mm o wymiarach 9x49cm – 1szt.

- Kubek z polipropylenu o pojemności 500ml z podziałką, przezroczysty – 2szt.

- Kleszczyki blokowane do mycia pola operacyjnego, niebieskie, o długości 24,7 cm – 1szt.

- Kompres gazowy o wymiarach 10x10cm, gaza 17-nitkowa, 16-warstwowa, znacznik RTG – 40 szt.

- Fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej , włóknina celulozowo – poliestrowa o gramaturze 68g/m2, mankiety białe dziane z miękkiej 100% włókniny poliestrowej, wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min. 258/115 kPa w strefie krytycznej, przenikanie drobnoustrojów <300 CFU/H2O w strefie krytycznej, rozmiar XLL– 1szt.

- Fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej , włóknina celulozowo – poliestrowa o gramaturze 68g/m2, mankiety białe dziane z miękkiej 100% włókniny poliestrowej. Wstawki  chroniące przed przenikaniem płynów, z przodu folia polietylenowa  na rękawach, nieprzepuszczalny 2-warstwowy laminat zawierający folię polietylenową 27,5µm oraz wiskozowo-poliestrową włókninę typu spunlaced 30g/m2.  wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min. 258/115 kPa w strefie krytycznej, przenikanie drobnoustrojów <300 CFU/H2O w strefie krytycznej, rozmiar XXLL– 1 szt

- Osłona na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 79x145cm z warstwą chłonną  65x85cm, wykonana z folii PE 60 µm, wzmocnienie 55µm i włóknina wiskozowa 40 g/m2 – 1 szt.

- Serweta  na stolik instrumentalny o wymiarach 150x190cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna 30 g/m2, folia PE 40 mikronów, wzmocniona na całej powierzchni – 1szt

Zestaw LIGHT z serwetą z wycięciem U - 150 sztuk  zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych:

- Serweta dwuwarstwowa chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezjologiczny, rozmiar 240x150cm- 1szt.

- Serweta dwuwarstwowa chirurgiczna dolna z samoprzylepnym wycięciem U (20x100 cm), rozmiar 200x250cm- 1 szt.

- Ręczniki chłonne, rozmiar 18x25cm- 4 szt.

- Osłona na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 79x145cm z warstwą chłonną  65x85cm, włóknina wiskozowa 40 g/m2, Folia PE 60 µm, wzmocnienie 55µm – 1 szt.

- Serweta na stolik służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna 23 g/m2, folia PE 40 mikronów, obszar chłonny o wymiarach 75x190cm  – 1szt.rozmiar 140x190- 1 szt.

Pakiet 2  Jednorazowe fartuchy operacyjne

Fartuch chirurgiczny bez wzmocnień – 150 sztuk

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu Spunlaced o gramaturze 68 g/m2, zawierającej pulpę celulozową i włókna poliestrowe repelentne dla alkoholi (min. 9 stopień). Fartuch z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym  mankietem 
o długości min. 8 cm. Troki przyszyte do fartucha,  złączone kartonikiem, umożliwiającym sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch  pakowany z dodatkowymi dwiema ściereczkami do wytarcia rąk o wymiarach 40×33 cm (+/-1%) oraz zawinięciem np. w serwetę włókninową lub papier (jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem). Fartuch 
o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 234 kPa (w strefie krytycznej i mniej krytycznej); o podwyższonej odporności na wypychanie – na mokro min.182 kPa (w strefie krytycznej), czystość pod względem cząstek stałych min. 3,1 IPM (w strefie krytycznej i mniej krytycznej), pylenie (w strefie krytycznej i mniej krytycznej) min. 3,3 Log10 (liczba cząstek), odporność na przenikanie cieczy w obszarze mniej krytycznym min. 22 cm H2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro min. 300 CFU/100cm2 na całej powierzchni. Charakteryzujący się wysokim WVTR czyli współczynnikiem parowania wody na poziomie >50000 g/m2/24h. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, w celu łatwej identyfikacji i dobrania fartucha. Fartuch pakowany próżniowo w opakowanie folia-folia, sterylizowany radiacyjnie. Podwójne pakowany w  karton transportowy oraz karton czysty wyposażony w dyspenser w celu łatwego pobierania pojedynczego fartucha, rozmiar L, L-L.XL, XL-L, XXL-L, XXL-XL

Fartuch chirurgiczny ze wzmocnieniem – 850 sztuk

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu Spunlaced o gram. 68 g/m2, zawierającej pulpę celulozową i włókna poliestrowe repelentne dla alkoholi (min. 9 stopień). Wzmocnienie frontu wykonane z nieprzepuszczalnej, niebieskiej, oddychającej folii polietylenowej o grubości min.35 µm. Wzmocnienie rękawa wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu, składającego się 
z niebieskiej folii polietylenowej o grubości min. 27,5 µm oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru o gramaturze min. 30 g/m2. Fartuch z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym  mankietem o długości min. 8 cm. Troki przyszyte do fartucha,  złączone kartonikiem, umożliwiającym sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch  pakowany z dodatkowymi dwiema ściereczkami do wytarcia rąk o wymiarach 40×33 cm (+/-1%) oraz zawinięciem np. w serwetę włókninową lub papier (jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem). Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 234 kPa (w strefie krytycznej i mniej krytycznej); o podwyższonej odporności na wypychanie – na mokro min.182 kPa (w strefie krytycznej), czystość pod względem cząstek stałych min. 3,1 IPM (w strefie krytycznej i mniej krytycznej), pylenie (w strefie krytycznej i mniej krytycznej) min. 3,3 Log10 (liczba cząstek), odporność na przenikanie cieczy w obszarze mniej krytycznym min. 22 cm H2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro min. 300 CFU/100cm2 na całej powierzchni. Charakteryzujący się wysokim WVTR czyli współczynnikiem parowania wody na poziomie >50000 g/m2/24h. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, w celu łatwej identyfikacji i dobrania fartucha. Fartuch pakowany próżniowo w opakowanie folia-folia, sterylizowany radiacyjnie. Podwójne pakowany w  karton transportowy oraz karton czysty wyposażony w dyspenser w celu łatwego pobierania pojedynczego fartucha, rozmiar L, L-L.XL, XL-L, XXL-L, XXL-XL.

Pakiet 3  Jednorazowa odzież chirurgiczna:

Jednorazowa odzież chirurgiczna (bluza+spodnie) – 10 000 kompletów

Wykonane z włókniny  bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 49 g/m2  zawierającej 100% polipropylenu,  antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej  do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,0 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,1 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Bluza z krótkim rękawem, powinna być wyposażona w nap (pod szyją), trzy praktyczne  kieszenie: jedna na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy. Spodnie ściągane trokiem, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap. Bluza i spodnie pakowane oddzielnie,  dostępne w rozmiarach: XXXXL, XXXL, XXL, XL, L, M, S, XS,  
w kolorze niebieskim lub w kolorze zielonym, posiadające indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru.

Pakiet 4  Jednorazowa odzież chirurgiczna:

Jednorazowa odzież chirurgiczna (bluza+spodnie) – 5000 kompletów

Ubranie chirurgiczne – bluza – przeznaczona do użytku na bloku operacyjnym, o wysokich właściwościach ochronnych, wykonana z oddychającego (termofizjologiczny komfort noszenia) materiału typu SMS o gramaturze 35g/m2 oraz włókniny wewnętrznej komfortowej typu spunlace składającej się proporcjonalnie 70/30 z wiskozy i polietylenu o gramaturze 30g/m2. Bluza 
z krótkim rękawem, ze ściągaczami na rękawach oraz w dolnej części bluzy jako dodatkowe zabezpieczenie przed opadającymi kawałkami naskórka, w celu utrzymania czystszego powietrza podczas zabiegów i zmniejszenia ryzyka ZMO. Mankiety na rękawkach wykonane z poliestru, 
a ściągacz w talii z włókien bawełnianych i poliuretanu. Bluza z 3 kieszeniami oraz 3 napami.

Odporność na rozrywanie na sucho winna wynosić 137kPa.

Ubranie chirurgiczne – spodnie – przeznaczone do użytku na bloku operacyjnym, o wysokich właściwościach ochronnych, wykonane z oddychającego (termofizjologiczny komfort noszenia)  materiału typu SMS o gramaturze 35g/m2 oraz włókniny wewnętrznej komfortowej typu spunlace składającej się proporcjonalnie 70/30 z wiskozy i polietylenu o gramaturze 30g/m2. Spodnie posiadające ściągacze na końcach nogawic jako dodatkowe zabezpieczenie przed opadającymi kawałkami naskórka, w celu utrzymania czystszego powietrza podczas zabiegów i zmniejszenia ryzyka ZMO, w pasie wiązane na troki. Ściągacze wykonane z poliestru. Spodnie z 2 kieszeniami.

Odporność na rozrywanie na sucho winna wynosić 137kPa.

Pakiet 5  Jednorazowa odzież chirurgiczna:

Jednorazowa odzież chirurgiczna bluza chirurgiczna z długim rękawem – 1500 sztuk

Bluza chirurgiczna z długim rękawem wykonana z włókniny antystatycznej niepylącej, oddychającej; stójka pod szyją, rękawy wykończone ściągaczem, zapinana na napy, dwie kieszenie boczne na dole bluzy. Przeznaczona do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Materiał: włóknina polipropylenowa typu spunbonded o gramaturze 49g/m2. Bluza o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,0 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,1 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Dostępna w kolorze niebieskim, zielonym lub fioletowym. Rozmiary S – XXXL

Pakiet 6  Pojedynczo pakowane obłożenia drobnego asortymentu:

Serweta chirurgiczna o wymiarach 75x90cm – 300 sztuk

Sterylna serweta chirurgiczna dwuwarstwowa o wymiarach 75x90cm (+/-2cm) o gramaturze min. 23g/m2 oraz folii PE 40µm, odporność na przenikanie cieczy min. 127cmH2O.

Serweta chirurgiczna trójwarstwowa o wymiarach 150x175cm – 300 sztuk

Sterylna serweta chirurgiczna trójwarstwowa o wymiarach 150x175cm (+/-2cm) o gramaturze min. 23g/m2 oraz folii PE 40µm i warstwy komfortowej od strony pacjenta 12g/m2, odporność na przenikanie cieczy w strefie mniej krytycznej min. 203cmH2O.

Osłona na kończynę 22x75cm – 300 sztuk

Sterylna osłona na kończynę o wymiarach 22x75cm o gramaturze min. 30g/m2 oraz folii PE 70µm, wytrzymałość na rozrywanie na sucho/mokro min. 131/112kPa

Osłona na kończynę 32x120cm – 300 sztuk

Sterylna osłona na kończynę o wymiarach 32x120cm o gramaturze min. 30g/m2 oraz folii PE 70µm, wytrzymałość na rozrywanie na sucho/mokro min. 131/112kPa

Taśma lepna 9x49cm – 600 sztuk

Taśma lepna wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5µm, adhezyjność skórna: 1,5N/25mm o wymiarach 9x49cm.