Świebodzin, 2.06.2016 r.

Znak sprawy LORO ZP.PN.9.2016

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania przetargowego pn. Inwestycja polegająca na budowie windy zewnętrznej do budynku rehabilitacji, wymianie nawierzchni dziedzińca, wykonaniu chodników, dróg i parkingów na działce oznaczonej geodezyjnie nr 291/5, położonej przy ul. Zamkowej w II obrębie miasta Świebodzin.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) udziela niniejszym wyjaśnień na zadane przez Wykonawców pytania do w/w postępowania przetargowego.

Pytanie 1. Czy zakup, montaż i podłączenie podwójnych lamp żeliwnych(8 sztuk) leży po stronie wykonawcy projektu elektrycznego? Ponieważ na planie zagospodarowania i w opisie technicznym jest o nich mowa, natomiast nie ma ich w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź 1

TAK. Kosztorys ofertowy należy traktować jako dokument pomocniczy. Obowiązująca jest dokumentacja projektowa.

Pytanie 2. Czy montaż i podłączenie szafy zasilającej windę również wchodzi w zakres prac wykonawcy projektu elektrycznego?

Odpowiedź 2. Tak.

Z poważaniem

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o. o.