# Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno – Ortopedyczny w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1 	66-200 Świebodzin

tel. 00 48 68 4750601, fax. 00 48 68 4750602		e-mail: loro@loro.pl   http://www.loro.pl

Świebodzin, 26.10.2015 r.

Znak sprawy LORO ZP.PN.16.2015

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Cykliczne dostawy sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytków dla LORO SP ZOZ w Świebodzinie - II postępowanie

Pytanie nr 1

Pakiet nr 4, poz. 4; Sposób wykonania substancji wskaźnika nie ma wpływu na ocenę właściwości cyklu sterylizacji. Wskaźniki muszą jedynie dostarczyć wyraźnie dostateczny dowód eksplozji po poddaniu działaniu czynnika sterylizującego o określonych parametrach (PNENISO 11140). Czy – wobec powyższego – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu Bowie Dick o innym sposobie wykazania zmiany tj. poprzez jednoznaczną zmianę zabarwienia wskaźnika po procesie sterylizacji z koloru żółtego na czarny?

Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 2

Pakiet nr 4, poz.7; Czy Zamawiający dopuści użyczenie 2 sztuk metkownic trzyrzędowych numerycznych?

Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 3

Dotyczy § 5, ust 4: Uprzejmie prosimy o wydłużenie czasu dostaw na „cito” do 48h?

Odpowiedź nr 3: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 4

Pakiet nr 7 Poz. 1  Prosimy o dopuszczenie podkładów higienicznych papierowo – foliowych, perforowanych o szerokości rolki 68cm i długości rolki 47m, z możliwością przeliczenia sztuk na 680 rolek.

Odpowiedź nr 4: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 5

Pakiet 7 Poz.2  Prosimy o dopuszczenie podkładów higienicznych o szerokości rolki 48cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 5: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Z poważaniem

Dyrektor LORO SP ZOZ

Elżbieta Kozak